WCPiT/EA/381-13/2017

Poznań, 14.04.2017 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytania:**

1. W pakiecie 1 bardzo proszę o podanie wielkości zbiorników do tlenu ciekłego w poszczególnych lokalizacji.
2. W pakiecie 2 – bardzo proszę o wyłącznie tlenku azotu wraz z dzierżawą urządzenie do osobnego pakietu.  Umieszczenie dzierżawy urządzenia do podaży NO w jednym pakiecie z innymi gazami znacznie obniża konkurencyjność cen na pozostałe produkty zawężając ilość firm startujących w tym pakiecie.
3. W pakiecie 3 – proszę o podanie składu gazu do kalibracji spirometru.

**Odpowiedzi:**

Ad 1 Wielkości zbiorników do tlenu ciekłego w poszczególnych lokalizacjach:

Poznań – 12,41 m3,

Ludwikowo – 3 300 l,

Chodzież – 3 m3.

Ad 2

Zamawiający nie wydziela pozycji z pakietu

Ad 3

Skład gazu do kalibracji spirometru:

CO-0,3%, He - 10%, reszta powietrze, czystość składników - 5,0,

pojemność butli - 10 litrów.