WCPiT /EA/381-29/2022 Poznań, 2022-06-01

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania na dostawę odzieży chirurgicznej i serwet operacyjnych**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**PYTANIA I:**

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Sterylna osłona na stolik Mayo o wymiarach 79 x 145cm, wykonana z mocnej nieprzemakalnej, piaskowanej folii polietylenowej – kolor niebieski niebieski z warstwą ochronną i dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika; Parametry techniczne: Osłona na stolik Mayo - Folia PE o grubości 60µm, warstwa chłonna laminat dwuwarstwowy o gramaturze 85g/m². Wytrzymałość na rozerwanie/ rozdarcie 168kPa Nieprzemakalność całej powierzchni serwety min 1000mm H2O.

**Odpowiedź na pyt 1: Tak, Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego pokrowca na przewody 15x250cm wykonanego z mocnej, przezroczystej folii PE z prostą końcówką, złożonego teleskopowo z 1 taśmą włókninową i 2 pierścieniami bezlateksowymi do mocowania?

**Odpowiedź na pyt 2: Tak, Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego pokrowca na przewody 15x240cm wykonanego z mocnej, przezroczystej folii PE z perforowaną końcówką, złożonego teleskopowo z 2 taśmami do mocowania na końcówkach?

**Odpowiedź na pyt 3: Tak, Zamawiający dopuszcza**

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm

1 serweta przylepna 180 x 180 cm

1 serweta przylepna 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Materiał serwet głównych dwuwarstwowy na całej powierzchni PE+PP (nieprzemakalna folie polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho 168/168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Serweta na stół do instrumentarium wykonana z nieprzemakalnej folii polietylenowej o grubości 60µm z dodatkowym wzmocnieniem włókninowym o łącznej gramaturze 85g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z nieprzemakalnej, piaskowanej folii polietylenowej o grubości 60µm z dodatkowym wzmocnieniem z laminatu PE+PP o gramaturze 85g/m2. Łączna gramatura w części wzmocnionej 140g/m2. Serweta składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki. Zestaw zgodny z EN 13795-1:2019. Serwety posiadają wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Taśmy klejące pokryte klejem hipoalergicznym o szerokości min. 5cm zabezpieczone papierem silikonawanym z fingerliftami. Opakowanie jednostkowe Tyvec folia z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania i 4 etykietami zawierającymi nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź na pyt 4: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 przylepna serweta 75 x 90 cm

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm i organizatorami przewodów

1 przylepna serweta 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Materiał serwet głównych trzywarstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (komfortowa włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 155g/m2). Odporność na rozerwanie na mokro/sucho 290/314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O. Serweta na stół do instrumentarium wykonana z nieprzemakalnej folii polietylenowej o grubości 60µm z dodatkowym wzmocnieniem włókninowym o łącznej gramaturze 85g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z nieprzemakalnej, piaskowanej folii polietylenowej o grubości 60µm z dodatkowym wzmocnieniem z laminatu PE+PP o gramaturze 85g/m2. Łączna gramatura w części wzmocnionej 140g/m2. Serweta składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki. Zestaw zgodny z EN 13795-1:2019. Serwety posiadają wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Taśmy klejące pokryte klejem hipoalergicznym o szerokości min. 5cm zabezpieczone papierem silikonawanym z fingerliftami. Opakowanie jednostkowe Tyvec folia z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania i 4 etykietami zawierającymi nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź na pyt 5: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Serweta operacyjna 75x90cm z otworem o wymiarach 6x8cm otoczonym taśmą lepną, wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folie polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60 g/m2.Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Opakowanie jednostkowe papier-folia z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania i 4 etykietami zawierającymi nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź na pyt 6: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Serweta operacyjna 75x90cm, wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folie polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60 g/m2.Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Opakowanie jednostkowe papier-folia z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania i 4 etykietami zawierającymi nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź na pyt 7: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Serweta operacyjna 150x180cm, wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folie polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60 g/m2.Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Opakowanie jednostkowe papier-folia z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania i 2 etykietami zawierającymi nr REF, LOT, datę ważności. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź na pyt 8: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Serweta operacyjna 150x240cm, z taśmą lepna na dłuższym boku, wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (komfortowa włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folie polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75 g/m2.Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Opakowanie jednostkowe papier-folia z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania i 4 etykietami zawierającymi nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź na pyt 9: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych ręczników?

Sterylne ręczniki wysokochłonne o wymiarach 30,5x34cm (pakowane po 1 szt. W ilości 11 520 op.) o bardzo wysokiej chłonności i gramaturze 55g/m2. Opakowanie jednostkowe nie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź na pyt 10: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?

Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej , przewiewnej włókniny SMNMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego ; włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia 50g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem ; z tyłu , w okolicach szyi, zapięcie na rzep 3,5 x 2,5 cm i 3,5 x 10-12,5 cm, mankiety o długości min 6cm wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradżwiękową. Oznakowanie rozmiaru i rodzaju w postaci nadruku na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch z dwoma ręcznikami podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – papier krepowy. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho min. 200 kPa, wypychanie na mokro min. 200kPa. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów . Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby : w centymetrach oznaczających jego długość 137cm oraz literowo „L”. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź na pyt 11: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?

Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej , przewiewnej włókniny SMNMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego ; włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia 50g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem ; z tyłu , w okolicach szyi, zapięcie na rzep 3,5 x 2,5 cm i 3,5 x 10-12,5 cm, mankiety o długości min 6cm wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradżwiękową. Oznakowanie rozmiaru i rodzaju w postaci nadruku na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch z dwoma ręcznikami podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – papier krepowy. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho min. 200 kPa, wypychanie na mokro min. 200kPa. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów . Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby : w centymetrach oznaczających jego długość 147cm oraz literowo „XL”. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź na pyt 12: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej osłony?

Sterylna osłona na kamerę o wymiarach 15x240cm z perforowaną końcówką, złożona teleskopowo z 2 taśmami na końcach osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej folii polietylenowej o grubości 50µm. Wewnątrz opakowania osłona jest umieszczona w torbie z folii polietylenowej. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź na pyt 13: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 10, 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni o wymiarach 30x40cm bez kleju repozycjonowalnego, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ? Zgodnie z zasadami aseptyki nie wolno przeklejać wcześniej przyklejonej kieszeni, gdyż może doprowadzić to do niebezpiecznego przenoszenia mikroorganizmów.

**Odpowiedź na pyt 14: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego kompletu chirurgicznego?

Niesterylna jednorazowa bluza przeznaczona do użytku przez personel na bloku operacyjnym . Bluza wykonana z lekkiej i miękkie włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2. Kolor niebieski .Rozmiar „L”. Bluza z krótkim rękawem o kroju raglanowym, pod szyją posiada wycięcie w kształcie litery V wykończone lamówką oraz dwie kieszenie na dole bluzy, a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Nie zawiera elementów „twardych” tj. plastik lub metal. Niesterylne jednorazowe spodnie zabiegowe przeznaczone do użytku przez personel na bloku operacyjnym. Spodnie wykonane z lekkiej i miękkie włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2. Kolor niebieski. Rozmiar „L”. Spodnie z długimi prostymi , nogawkami i możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z tego samego materiału co spodnie, wyposażone w metkę z rozmiarem, bez kieszeni. Nie zawierają elementów „twardych” tj. plastik lub metal. Bluza i spodnie komplet pakowany w opakowanie foliowe.

**Odpowiedź na pyt 15: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?

Fartuch sterylny przeznaczony do drobnych interwencji chirurgicznych .Wykonany z miękkiej , przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację. Wiązany na 3 pary troków zewnętrznych umieszczonych z tyłu, mankiety o długości cm (+ 1,5 cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalajace na identyfikację przed rozłozeniem . Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby ; w centymetrach oznaczający jego długość – 123cm lub 147cm oraz literowo „L” i „XL. Zakup wg potrzeb zamawiającego.

**Odpowiedź na pyt 16: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIA II:**

Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zielonej osłony na stolik Mayo wykonanej z folii polietylenowej (55 g/m2), obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 80 g/m2? Wytrzymałość na rozerwanie w strefie wzmocnionej min. 100 kPa, nieprzemakalność na całej powierzchni min. 100 cm H2O.

**Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania pokrowca w rozmiarze 13 x 250 cm, z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie?

**Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pakiet nr 8 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania ręczników o gramaturze 65 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź na pyt 3: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**PYTANIA III:**

Pakiet 6, poz. 3 (ochraniacze na obuwie)

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy w kolorze niebieskim

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

Pakiet 9, poz. 1

Proszę o dopuszczenie koszuli wykonanej z włókniny SMMS.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

Pakiet 9, poz. 1

Proszę o dopuszczenie koszuli z rozcięciem z tyłu.

**Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza**

Pakiet 13, poz. 1

Proszę o dopuszczenie furażerki wykonanej z włókniny polipropylenowej.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pakiet 13, poz. 1

Proszę o dopuszczenie czepków pakowanych w folię po 100 sztuk.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ pkt. XVII.5.1. „Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość leku była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.”**

Pakiet 13, poz. 1

Proszę o dopuszczenie czepków w rozmiarze uniwersalnym.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIA IV:**

Pakiet 4

1. Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej powlekanej folią PE, gramatura 40g/m2. zakładany od przodu oraz zawiązywany na troki przy szyi oraz w pasie posiada długi rękaw wykończony elastycznym mankietem, zapewniający wysoki komfort w trakcie noszenia, jednorazowego użytku, stanowi warstwę izolującą i zapewnia wysoki stopień ochrony, produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania?

2. Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach, gramatura wzmocnienia 40g/m2. Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne –troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w kolorze niebieskim, z tyłu zapięcie na rzep. Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym. przylegającym do ciała mankietem. Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową. Zgodność z normą EN-13795 1-3

3. Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny?

**Odpowiedź na pyt 1-3 Pakiet 4: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy tylko w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź na pyt Pakiet 5: Tak, Zamawiający dopuszcza**

Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści:

Koszula Tył rozcięty – wiązana z tyłu na dwie pary troków- przy szyi i w połowie pleców. Pod szyją wycięcie typu U. Krótki rękaw (tworzy się z wykroju).Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości). Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g. Opakowanie a’20szt w torebce, ilość w kartonie 160szt.

**Odpowiedź na pyt Pakiet 9: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pakiet 11, Poz.1

1. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło dwuwarstwowe PP+PE o gramaturze min.40g/m2?

2. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 160x210cm?

**Odpowiedź na pyt 1 Pakiet 11, Poz.1 : Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**Odpowiedź na pyt 2 Pakiet 11, Poz.1 : Tak, Zamawiający dopuszcza**

Pakiet 11 poz.2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny PP o gramaturze min.20g/m2 lub 25g/m2?

**Odpowiedź na pyt Pakiet 11 poz.2 : Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pakiet 11 poz.3

1. Czy Zamawiający dopuści czepek medyczny typu furażerka wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², z trokami w części tylnej, lekki i dobrze przepuszczający powietrze, zapewniający komfort w trakcie noszenia, jednorazowego użytku, zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń, produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania, głębokość przodu 13cm, denko ok 25cm, troki ok 30cm?

2. Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe a`100szt?

**Odpowiedź na pyt 1 Pakiet 11 poz.3 : Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**Odpowiedź na pyt 2: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SWZ pkt. XVII.5.1. „Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość leku była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.”**

Pakiet 11 poz.4

1. Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze niebieskim o gramaturze 25g/m2?

2. Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe a`100szt?

**Odpowiedź na pyt 1 Pakiet 11 poz.4: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Odpowiedź na pyt 2: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SWZ pkt. XVII.5.1. „Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość leku była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.”**

Dot. wzór umowy §4 ust.1 pkt1

Prosimy o zmniejszenie kar umownych do poziomu 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź Dot. wzór umowy §4 ust.1 pkt1: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIA V:**

Pakiet 2 poz.1. i 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Sterylny Fartuch Chirurgiczny oraz osłony o gramaturze 78 g/m2, spełniającej wszystkie pozostałe parametry SWZ; wg. Naszej wiedzy zamawiający pracuje na takowych produktach, bez zastrzeżeń.

**Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza**

Pakiet 3 poz.1.

Prosimy Zamawiającegoo dopuszczenie Sterylnej serwety na stolik Mayo 80x142 cm, w kolorze niebieskim, wykonana z mocnej folii PE o grubości 70µ o gramaturze 65g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m2 zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95 g/m². Spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Składana rewersowo. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową. Opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety przylepne, zawierające numer katalogowy, serię i datę ważności oraz informację o producencie. Wszystkie sztuki w kartonie zbiorczym dodatkowo zapakowane w torbę foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**PYTANIA VI:**

**Dot. asortymentu:**

1. Pakiet 5: czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze L i XL do wyboru wg potrzeb zamawiającego, z rękawami zakończonymi elastycznym ściągaczem?

**Odpowiedź na pyt 1: Tak, Zamawiający dopuszcza**

1. Pakiet 10:czy Zamawiający dopuszcza maseczkę o szer. 17,5 +/- 1cm?

**Odpowiedź na pyt 2: Tak, Zamawiający dopuszcza**

1. Pakiet 10: czy Zamawiający wymaga maseczek zgodnych z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami?

**Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Dot. wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 4 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy?

2. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 4 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy?

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron

**Odpowiedź na pyt 1-3: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIA VII:**

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany   
z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha o łącznej gramaturze 35 g/m2, z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem z dzianiny; tylne części fartucha zachodzą na siebie; posiada 2 wszywane troki o długości min. 45 cm, z dodatkowym zapięciem w okolicy karku na rzep, ze szwami wykonanymi techniką ultradźwiękową; odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O, spełniający wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126; fartuch zgodny z poziomem 2 AAMI?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L i XL?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

Pakiet 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch jałowy?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pakiet 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SWZ pkt. XVII.5.1.**

**„Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość leku była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.”**

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30 g/m², ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, o wymiarach 38cm x 17cm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, o wymiarach 38cm x 17cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SWZ pkt. XVII.5.1.**

**„Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość leku była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.”**

Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SWZ pkt. XVII.5.1.**

**„Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość leku była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.”**

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jałowe, trójwarstwowe laminowane o gramaturze 75 g/m2, w kolorze niebieskim, wykonane z włókniny polipropylenowej 28 g/m2, folii PE 25 g/m2 i polipropylenu 22 g/m2, nieprzemakalne i chłonne na całej powierzchni, chłonność 350%, w rozmiarze 150x210cm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pakiet 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny PP o gramaturze 25g/m2 w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pakiet 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm, wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie   
i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem, wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm, szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm, szyty techniką owerlok?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pakiet 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm, pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/ dyspensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk, w kolorze zielonym i/lub niebieskim?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pakiet 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, o średnicy ok. 47 cm, szyty techniką owerlok, w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk, w kolorze zielonym i/lub niebieskim?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pakiet 11, pozycja 3-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SWZ pkt. XVII.5.1.**

**„Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość leku była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.”**

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm, pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/ dyspensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, o średnicy ok. 47 cm, szyty techniką owerlok, w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 11,5cm +/- 1cm, wymiary denka 24,8cm x 5cm +/- 1cm, szerokość troków 3,2cm +/- 0,5cm, szyty techniką owerlok, w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pakiet 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SWZ pkt. XVII.5.1.**

**„Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość leku była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.”**

**PYTANIA VIII:**

Czy zamawiający w pakiecie nr 10 dopuści do złożenia oferty na polskie medyczne maski jednorazowe które maja deklarację zgodności na maski medyczne IIR

(norma EN14683:2019+AC) oraz posiadają skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) (%) 99,9% ?

Maski są produkowane w Polsce

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej plik o nazwie:**

**„01.06.2022 - Zalacznik nr 2 Formularz Cenowy NOWY”**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **07.06.2022** roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do **06.07.2022 roku.**