|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Przedmiot  zamówienia | Opis przedmiotu  zamówienia | Nazwa handlowa,  Producent,  nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość  (a) | Cena jednostkowa netto  (b) | Wartość netto  (a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem  (d) | Wartość  brutto  Ogółem  (c + d) | Kod CPV |
| 1 | Kasetki histopatologiczne standardowe | 62 kwadratowe otwory do przepływu parafiny o wym2x2mm-otwór mocujący przykrywkę-12,5mm wym.5xm-25x30mm skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalająca na naniesienie kolejnego numeru badania |  | 1000 sztuk |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 2 | Kasetki histopatologiczne do bardzo drobnych wycinków z plastikową przykrywką | otwory o wym.0,35mm-jedna komora wewnętrzna wyraźnie oddzielona od pozostałej części kasetki, konieczne dodatkowe otwory zapewniające swobodny przepływ parafiny owym:2x2mm w ilości 28szt w przykrywce i podstawie, kasetka bez zawiasu z łamanym wieczkiem. |  | 4000 sztuk |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 3 | Kasetki histopatologiczne | 62 kwadratowe otwory w przykrywce i podstawie o wym.2x2cm otwór mocujący pokrywkę o wym.12,5mm-wym zew.41x28x6mm,wyw.wew.31x25x5mm |  | 10 000 sztuk |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
|  | **RAZEM:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Pakiet 1: Kasetki histopatologiczne oraz przykrywki N-K**

**Pakiet 2: Materiały do archiwizacji N**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Przedmiot  zamówienia | Opis przedmiotu  zamówienia | Nazwa handlowa,  Producent,  nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość  (a) | Cena jednostkowa netto  (b) | Wartość netto  (a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem  (d) | Wartość  brutto  Ogółem  (c + d) | Kod CPV |
| 1 | Moduł do przechowywania szkiełek mikroskopowych z 14 szufladami na 5600 szkiełek |  |  | 12 sztuk |  |  |  |  |  | 33140000-3 |
| 2 | Podstawa do archiwum (moduł do przechowywania szkiełek mikroskopowych) |  |  | 2 sztuki |  |  |  |  |  | 33140000-3 |
| 3 | Pokrywa do archiwum (moduł do przechowywania szkiełek mikroskopowych) |  |  | 2 sztuki |  |  |  |  |  | 33140000-3 |
| 4 | Pudełko na bloczki parafinowe | wymiary około 325x240x60 na 200-220 bloczki |  | 90 sztuk |  |  |  |  |  | 33140000-3 |
| 5 | Tekturowa tacka na preparaty | Tekturowa tacka na preparaty cyt. i hits. na 10 preparatów, koloru białego |  | 25 sztuk |  |  |  |  |  | 33140000-3 |
| 6 | Teczki z przykrywką |  |  | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Pakiet 3: Ostrza autopsyjne i uchwyty do ostrzy N**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Przedmiot  zamówienia | Opis przedmiotu  zamówienia | Nazwa handlowa,  Producent,  nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość  (a) | Cena jednostkowa netto  (b) | Wartość netto  (a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem  (d) | Wartość  brutto  Ogółem  (c + d) | Kod CPV |
| 1 | Ostrza autopsyjne do wstępnego opracowania | długość ostrza 130mm |  | 8  opakowania  (opakowanie 50 szt) |  |  |  |  |  | 33141411-4 |
| 2 | Pęseta metalowa anatomiczna stal nierdzewna | długość oko14cm |  | 2 sztuki |  |  |  |  |  | 3316800-5 |
| 3 | Pęseta chirurgiczna stal nierdzewna | długość oko14cm |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | 3316800-5 |
| 4 | Ostrza wymienne do piły |  |  | 4 sztuki |  |  |  |  |  | 33141411-4 |
| **RAZEM:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Pakiet nr 4: Zestawy do barwień histochemicznych oraz sprzęt laboratoryjny N**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot  zamówienia | Opis przedmiotu  zamówienia | Nazwa handlowa,  Producent,  nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość  (a) | Cena jednostkowa netto  (b) | Wartość netto  (a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem  (d) | Wartość  brutto  Ogółem  (c + d) | Kod CPV |
| 1 | Zestaw do barwień metodą Van Gieson Trichrome |  |  | 2 opakowania (100 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 2 | Zestaw do barwień Giemzy (na Helicobacter pylori) |  |  | 2 opakowania (75 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 3 | Zestaw do wybarwiania śluzu (Mucykarmin) |  |  | 2 opakowania (100 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 4 | Zestaw do wykonywania reakcji P.A.S(Periodic Acid Schaff) |  |  | 2 opakowania (100 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 5 | Zestaw do barwienia metodą Ziehl -Nielsena |  |  | 2 opakowania (100 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 6 | Bawnik do tkanek niebieski |  |  | 1 sztuki (30-40 ml) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 7 | Zestaw do barwień metodą Masson Trichrome |  |  | 1 opakowania |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 8 | Zestaw do barwień metodą Grocott Acc to Callard |  |  | 2 opakowanie |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 9 | Zestaw do barwień Weigert |  |  | 1 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Congo Red (KIT) |  |  | 1 opakowania |  |  |  |  |  | 33696500-0 |
| 11 | Medium –żel do przymrażania | żel do przymrażania świeżej tkanki w trakcie badania śródoperacyjnego  (op.100ml) |  | 4 opakowania |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 12 | Żyletki mikrotomowe typu R- 35 | Ostrza do mikrotomu typu”FeatherR35”:dł.80mm, szer.8mm, grubość 0,25mm;kąt ostrza35 stopni. Mat. wykonany -stal nierdzewna, krawędz tnąca dodatkowo hartowana. Przeznaczone do skrawania rutynowego twardych tkanek. Dopuszczalny jest kąt 34 stopni**.** |  | 28  opakowań (50 szt) |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 13 | Kapsułki do zatapiania bardzo drobnego i delikatego materiału | Kasetki do zatapiania drobnego i delikatnego materiału biopsyjnego. Kasetki z siateczką. Eliminują potrzebę użycia gąbek lub torebek biopsyjnych . Pokrywa montowana na zawiasie z tyłu kasetki z bezpiecznym zamykaniem, ogranicza możliwość otwarcia się kasetki w trakcie procesu. Duży uchwyt do otwierania kasetki.. |  | 2 opakowań  (250 sztuk) |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 14 | Pipety Pasteura | Poj.uźytkowa 3ml dł 150mm z podziałką |  | 5  opakowania  (500 sztuk) |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 15 | Końcówki do pipet automatycznych 1ml - 5,0 ml - 5000 mikrolitrów | pojemność użytkowa 1ml - 5,0 ml -5000 mikrolitrów |  | 1  opakowanie  (250 szt) |  |  |  |  |  | 3314000-3 |
| **RAZEM:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Pakiet nr 5: Sprzęt laboratoryjny N**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Przedmiot  zamówienia | Opis przedmiotu  zamówienia | Nazwa handlowa,  Producent,  nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość  (a) | Cena jednostkowa netto  (b) | Wartość netto  (a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem  (d) | Wartość  brutto  Ogółem  (c + d) | Kod CPV |
| 1 | Szkiełka nakrywkowe | wym.: 24x60  (opakowanie 100 szt) wysoka przezierność i brak barwy , brak zniekształcenia kolorów,  wysoka optyczna homogeniczność- brak zabrudzeń, smug, pęcherzyków oraz pasków zakłócających obraz. Wysoka  równość powierzchni. Szkiełka  nakrywkowe pokryte substancją  zapobiegającą ich wzajemnemu  sklejaniu szkiełka wykonane ze szkła borosilikatowego 3.3 w opakowaniu dwuczęściowym z zawiasami, pakowane hermetycznie w folię aluminiową. |  | 300 opakowań |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 2 | Szkiełka nakrywkowe | wym. :24x50  (opakowanie 100 szt)  Wysoka przezierność i brak barwy , brak zniekształcenia kolorów, wysoka optyczna homogeniczność-brak zabrudzeń, smug, pęcherzyków oraz pasków zakłócających obraz. Wysoka równość powierzchni. Szkiełka nakrywkowe pokryte substancją zapobiegającą ich wzajemnemu sklejaniu. Szkiełka wykonane ze szkła borosilikatowego 3.3 w opakowaniu dwuczęściowym z zawiasami, pakowane hermetycznie w folię aluminiową. |  | 700 opakowań |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 3 | Szkiełka podstawowe | Cięte z dwustronnym matowym polem do opisu opakowanie po 50 sztuk |  | 350 opakowań |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 4 | Szkiełka typu podstawowe adhezyjne | opakowanie 72 szt  Szkiełka podstawowe adhezyjne o wym:25x75x1,0mm, ze szkła o podwyższonej przezierności. Brzegi szlifowane pod kątem 90 stopni, powierzchnia pokryta dodatnimi ładunkami elektrostatycznymi aby preparaty były powiązane z powierzchnią szkiełka wiązaniami kowalencyjnymi. |  | 450  opakowań |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 5 | Bibuła filtracyjna średnia | wym:45x56cm (opakowanie 100 szt) |  | 3 opakowania |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 6 | Pojemniki plastikowe okrągłe przezroczyste zamykane nakrętką | Pojemniki plastikowe okrągłe poj. około 200ml -250ml, śr.około 59mm- 65mm, wys.100mm przezroczyste zamykane nakrętką , nadające się z kontaktem z alkoholem |  | 1000 szt |  |  |  |  |  | 33793000-5 |
| 7 | Szalki Petriego plastikowe jałowe, nie wentylowane | średnica około 8cm -10cm,wysokość od 1 do 2cm |  | 3000 sztuk |  |  |  |  |  | 33793000-5 |
| 8 | Sączki jakościowe | filtr :185mm (opakowanie 100szt) |  | 5 opakowań |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
|  | RAZEM: | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Pakiet nr 6: Alkohol skażony**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Przedmiot  zamówienia | Opis przedmiotu  zamówienia | Nazwa handlowa,  Producent,  nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość  (a) | Cena jednostkowa netto  (b) | Wartość netto  (a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem  (d) | Wartość  brutto  Ogółem  (c + d) | Kod CPV |
| 1 | Alkohol skażony 96% |  |  | 300 op  (1opak / to5 l =1500 litrów) |  |  |  |  |  | 33696500 |
| 2 | Alkohol skażony 99% |  |  | 300 op  (1opak / to 5 l =1500 litrów) |  |  |  |  |  | 33696500 |
| **RAZEM:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |