WCPiT/EA/381-48/2022 Poznań, 25.10.2022 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę przeciwciał i materiałów zużywalnych do badań immunohistochemicznych, diagnostycznych i antygenów predykcyjnych (ALK, ROS1, PDL1) wraz z dzierżawą systemów do wykonywania barwień IHC**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. **(**tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ.

**Pytania i odpowiedzi:**

Dotyczy Zał 2b pakiet 1 pkt 13

1. Czy Zamawiający uzna warunek “W przypadku przeciwciała PDL-1 wykonawca zaoferuje przeciwciało, którego klon jest pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Zdrowia do stosowania w aktualnym programie lekowym w NSCL” za spełniony jeśli oferowane przeciwciało i klon wymienione są w postępowaniu diagnostycznym w aktualnym programie lekowym w NSCL ?

Odpowiedź: Zamawiający uznaje wyżej opisany warynek za spełniający wymogi SWZ.

Dotyczy Zał 2 b pakiet 2 pkt 7

1. Czy Zamawiający uzna warunek “ALK i ROS-1-Wykonawca zaoferuje przeciwciała, których klony są pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Zdrowia do stosowania w aktualnym programie lekowym w NSCL”za spełniony jeśli oferowane przeciwciała zawarte jest w postępowaniu diagnostycznym w aktualnym programie lekowym w NSCL w którym nie występuje określenie klonów ?

Odpowiedź: Zamawiający uznaje wyżej opisany warunek za spełniający wymogi SWZ.

Dotyczy Pakiet nr 1 Mikroskopy

1. Pkt 1 Prosimy o możliwość zaoferowania mikroskopów z zasilaczem wbudowanym w kablu zasilającym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej przedstawione rozwiązanie.

1. Pkt 9 Prosimy o doprecyzowanie wymogu stolika “Wbudowany bezkrawędziowy stolik mechaniczny z samootwierającym się uchwytem na preparat i regulacją przesuwu po prawej stronie”. Czy Zamawiający dopuszcza mikroskopy ze stolikiem

z uchwytem i sprężynką która dociska preparat (samodomykanie)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane wyżej rozwiązanie konstrukcyjne.

Dotyczy Zał. 4 - umowa dostawy

1. par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź: Zapisy projektowanych postanowień umowy pozostają bez zmian.

1. par. 3 ust. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zamienników produktów objętych zamówieniem o takiej samej lub nie gorszej jakości w przypadku tymczasowego braku możliwości dostarczenia przez Zamawiającego produktów przewidzianych zamówieniem, z uwagi na konieczność dostosowania dokumentacji produktów do zmieniających się wymogów prawnych w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz wynikającymi z niego terminami przejściowymi, które wpływają na konieczność dostosowania dokumentacji do regulacji prawnych, na co Wykonawca nie ma bezpośredniego wpływu (dokumentacja jest przygotowywana przez podmioty trzecie wobec Wykonawcy)? W przypadku odpowiedzi negatywnej, czy Zamawiający ma inny preferowany sposób uregulowania opisanej sytuacji?

Odpowiedź: Zgodnie z § 3 ust 6 projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 4:

„Dopuszczalna jest zmiana artykułów będących przedmiotem umowy na ich odpowiedniki niewskazane w ofercie - spełniające wszystkie wymogi określone w swz i o cenie nie wyższej niż ofertowa. Zmiana wymaga aneksu do umowy i może nastąpić w przypadku udokumentowanego braku spowodowanego chwilowym lub całkowitym wstrzymaniem produkcji, wycofaniem produktu z rynku, bądź zaoferowaniem produktu tańszego lub o lepszych parametrach niż dotychczasowy.”

1. par. 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

1. par. 4 ust. 1 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

1. par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

1. par.4 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

1. par. 4 ust. 6 pkt 4 Czy Zamawiający wyrazi zgode na dodanie „nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”?

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

1. Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) a produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne

1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania;

 Uzasadnienie: Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi prowadząc do powstawania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić naszym klientom dostęp do jak najnowocześniejszym systemów chcielibyśmy zaproponować możliwość zmiany pozwalającą na wymianę w trakcie trwania umowy używanego Urządzenia lub odczynników na nowe ich generacje.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Dopuszczalna jest zmiana artykułów będących przedmiotem umowy na ich odpowiedniki niewskazane w ofercie - spełniające wszystkie wymogi określone w swz i o cenie nie wyższej niż ofertowa. Zmiana wymaga aneksu do umowy i może nastąpić w przypadku udokumentowanego braku spowodowanego chwilowym lub całkowitym wstrzymaniem produkcji, wycofaniem produktu z rynku, bądź zaoferowaniem produktu tańszego lub o lepszych parametrach niż dotychczasowy.

1. par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Umowa zawierana jest w formie pisemnej.

Dotyczy ZAŁ NR 4 a

1. Par. 2 ust. 2 Prosimy o możliwość dostawy aparatów IHC używanych przez jednego użytkownika nie starszych niż wyprodukowanych w 2020 roku. We wzorze umowy wymagane są urządzenia “nie używane” wyprodukowane nie później niż 01.01.2020 podczas gdy w opisie przedmiotu w załączniku 2 a “Aparat - rok produkcji nie starszy niż 2020”

Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wydzierżawienia **aparatu używanego.** Aparat musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 01.01.2020. W tym zakresie zmianie ulegają zapisy umowy. Zamawiający wykreśla zapis „nieużywany”

Zmodyfikowany wzór umowy zostaje umieszczony na stronie prowadzonego postępowania, pn.: Załącznik nr 4a - projektowane postanowienia umowy na dostawę – NOWY”

1. Par. 2 ust. 3 Prosimy o możliwość dostawy osprzętu - 2 szt mikroskopów w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy z uwagi na niezależne terminy dostaw od poddostawców wyspecyfikowanego osprzętu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

1. par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną na adres e-mail Centrum: poznan@wcpit.org.

W tym zakresie uzupełnieniu ulega treść wzoru umowy.

Zmodyfikowany wzór umowy zostaje umieszczony na stronie prowadzonego postępowania, pn.: Załącznik nr 4a- projektowane postanowienia umowy na dostawę – NOWY”

1. par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

1. par.4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze" dla czasu reakcji serwisu?

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

1. par.5 ust. 1 pkt 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

1. par. 5 ust, 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

1. par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

1. par. 7 W związku z nieudostępnieniem wzoru umowy powierzenia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy powierzenia danych osobowych na wzorze Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje podpisywania umowy o powierzeniu danych osobowych ze względu na brak używania danych wrażliwych.

1. par. 8 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Umowa zawierana jest w formie pisemnej.