WCPiT /EA/381-08/2023

Poznań, 03.03.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „Modernizacja pomieszczeń Centrum w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

I

Odpowiedź:

Ad.1. Wymagane jest uzgodnienie dokumentacji tylko z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych.
Ad.2. Do wyceny należy przyjąć drzwi o parametrach opisanych w PFU w punkcie 6.3.5 ppkt A

Ad.3. Kontrola dostępu nie wchodzi w zakres przetargu.

II

- Czy w zakres inwestycji wchodzi kontrola dostępu?

Jeżeli tak, to w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Kontrola dostępu nie wchodzi w zakres inwestycji.

III

- Proszę o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni z powodu nowo powstałych pytań i wątpliwości w przygotowaniu wyceny.

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 „Prawo Zamówień Publicznych” przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 09.03.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 07.04.2023 r.