WCPiT /EA/381-16/2023 Poznań, 2023-03- 17

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na „Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży” w formule zaprojektuj i wybuduj.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**PYTANIE nr 1:**

W związku z zapytaniem ofertowym WCPIT/EA/381-16/2023 zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu zawartych w rozdziale VIII pkt. 1 , oraz pkt. 3, a mianowicie zamawiający wskazał jako kryterium wykonania robót , przebudowy i modernizacji w wymienionych punktach zakresu prac elektryczno-budowlanych wykonanie ich w obiektach użyteczności publicznej. W związku z tym zwracamy się z prośbą o usuniecie zapisu dotyczącego rodzaju obiektu w ,którym były wykonane prace ( obiekt użyteczności publicznej ). Obiektem użyteczności publicznej może być szpital , szkoła jak również obiekt sportowy co nie daje równych szans wykonawcom w wykazaniu zdobytego doświadczenia i zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej dostawy energii elektrycznej w obiektach gdzie jest ona niezbędna do funkcjonowania budynków wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa. Do takich obiektów mogą należeć także budynki gospodarcze do chowu zwierząt gdzie niezbędne jest zapewnienie ciągłego zasilania. Dobrym przykładem jest produkcja drobiu gdzie w przypadku braku ciągłego zasilania w ciągu paru minut uśmierconych może zostać 10-tki tysięcy zwierząt. Takie obiekty wymagają także awaryjnego zasilania wraz z SZR-em i automatycznym wykrywaniem zaniku napięcia i niezwłocznym przełączeniem w tryb zasilania awaryjnego np. agregatu prądotwórczego. W związku z powyższym prosimy o usuniecie warunku związanego z obiektami użyteczności publicznej ponieważ wykonawcy w równoznaczny sposób mogą wykazać swoje doświadczenie także na obiektach nie będących budynkami użyteczności publicznej , a pozostawienie wymogu wykazania doświadczenia przy obiektach użyteczności publicznej bezpodstawnie ogranicza konkurencję.

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla warunek związany z czynnym obiektem użyteczności publicznej, jednocześnie modyfikuje zapisy SWZ.**

**PYTANIE nr 2:**

W związku z zapytaniem ofertowym WCPIT/EA/381-16/2023 zwracamy się z prośbą o udzielenie

informacji w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu zawartych w rozdziale VIII pkt. 1 , oraz

pkt. 3, a mianowicie zamawiający wskazał jako kryterium wykonania robót , przebudowy i modernizacji w

wymienionych punktach zakresu prac elektryczno-budowlanych wykonanie ich w obiektach użyteczności

publicznej. W związku z tym zwracamy się z zapytaniem , czy wykonawca może polegać na zasobach

podwykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zastrzegł obowiązku osobistego wykonanie przez Wykonawcę zakresu zadań. Zgodnie z prawem zamówień publicznych w odniesieniu do warunków dotyczących wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane do realizacji których te** **zdolności są wymagane.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. **modyfikuje zapisy SWZ** oraz przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **24.03.2023** roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do **22.04.2023 roku.**