WCPiT /EA/380/A-06/2023 Poznań, 2023-05- 16

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu otwartego na dostawę wyrobów medycznych.**

Zgodnie z par. 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia ofert..

**PYTANIE nr 1:**

Dotyczy pakietu 6 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby wyrób wykorzystywany i przechowywany w środowisku zgodnym z USP <797>, ma posiadać zdolność zachowania sterylności dołączonej fiolki z lekiem przez okres do siedmiu (7) dni - potwierdzone oświadczeniem producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty drogą elektroniczną –> email, podpisaną podpisem kwalifikowanym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w wersji elektronicznej.**

**PYTANIE nr 3:**Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice, których grubość na palcu wynosi 0,11±0,01 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 4:**

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice, których siła zrywu to min. 7,1N?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 5:**

Pakiet 1, pozycja 1


Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na min. 13 substancji chemicznych z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 6:**

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd posiadający




Filtr bakteryjny 0,1µm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 7:**

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd posiadający



Filtr bakteryjny 0,1µm i cząsteczkowy 5 µm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 8:**

Pakiet nr 4

1. Czy Zamawiający zmieni zapisy projektu umowy w szczególności termin realizacji w nagłych

przypadkach wydłuży do 3 dni? Uzasadnienie: zamówienie złożone po godzinie 13.00

technicznie może zostać wysłane tzn. odebrane przez firmę przewozową dnia następnego,

dlatego w tego typu przypadkach dostawa nastąpi na drugi dzień od dnia złożenia zamówienia.

W takich przypadkach wykonawca mający siedzibę i magazyn poza miejscem realizacji dostawy

z góry skazuje się na kary umowne za nieterminową realizację zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy § 2 ust. 2 umowy na:**

2. Dostawy będą się odbywać sukcesywnie zgodnie ze złożonym zamówieniem w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia telefonicznie, pisemnie lub e-mailem. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie, nie później niż do godz.11:00.

**PYTANIE nr 9:**

2. Czy Zamawiający zmieni zapisy projektu umowy w szczególności termin realizacji z trzech do

pięciu dni roboczych od momentu złożenia zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy § 2 ust. 3 umowy na:**

3. W przypadku nagłej potrzeby, Zamawiający ma prawo złożyć zamówienia w każdym terminie, mailem, na adres……………………………………………………………. a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

**PYTANIE nr 10:**

3. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostaw paletowych przy użyciu samochodów

dostawczych z windą oraz z użyciem wózków paletowych ponieważ opisane w Pakiecie nr 4

produkty pakowane są w kartony o wymiarach ok. 40x25x30cm i wadze ok. 4 kg, a cały pakiet

nr 2 zawiera łącznie 4 opakowania?

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy § 3 ust. 10 umowy na:**

10. Realizacja dostaw:

a) Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy został zapakowany w sposób minimalizujący możliwość jego uszkodzenia w trakcie transportu i realizacji dostawy;

b) Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane przez samochody dostawcze ze stosownym wyposażeniem w tym wózkiem transportowym;

c) Przedmiot Umowy powinien być wniesiony/rozładowany w miejscu wskazanym przez Wykonawcę obejmującym Magazyn Apteki i Magazyny Wyrobów Medycznych,

ul. Szamarzewskiego 62, Poznań - bud. A, B lub E w godzinach 7:30 do 13:00;

d) Przedmiot Umowy powinien być spakowany w sposób umożliwiający szybkie i sprawne sprawdzenie zgodności dostawy z fakturą/dokumentem wydania;

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia dostawy zrealizowanej w sposób niezgodny z punktami a-d;

**PYTANIE nr 11:**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i obniży karę umowną określoną w § 4 pkt 1, ust. 1) projektu

umowy za zwłokę w realizacji dostawy z 2% do 1% wartości brutto danej dostawy za każdy

dzień zwłoki? Uzasadnienie jak wyżej.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 12:**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i obniży karę umowną określoną w § 4 pkt 1, ust. 2) projektu

umowy do 1% wartości brutto danej dostawy za każdy dzień/ godzinę zwłoki?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 13:**

Uprzejmie prosimy o informację, czy oferta do postępowania nr WCPIT/EA/380/A-06/2023 na dostawę wyrobów medycznych może zostać złożona z podpisem elektronicznym na adres mailowy wskazany w zaproszeniu do składania ofert?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w wersji elektronicznej.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów przedłuża terminy składania i otwarcia ofert **do 23.05.2023 roku**. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.