WCPiT /EA/380/A-06/2023 Poznań, 2023-05-19

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu otwartego na dostawę wyrobów medycznych.**

Zgodnie z par. 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia ofert..

Pytanie:

Pakiet 6

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd uniwersalny do worka i butelki z odpowietrznikiem ma być wyposażony w  okrągły filtr zabezpieczony klapką na boku przyrządu.

Odpowiedź:

Przyrząd uniwersalny ma nie ma być wyposażony w  okrągły filtr.