WCPiT /EA/380/A-08/2023 Poznań, 2023-06- 28

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu otwartego na dostawę nici chirurgicznych.**

Zgodnie z par. 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia ofert..

**PYTANIE nr 1:**

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę szwów z nicią o długości 90cm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 2:**

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę szwów z nicią o długości 90cm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 3:**Czy ofertę można złożyć drogą elektroniczną na emaila?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w wersji elektronicznej.**

**PYTANIE nr 4:**

**Dot. Pakietu nr 2, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści szew z igła o standardowej grubości, bez określenia ,,wzmocniona” z najwyższej jakości stali typu 300?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 5:**

**Dot. Pakietu nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szew z igła o standardowej grubości, bez określenia ,,wzmocniona” z najwyższej jakości stali typu 300?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 6:**

Pytanie 1 dot. zadanie 1 wszystkie pozycje

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 szwów pakowanych a’36 szt. w odpowiednim

przeliczeniu. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę szwów pakowanych a’36 szt. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 7:**

Pytanie 2 dot. zadanie 2 wszystkie pozycje

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 szwów pakowanych a’36 w odpowiednim

przeliczeniu. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę szwów pakowanych a’36 szt. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 8:**

Pytanie 3 dot. zadanie 2 pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 w pozycji 4 igły 26 mm w kolorze fioletowym.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zadaniu 2 w pozycji 4 igły w kolorze fioletowym, pozostałe parametry bez zmian.**

**PYTANIE nr 9:**

Pytanie 4 dot. zadanie 2 pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 w pozycji 4 igły 22 mm w kolorze fioletowym.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zadaniu 2 w pozycji 4 igły w kolorze fioletowym, pozostałe parametry bez zmian.**

**PYTANIE nr 10:**

Pytanie 5 dot. zadanie 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 4 szwów pakowanych a’24 w odpowiednim

przeliczeniu. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę szwów pakowanych a’24 szt. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 11:**

Pytanie 6 dot. zadanie 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 6 szwów pakowanych a’24 w odpowiednim

przeliczeniu. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę szwów pakowanych a’24 szt. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 12:**

Pytanie 7 dot. zadanie 11 wszystkie pozycje

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 11 igły konwencjonalnie tnącej. Pozostałe

parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 13:**

Pyt. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, 2, 3, 4, 9 dopuści szwy pakowane w opakowania a 36 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę szwów pakowanych a’36 szt. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 14:**

Pyt. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 dopuści szwy pakowane w opakowania a 24 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę szwów pakowanych a’24 szt. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 15:**

Pyt. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. 1 i 2 dopuści nici o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 16:**

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 2, poz. 3 igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 17:**

Pyt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2, poz. 6 igłę o standardowej grubości, bez katalogowego określenia wzmocniona, twarda, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 18:**

Pyt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 3, poz. 1 igłę o standardowej grubości, bez katalogowego określenia wzmocniona, twarda, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 19:**

Pakiet nr 2, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o standardowej grubości bez określenia „wzmocniona, twarda”?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 20:**

Pakiet nr 9, pozycja 1 – 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę szwów pakowanych a’10 szt. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów przedłuża terminy składania i otwarcia ofert **do 04.07.2023 roku**. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.