WCPiT /EA/381-58/2023 Poznań, 2023-07-26

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zakup wideobronchoskopów ultrasonograficznych, sond radialnych USG oraz procesora obrazu USG z osprzętem wraz z jego zainstalowaniem i uruchomieniem.**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na podstawie art. 137 ust.1-2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść SWZ.

PYTANIE ZESTAW nr 1:

**Pytanie 1**

**Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wskazanego terminu z 7 dni do 7 dni roboczych?

**Pytanie 2**

**Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na następujący:

„Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia o wadzie.”?

**Pytanie 3**

**Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„…, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

**Pytanie 4**

**Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„W przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w terminie 48 godzin od zgłoszenia awarii bądź w przypadku zaistnienia obiektywnych przesłanek dnia dostarczenia uszkodzonego sprzętu do serwisu Wykonawcy (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na jego koszt). Zgłoszenie przez Zamawiającego awarii nastąpi pisemnie, e-mailem lub faksem”?

**Pytanie 5**

**Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy nie później niż w ciągu 7 dni roboczych bądź 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, od przystąpienia do usunięcia awarii. Na czas awarii trwającej dłużej niż 7 dni roboczych oraz do czasu wymiany sprzętu lub podzespołu zgodnie z ust. 4, Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy na prośbę Zamawiającego skierowaną na adres email……………………………. (…)”?

**Pytanie 6**

**Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„(…) jednak w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii bądź dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawcy”

**Pytanie 7**

**Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„Wykonawca gwarantuje, że trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego istotnego podzespołu w okresie gwarancji (nie będąca efektem niewłaściwej eksploatacji urządzenia) powoduje wymianę podzespołu na nowy w przypadku jego kolejnej awarii. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż 7 dni roboczych od przystąpienia do usuwania awarii?”

**Pytanie 8**

**Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 8a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy o parametrach i wymogach technicznych nie gorszych niż poprzedni, w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia pięciu istotnych awarii (nie będących efektem niewłaściwej eksploatacji urządzenia), których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części (podzespołów). Przy trzeciej awarii, lub w przypadku niemożności (…)”

**Pytanie 9**

**Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 8b**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„W przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy lub wymiany jego części (podzespołów) w związku z okolicznościami określonymi w ust. 7 oraz w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z rękojmi, elementy podlegające wymianie uzyskują nową gwarancję, nie dłuższą niż 6 miesięcy. W przypadku wymiany całego urządzenia na nowe wolne od wad gwarancja rozpoczyna swój bieg od nowa, nie dłużej niż na kolejne 24 miesiące”?

**Pytanie 10**

**Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„Przerwy w pracy urządzeń spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio wydłużają okres gwarancji, jeżeli przestój trwał dłużej niż 7 dni roboczych”?

**Pytanie 11**

**Dotyczy wzoru umowy § 6 ust 1**

Prosimy o zmniejszenie wysokości przewidzianych kar umownych odpowiednio:

1) Z wysokości 0,5% wartości brutto do 0,2%

**2)** Z wysokości 0,2% wartości umowy brutto do 0,1%

**Pytanie 12**

**Dotyczy zapisów umowy**

Zwracamy się z prośbą o ujęcie w **§ 6 dodatkowego ustępu o poniższym brzmieniu:**

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar”

**Pytanie 13**

**Dotyczy załącznika nr 2, Formularz ofertowy**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w tabeli cenowej dla wymaganych pozycji wskaże asortyment/ zakres, który zgodnie z prawem jest wyceniany z 23% stawką vat?

**Pytanie 14**

**Dotyczy załącznik nr 1, pakiet nr 3, Procesor obrazu USG z osprzętem do EBUS i sond radialnych – 1 szt. punkt nr 8**

Czy zamawiający dopuści podłączenie proponowanego systemu archiwizacji do posiadanej listy roboczej od endoskopii czy to będzie oddzielna konfiguracja z nową listą roboczą?

Jeśli nowa konfiguracja z listą to czy zamawiający posiada stosowne licencje do podłączenia nowej pracowni endoskopowej do systemu szpitalnego?

Odpowiedź:

Ad 1. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Ad 2. Zamawiający modyfikuje zapisy § 2 ust. 8 Załącznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy:

„8. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.”

Ad 3-4. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Ad 5. Zamawiający modyfikuje zapisy § 2 ust. 8 Załącznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy:

„6. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy nie później niż w ciągu 7 dni roboczych bądź 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, od przystąpienia do usunięcia awarii. Na czas awarii trwającej dłużej niż 5 dni roboczych oraz do czasu wymiany sprzętu lub podzespołu zgodnie z ust. 4, Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy.”

Ad 6-12. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Ad 13. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w tabeli cenowej dla wymaganych pozycji wskazał asortyment/ zakres, który zgodnie z prawem jest wyceniany z 23% stawką vat.

Ad 14. Zamawiający dopuszcza podłączenie proponowanego systemu archiwizacji do posiadanej listy roboczej od endoskopii.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 31.07.2023 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie, zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do 29.08.2023 roku.