WCPIT/EA/381-61 /2023

**Załącznik nr 1**

**Pakiet nr 2**

**Zakup narzędzi do operacji wideotorakoskopowych oraz otwartych -** **dysektory,**

**torakoporty**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Parametry graniczne (wymagane)** |  |
| **L.p** | **Opis** | **Liczba szt.** |
| 1 | Trokar wielorazowy o średnicy 11mm, długości 8,5 cm, posiadający zawór silikonowy, giętką kaniulę oraz gwóźdź tępy. | 12 |
| 2 | Kleszczyki preparacyjno, chwytające typu KELLY, długie, obrotowe, z przyłączem do koagulacji monopolarnej, średnica 5 mm, długość 30 cm, obie bransze ruchome. W skład narzędzia wchodzą: rączka z tworzywa bez zapinki z rozszerzonymi uchwytami na palce, tubus zewnętrzny i element roboczy o długości bransz 22 mm. | 10 |
| 3 | Bronchoskop sztywny uniwersalny 8,5, dł. 43 cm | 2 |
| 4 | Optyka 0°, śr. 5,5 mm, dł. 50 cm, autoklawowalna , oznakowanie graficzne średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, oraz oznakowanie kodem Data Matrix umieszczone na obudowie optyki | 5 |
| 5 | Kleszczyki biopsyjne, obrotowe, z przyłączem do koagulacji monopolarnej, średnica 5 mm, długość 30 cm, obie bransze ruchome. W skład narzędzia wchodzą: rączka z tworzywa bez zapinki z rozszerzonymi uchwytami na palce, tubus zewnętrzny i element roboczy o długości bransz 15 mm | 2 |

**Dopuszcza się tolerancję wszystkich rozmiarów narzędzi w zakresie +/- 2%.**