

WCPiT /EA/381-59/2023 Poznań, 2023-07-31

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Dostawa stacji przeglądowej DICOM z monitorem medycznym oraz serwera obrazów DICOM.**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii   
i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na podstawie art. 137 ust.1-2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść SWZ.

**Pytanie nr 1**

**Dot.: Załącznika nr 1 do SWZ, Pakiet nr 1, Komputer, Pamięć RAM**

Czy zamawiający dopuści pamięci DDR4M?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 2**

**Dot.: Załącznika nr 1 do SWZ, Pakiet nr 2, Obudowa**

Czy zamawiający dopuści wykluczenie parametru: Możliwość instalacji ramienia porządkującego ułożenie przewodów z tyłu serwera?

Z powodu braku dostępności, czy zamawiający dopuści wykluczenie wymaganego parametru: Zainstalowany wewnętrzny napęd Blu-ray?

Czy Zamawiający dopuści wykluczenie wymaganego parametru: "możliwość instalacji wewnętrznego napędu LTO8".

Co Zamawiający rozumie przez możliwość montażu, czy serwer powinien posiadać wbudowany kontroler obsługujący LTO8.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ stawiane do obudowy, włącznie z możliwością instalacji wewnętrznego napędu LTO8. Zapis "możliwość instalacji wewnętrznego napędu LTO8" jest jednoznaczny.**

**Pytanie nr 3**

**Dot.: Załącznika nr 1 do SWZ, Pakiet nr 2, Płyta główna**

Czy Zamawiający dopuści ograniczenie ilości portów PCI Express generacji 4 do 2 łącznie?

Czy Zamawiający dopuści serwer, który nie spełnia wymogu: Obsługa min 7TB pamięci RAM DDR4 + pamięć nieulotna?

Z uwagi na brak dostępności czy zamawiający dopuści wykluczenie wparcia technologii SDDC?

Z uwagi na brak dostępności czy zamawiający dopuści wykluczenie wparcia technologii Rank sparing?

Czy Zamawiający dopuści serwer, który nie spełnia wymogu: Obsługa pamięci nieulotnej instalowanej w gniazdach pamięci RAM (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego stanu pamięci)?

Czy Zamawiający dopuści serwer, który nie spełnia wymogu: Min 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express) nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje wszystkie zapisy SWZ dotyczące pakietu nr 2, Płyta główna.**

**Pytanie nr 4**

**Dot.: Załącznika nr 1 do SWZ, Pakiet nr 2, Porty**

Czy Zamawiający dopuści serwer, który nie spełnia wymogu: min 2 porty USB 3.0 na panelu przednim?

Czy Zamawiający dopuści serwer, który nie spełnia wymogu: Możliwość instalacji portu serial, możliwość wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje wszystkie zapisy SWZ dotyczące pakietu nr 2, Porty.**

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 3 oraz art. 271 ust 2 i 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 04.08.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

**Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 02.09.2023 r.**