Drobny  sprzęt laboratoryjny z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Torba z polipropylenu do autoklawowania o wymiarach 500-600 x 650-800 mm |  | 400 |  |  |  |  |
| 2 | Pipety Pasteura o poj. 1 ml, sterylne lub aseptyczne, z podziałką 0,25 ml, długość ok. 155 mm, pakowane po 5 lub 10 szt. |  | 15000 |  |  |  |  |
| 3 | Probówki PS, sterylne lub aseptyczne, z korkiem, poj. 10 ml, okrągłodenne Ø 16 mm, długość 100 mm |  | 12000 |  |  |  |  |
| 4 | Probówki PS, sterylne lub aseptyczne, zamykane zewnętrznym korkiem zakręcanym, poj. 10 ml, okrągłodenne Ø 16 mm, długość 100 mm |  | 3000 |  |  |  |  |
| 5 | Ezy o pojemności 10 ul, sterylne lub aseptyczne, opakowania po 10 lub 20 szt. |  | 12000 |  |  |  |  |
| 6 | Ezy o pojemności 1ul, sterylne lub aseptyczne, opakowania po 10 lub 20 szt. |  | 2000 |  |  |  |  |
| 7 | Probówki Falcone, sterylne lub aseptyczne, poj. 50 ml, ze skalą drukowaną |  | 12000 |  |  |  |  |
| 8 | Probówki Falcone, sterylne lub aseptyczne, poj.15 ml, ze skalą drukowaną lub tłoczoną |  | 6000 |  |  |  |  |
| 9 | Pojemnik do moczu, sterylne lub aseptyczne, zakręcane |  | 5000 |  |  |  |  |
| 10 | Pojemnik transportowy do moczu z kwasem borowym, sterylny lub aseptyczny |  | 100 |  |  |  |  |
| 11 | Pojemnik do kału z łopatką |  | 400 |  |  |  |  |
| 12 | Pałeczki do wymazów plastikowe, sterylne, bez probówki, pakowane indywidualnie |  | 15000 |  |  |  |  |
| 13 | Pałeczki do wymazów plastikowe z dakronem lub wiskozą sterylne, w probówce, bez podłoża |  | 4000 |  |  |  |  |
| 14 | Pałeczki do wymazów z dakronem lub wiskozą sterylne, w probówce z podłożem Amies |  | 2000 |  |  |  |  |
| 15 | Pałeczki do wymazów z nosogardzieli sterylne, wacik flokowany, aplikator elastyczny, z przewężaniem ułatwiającym złamanie, pakowane indywidualnie |  | 2000 |  |  |  |  |
| 16 | Pałeczki do wymazów z płynnym podłożem transportowym (1 – 2 ml) dla wirusów |  | 1000 |  |  |  |  |
| 17 | Probówki typu Cryobank z bulionem i koralikami, do bankowania szczepów bakteryjnych |  | 400 |  |  |  |  |
| 18 | Probówki typu Eppendorf safe-lock, czystość PCR, 1,5 ml, stożkowe |  | 1000 |  |  |  |  |
| 19 | Probówki typu Eppendorf zakręcane 1,5 ml wolne od DNA-zy, RNA-zy, stożkowe |  | 400 |  |  |  |  |
| 20 | Probówki typu Eppendorf stożkowe 0,2 ml wolne od DNA-zy, RNA-zy |  | 500 |  |  |  |  |
| 21 | Końcówki typu Eppendorf z filtrem hydrofobowym, wolne od DNA-zy, RNA-zy, poj. 100 – 1000 µl, w rakach, opakowanie = 10x96 końcówek |  | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Końcówki typu Eppendorf z filtrem hydrofobowym, wolne od DNA-zy, RNA-zy, poj. 1 – 200 µl, w rakach, opakowanie = 10 x 96 końcówek |  | 6 |  |  |  |  |
| 23 | Końcówki typu Eppendorf z filtrem hydrofobowym, wolne od DNA-zy, RNA-zy, poj. 1 – 100 µl, w rakach, opakowanie = 10 x 96 końcówek |  | 3 |  |  |  |  |
| 24 | Końcówki typu Eppendorf z filtrem hydrofobowym, wolne od DNA-zy, RNA-zy, poj. 0,5 – 20 µl, w rakach, opakowanie = 10x 96 końcówek |  | 3 |  |  |  |  |
| 25 | Końcówki typu Eppendorf z filtrem hydrofobowym, wolne od DNA-zy, RNA-zy, poj. 0,5 – 10 µl typu long, w rakach, opakowanie = 10 x 96 końcówek |  | 6 |  |  |  |  |
| 26 | Końcówki do pipety Eppendorf reference 2; o poj. 0,5-20 (l, długość 46mm, pakowane w worki z możliwością wielokrotnego otwierania . Opakowania po 1000 szt. |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

- Pozycja 1 – torby powinny być oznaczone znakiem BIOHAZARD

- Pozycja 5 i 6 – tolerancja objętości maksymalnie +/- 5%

- Pozycja 9 – pojemniki indywidualnie pakowane, zakręcane  o pojemności 120 – 150 ml

- Pozycja 10 – pojemniki o pojemności 25 – 50 ml umożliwiające przechowywanie próbek moczu do 48 godzin w temperaturze pokojowej.

- Pozycja 12 – 16 – wymienione produkty powinny spełniać kryteria dla klasy IIa wg klasyfikacji wyrobów medycznych.

- Pozycja 14 - pałeczki z podłożem Amies powinny posiadać dla każdej serii produkcyjnej wynik kontroli jakości dokumentujący – na podstawie badania ilościowego - przeżywalność minimum 5  występujących w materiałach klinicznych mikroorganizmów w czasie: 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania w temp. lodówkowej i pokojowej. Należy dołączyć przykładowy wynik do oferty, a następnie do każdej nowej serii w trakcie realizacji zamówienia.

- Pozycja 15 – pałeczki powinny posiadać przewężenie na wysokości 8 +/- 0,5 cm umożliwiające bezpieczne przełamanie pałeczki.

- Pozycja 13, 14, 16 – probówki powinny mieć średnicę min. 13 mm.