WCPIT/EA/381-81/2023

Poznań, 30.11.2023 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn.**

**„Dostawa odczynników i sprzętu do badań cytologicznych i histopatologicznych”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

**PYTANIA I ODPOWIEDZI:**

**ZESTAW I**

Pakiet nr 6

Czy w zapytaniu WCPIT/EA/381-81/2023 możemy złożyć częściową ofertę na pakiet 6 tj alkohol etylowy skażony 96% oraz 99% bez parafiny? Czy skażenie ma być całkowite?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie częściowej oferty na pakiet 6 tj. alkohol skażony 96%- pozycja nr 1 oraz alkohol skażony 99%- pozycja nr 2 bez pozycji nr 3 parafiny do badań histopatologicznych. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

**Odp. Zamawiający wymaga alkoholu skażonego całkowicie metodą europejską.**

**ZESTAW II**

Pakiet nr 7

czy istnieje możliwość wydłużenia terminu dostawy produktów w pakiecie nr 7 do 14 dni? Standardowo dostawy są realizowane krócej, jednak nie później niż 14 dni.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy w pakiecie 7 do maksymalnie 14 dni, pozostałe zapisy SWZ i projektowanych postanowień umowy Zamawiający pozostawia bez zmiany.**

**ZESTAW III**

**Pytanie nr 1 - Załącznik nr 2 do SWZ, pakiet nr 1, pozycja nr 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetek

o parametrach jak poniżej:



**Kasetka histopatologiczna STANDARD z wieczkiem łączony na zawias.**

Wieczko oraz przykrywka oddzielnie.

Kasetka dedykowana do przeprowadzania standardowych materiałów tkankowych, z otworkami prostokątnymi o wymiarach 1x5 mm w podstawie oraz wieczku kasetki, zapewniającymi doskonałą penetrację oraz przepływ odczynnika podczas procesu przeprowadzania materiału tkankowego. Bezpieczne zamknięcie kasetki o długości 9 mm na krawędzi nad polem do opisu.

Wygodny ergonomiczny uchwyt do otwierania kasetki o długości 7 mm i szerokości 7 mm w górnej części kasetki.

48 otworków o wymiarach 1 x 5 mm w podstawie oraz 48 otworków w pokrywie kasetki.

Pole do opisu pod kątem 45o

zdjęcie poglądowe

Wymiary: 28.5mm x 41mm x 6mm

**Pytanie nr 2 - Załącznik nr 2 do SWZ, pakiet nr 1, pozycja nr 2**



Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetek

o parametrach jak poniżej:

**Kasetka histopatologiczna MICRO ze zintegrowanym wieczkiem**

dedykowana do przeprowadzania bardzo małych materiałów tkankowych

z otworkami o wymiarach 0,38×0,38 mm

zapewniającymi doskonałą penetrację

oraz przepływ odczynnika podczas procesu

przeprowadzania materiału tkankowego

zdjęcie poglądowe

**Pytanie nr 3 - Załącznik nr 2 do SWZ, pakiet nr 1, pozycja nr 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetek

o parametrach jak poniżej:



**Kasetka histopatologiczna STANDARD - ze zintegrowanym wieczkiem (bez zawiasu)**

dedykowana do przeprowadzania standardowych materiałów tkankowych

z otworkami prostokątnymi o szerokości 1 mm w podstawie oraz wieczku kasetki

zapewniającymi doskonałą penetrację oraz przepływ odczynnika

podczas procesu przeprowadzania materiału tkankowego.

Bezpieczne zamknięcie kasetki o długości 12 mm na krawędzi nad polem do opisu.

Wygodny ergonomiczny uchwyt do otwierania kasetki

o długości 7 mm i szerokości 6 mm w górnej części uchwytu.

Pole do opisu pod kątem 45o.

Wymiary: 28.5mm x 41mm x 6mm.

zdjęcie poglądowe

**Pytanie nr 4 - Załącznik nr 2 do SWZ, pakiet nr 1, pozycja nr 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie torebek biopsyjnych

pakowanych po 100 szt. -o parametrach jak poniżej:

Torebka biopsyjna (na biopaty) umożliwiająca przeprowadzenie bardzo drobnego materiału tkankowego.

Torebka o otworkach 0.2x0.2 mm, wykonana z odpornego na odczynniki,

stosowane w procesowaniu materiału tkankowego poliestru

Wymiary zewnętrzne: 45x75 mm.

**Pytanie nr 5 - Załącznik nr 2 do SWZ, pakiet nr 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji asortymentowych

nr: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 i utworzenie odrębnego pakietu.

Dzięki wydzieleniu ww. pozycji, zwiększeniu ulegnie konkurencyjność asortymentowo-cenowa

w przedmiotowym postępowaniu, a to z kolei przełoży się na korzystniejsze ceny dla Zamawiającego.

**Pytanie nr 6 - Załącznik nr 2 do SWZ, pakiet nr 4, pozycja nr 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego - zestawu do wykrywania obecności Helicobacter Pylori, pozwalającego na wykonanie 100 testów.

Zaproponowane rozwiązanie jest bardziej wydajne, a tym samym korzystniejsze dla Zamawiającego.

**Pytanie nr 7 - Załącznik nr 2 do SWZ, pakiet nr 4, pozycja nr 6**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego - tuszu do trwałego znakowania materiału tkankowego, dostępnego w **9** różnych kolorach,

pakowanego w transparentne butelki z zakrętką o pojemności **60 ml.**

ze stosownym przeliczeniem ilościowym **(4 x 60ml)**

W zestawie druga nakrętka otwierana do góry z otworem o niewielkiej średnicy dla precyzyjnego dozowania tuszu bezpośrednio z butelki.

**Pytanie nr 8 - Załącznik nr 2 do SWZ, pakiet nr 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji asortymentowych

nr: 1, 2, 3, 4, i utworzenie odrębnego pakietu.

Dzięki wydzieleniu ww. pozycji, zwiększeniu ulegnie konkurencyjność asortymentowo-cenowa

w przedmiotowym postępowaniu, a to z kolei przełoży się na korzystniejsze ceny dla Zamawiającego.

**Pytanie nr 9 - Załącznik nr 2 do SWZ, pakiet nr 5, pozycja nr 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego: szkiełek adhezyjnych w opakowaniach po 100 szt.

z korzystnym dla Zamawiającego przeliczeniem (500 op. x 100 szt.)

**Odp. na pytania od 1-9 Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień umowy Zamawiający pozostawia bez zmiany.**

***Zamawiający umieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmodyfikowany Załącznik nr 2 pn: „30.11.2023 Załącznik nr 2 - opz\_formularz cenowy” oraz zmodyfikowany załącznik nr 4 pn: „30.11.2023 Załącznik nr 4 – projektowane postanowienia umowy”***