WCPiT/EA/381-82/2023

Poznań, 05.12.2023 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „****Dostawa stentów przełykowych”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.   
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść SWZ:

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Pytanie 1:**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 7, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł   
o średnicy koszulki w zależności od rozmiaru: 7.95, 5.3, 4.8 i 4.1 Fr, nastawne przedłużenie igły 0-8 lub 0-4.5 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza igły o powyższych parametrach.

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 oraz art. 271 ust 2 i 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przedłuża termin składania i otwarcia ofert do **11.12.2023 r.** Godziny składania   
i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do   
**09.01.2024 r.**