WCPiT/EA/381-85/2023

Poznań, 15.01.2024 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w formule „zaprojektuj i wybuduj”**

 Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI:**

W związku z odpowiedzią nr 8, Zestaw II, z dn. 12.01.2024 proszę o wskazanie

standardu urządzeń do monitorowania stanu pacjenta wraz z wskazaniem wymaganej ilości właściwych urządzeń – w udostępnionych dotąd dokumentach brak parametrów i wytycznych pozwalających na miarodajne oszacowanie kosztów

**Zamawiający informuje, że w zakresie monitorowania stanu pacjenta pkt. 6.10.13 PFU jest montaż niezależnej sieci okablowania z transmiterami oraz przełącznikami komputerowymi.**

**PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 18.01.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

**Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 16.02.2024 r.**