WCPiT /EA/381-07/2024 Poznań, 2024-01- 29

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę testów i odczynników na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z dzierżawą sprzętu.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**PYTANIE nr 1:**

Dot. SWZ pkt IV Przedmiotowe środki dowodowe. Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia o posiadaniu i dostarczeniu na każde żądanie materiałów zawierających opis techniczny oferowanych wyrobów (np. katalogi, foldery, metodyki, karty techniczne w języku polskim)– na podstawie którego Zamawiający oceni zgodność parametrów oferowanych wyrobów z opisanymi w załączniku nr 1. Dodatkowo w ofercie przedstawimy adres strony internetowej, gdzie ww dokumenty są dostępne dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: Jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą.**

**PYTANIE nr 2:**

Pytanie 1. Dotyczy: Zalacznik nr 4 - Projektowane Postanowienia Imowy, § 2, Miejsce, warunki

dostawy i termin realizacji dla zadania 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku wykrycia skrzepu w

odczynniku/materiale zużywalnym/awarii/ uszkodzenia/wady sumować liczbę

niewykorzystanych testów w reklamowanych kasetach. Jeżeli liczba zsumowanych testów

osiągnie objętość pełnej kasety Wykonawca na własny koszt dokona zwrotu).

Lub

Czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia faktur korygujących wystawionych

na niezrealizowaną i niewykorzystaną ilość testów z reklamowanej kasety sensorowej /

pakietu odczynnikowego?)

**Odpowiedź: Zamawiający dodaje następujący zapis w opisie przedmiotu zamówienia :** W przypadku wykrycia skrzepu w odczynniku/materiale zużywalnym/awarii urządzenia/wady Wykonawca na własny koszt dostarczy reklamowaną kasetę.

**PYTANIE nr 3:**

Pytanie 2. Dotyczy: § 1 , Przedmiot Umowy, PKT 4, dla zadania 5.

W związku z niespójnością dotyczącą wymaganego terminu ważności odczynników:

(Projektowane Postanowienia Umowy – 6 miesięcy), a Opisem Przedmiotu Zamówienia (3

miesiące), prosimy o doprecyzowanie, Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przedmiot

dostawy posiadł datę ważności wynoszącą 3 miesięce od daty dostawy?

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 1 ust. 4 Załącznika nr 4 - projektowane postanowienia umowy:**

1. Wykonawca zapewnia minimalny termin przydatności do użycia:

- 3 miesiące od daty dostawy (pakiet 2 i 5)

- 6 miesięcy od daty dostawy (pakiet 1, 3 i 4)

**PYTANIE nr4:**

Dotyczy Załącznika nr 1 Opis przedmiotu Zamówienia, Pakiet nr 1, 2, 3 i zapisu Umowy Par. 3, pkt 10 ppkt. 1):

Prosimy o potwierdzenie, że w Pakietach 1,2,3 Zamawiający nie wymaga zaoferowania materiałów zużywalnych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie wymaga materiałów zużywalnych.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. modyfikuje zapisy SWZ oraz przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **01.02.2024** roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do **01.03.2024 roku.**