WCPiT/EA/381-15/2024 Poznań, 26.02.2024 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa i montaż systemu do transportu probówek z materiałem do badań laboratoryjnych”.**

# Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia:

# Zestaw I

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu poczty pneumatycznej o średnicy 110 lub 160mm i wysyłki transportowanego materiału przy użyciu pojemników transportowych. System poczty pneumatycznej ma wiele zalet w stosunku do zaproponowanego rozwiązania. Są to m.in.:

- możliwość jednoczesnego wysłania kilku (lub nawet kilkunastu) probówek jednym transportem.

- możliwość realizacji wysyłek pomiędzy wszystkimi punktami nadawczo-odbiorczymi mieszczącymi się na terenie całego obiektu.

- możliwość swobodnej rozbudowy systemu o kolejne punkty nadawczo-odbiorcze.

- możliwość transportu dowolnych materiału mieszczącego się w pojemniku np. pojemniki z moczem, probówki nie standardowych wymiarów, krew, dokumenty, Pojemnik zabezpiecza również instalację przed ewentualnym uszkodzeniem probówki.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień umowy bez zmian.**

1. Czy zamawiający podtrzymuje wydajność systemu na poziomie min 500szt na godzinę co przy planowanych dwóch stacjach i odległości ok 160m daje przesyłkę co ok 8 sekund która musiałaby się przemieszczać z prędkością ok 70km/h co może powodować zaburzenia parametrów przesyłanego materiału.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień umowy bez zmian.**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 01.03.2024 r. Godziny składania i otwarcia pozostają bez zmian. Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 30.03.2024 r.