WCPiT/EA/381-12/2024

Poznań, 07.03.2024 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „Wymiana dźwigów osobowo-towarowych w Szpitalu w Chodzieży”**

 Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

1. Uprzejmie prosimy o informację jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do realizacji zadania?

**Odpowiedź: Wykonawca, jako profesjonalny uczestnik obrotu gospodarczego określa zgodny z przepisami skarbowymi wymiar podatku VAT dla będącej przedmiotem zamówienia dostawy** **dźwigów osobowo-towarowych dla Szpitala w Chodzieży połączonej z ich montażem.**

2. Zamawiający wymaga montażu obróbek ościeży drzwi szybowych ze stali nierdzewnej - satyna na wszystkich kondygnacjach. Uprzejmie prosimy o podanie grubości ścian, na których należy zamontować obróbki ościeży.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga montażu obróbek ościeży drzwi szybowych ze stali nierdzewnej - satyna na wszystkich kondygnacjach.**

**Grubości ścian, na których należy zamontować obróbki ościeży wynoszą:**

**- w piwnicy - 35 cm**

**- na parterze oraz na piętrach: 1; 2; 3 – 90 cm**

