WCPiT/EA/381-25/2024

Poznań, 25.04.2024 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży”**

 Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**ZESTAW I**

**Pytanie nr 1 – Podpisanie umowy**

Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Uzasadnienie (Interpretacja UZP):

[https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych/czy-zgodnie-z-przepisami-nowej-ustawy-pzp-mozna-zawrzec-umowe-w-formie-elektronicznej,-czyli-w-postaci-elektronicznej-opatrzonej-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznym-2020-12-04](https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych/czy-zgodnie-z-przepisami-nowej-ustawy-pzp-mozna-zawrzec-umowe-w-formie-elektronicznej%2C-czyli-w-postaci-elektronicznej-opatrzonej-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznym-2020-12-04)

**Odp.**

**Zamawiający nie wyklucza możliwości podpisania umowy podpisem elektronicznym.**

**Zamawiający zdecyduje o terminie i formie popisania umowy po rozstrzygnięciu postępowania.**

**Pytanie nr 2 – Projekt umowy związany z karami umownymi (wszystkie pakiety)**

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie zapisów dotyczących Kar Umownych o dodatkowy zapis w brzmieniu: „Strony odpowiadają wyłącznie za normalne skutki swoich działań oraz zaniechań, z wyłączeniem utraconych korzyści.”

Uzasadnienie: Powyższe zmiany mają na celu uniknięcie nieograniczonej odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Nieograniczona odpowiedzialność Wykonawcy mogłaby naruszać art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nieograniczona odpowiedzialność może przewyższać wynagrodzenie brutto należne wykonawcy, a tym samym naruszać zasadę proporcjonalności.

**Odp.**

**Zapisy projektowanych postanowień umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 3 – Projekt umowy związany z karami umownymi (wszystkie pakiety)**

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie dotyczących Kar Umownych o dodatkowy zapis w brzmieniu: „W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, przez cały czas jej trwania, wykonanie obowiązków każdej ze Stron wynikających z niniejszej umowy ulegają zawieszeniu. Nie dotyczy to jednak obowiązku regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Siła wyższa obejmuje wszelkie zdarzenia i okoliczności będące poza kontrolą Stron, niemożliwe do przewidzenia, którym Strona nie jest w stanie zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu biznesowo uzasadnionych środków, takie jak m.in. strajk, powódź, eksplozja, awaria urządzeń lub instalacji, powstanie zbrojne, trzęsienie ziemi, rozruchy, ograniczenia powstałe na skutek przeciwdziałania rozwojowi epidemii. O fakcie zaistnienia siły wyższej Strona objęta jej oddziaływaniem winna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę, przesyłając, o ile to możliwe, potwierdzenie właściwego organu, na którego terenie wystąpiła siła wyższa i informując o przewidywanym okresie jej trwania.”

**Odp.**

**Zapisy projektowanych postanowień umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 4 – Projekt umowy związany z karami umownymi (wszystkie pakiety)**

Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisów odnośnie kar umownych w następującym zakresie (proponowane zapisy):

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, jednak maksymalnie do wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto należnego z umowy.

Dodatkowo należy nadmienić, iż obecnie zapisy projektu umowy w przytaczanym zakresie w nawiązaniu do długości oraz przede wszystkim wartości przyszłego kontraktu, stoją w opozycji do art. 431 ustawy Pzp oraz art. 354 § 1 i 2 KC w zw. z art. 3531 KC w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i rażące uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, wbrew zasadom współżycia społecznego i właściwości stosunku prawnego, w sposób stanowiący nadużycie prawa.

Generalnie zgodnie z art. 484 §1 Kodeksu Cywilnego, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

Tak więc podstawowym rozwiązaniem z mocy prawa w razie braku odrębnego uregulowania jest brak odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. Skoro już zostaje takie wprowadzone, limit jest uzasadniony żeby nie doszło do potencjalnej odpowiedzialności wyższej niż wynagrodzenie umowne, a tym samym rażącej dysproporcji stron.

**Odp.**

**Zapisy projektowanych postanowień umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 5 – Projekt umowy związany z karami umownymi (wszystkie pakiety)**

Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisów odnośnie kar umownych w następującym zakresie (proponowane zapisy):

w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, o jakiej mowa w § 5 ust. 6.,

Dodatkowo należy nadmienić, iż obecnie zapisy projektu umowy w przytaczanym zakresie w nawiązaniu do długości oraz przede wszystkim wartości przyszłego kontraktu, stoją w opozycji do art. 431 ustawy Pzp oraz art. 354 § 1 i 2 KC w zw. z art. 3531 KC w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i rażące uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, wbrew zasadom współżycia społecznego i właściwości stosunku prawnego, w sposób stanowiący nadużycie prawa.

Generalnie zgodnie z art. 484 §1 Kodeksu Cywilnego, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

Tak więc podstawowym rozwiązaniem z mocy prawa w razie braku odrębnego uregulowania jest brak odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. Skoro już zostaje takie wprowadzone, limit jest uzasadniony żeby nie doszło do potencjalnej odpowiedzialności wyższej niż wynagrodzenie umowne, a tym samym rażącej dysproporcji stron.

**Odp.**

**Zapisy projektowanych postanowień umowy pozostają bez zmian**.

**Pytanie nr 6 – Projekt umowy związany z karami umownymi (wszystkie pakiety)**

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez zmianę zapisów dotyczących wszelkich sporów, jakie wynikną między stronami w związku z umową na brzmienie:

Wszelkie spory, jakie wynikną między stronami w związku z umową rozstrzygnie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego

**Odp.**

**Zapisy projektowanych postanowień umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 7 – Projekt umowy związany z karami umownymi (pakiety 2-7)**

Wnosimy do Zamawiającego o doprecyzowanie, a jednocześnie urealnienie zapisów projektów umów w zakresie dostaw dla pakietów 2-7 poprzez rozszerzenie w/w zapisów o fragment:

W przypadku, gdy dostawa wypada w dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie dostawy.

**Odp.**

**Zapisy projektowanych postanowień umowy pozostają bez zmian.**

**Pytania nr 8-11– Pakiet 2 poz. 3**

1. Czy Zamawiający opisując „*TLEN W BUTLACH typu LIV”*, miał na myśli lekkie butle aluminiowe z tlenem 200 bar, z na stałe zintegrowanym z butlą modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, przepływomierz z 12 różnymi zakresami przepływu (w tym zakres startowy – 0l/min), wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy?

**Odp.**

**Zamawiający zmienia opis dotyczący butli.**

**Zmieniony opis przedmiotu zamówienia zostaje umieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania, pn. „Załącznik nr 1 opz. NOWY”**

1. Czy w celu zapewnienia lepszej mobilności oraz zwiększenia komfortu użytkowania Zamawiający wymaga aby waga pełnej butli z tlenem poj. 5l ze zintegrowanym zaworem (typu LIV) nie przekraczała 8kg?, co zostało potwierdzone dokumentacją niezależnej akredytowanej jednostki badawczej lub technicznej, którą należy dołączyć do oferty jako przedmiotowy środek dowodowy w celu potwierdzenia zgodności przedmiotu oferty z zapisami SWZ oraz, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego?

**Odp.**

**Zamawiający nie wymaga wyżej wskazanego parametru.**

**Treść SWZ pozostaje bez zmian.**

1. Czy w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności oraz zwiększenia komfortu użytkowania Zamawiający wymaga aby tlen medyczny w butlach aluminiowych, z zaworem zintegrowanym (typu LIV) był zaprojektowany i wykonany do pracy z rezonansem magnetycznym – możliwość wykonanie rezonansu w obecności butli aluminiowej (według normy ASTM 2503-05) i będzie zgodne z systemami obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI) o indukcji magnetycznej do 3,0 tesli.

**Odp.**

**Zamawiający nie wymaga wyżej wskazanej funkcjonalności.**

**Treść SWZ pozostaje bez zmian.**

1. Czy Zamawiający potwierdza możliwość wezwania do wezwania do prezentacji oferowanych butli z zintegrowanym zaworem w ramach wezwania do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art. 223 ust. ustawy Pzp)?

**Odp.**

**SWZ pozostaje bez zmian.**

**Pytanie nr 12 – Sposób wyliczania dzierżaw**

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie czy wskazania w formularzu cenowym w kolumnie a „ilość/szt.” dla dzierżaw butli dotyczy rzeczywiście ilości dzierżawionej w przeciągu miesiąca? Jeżeli tak to wnosimy o wyjaśnienia sposobu wyliczania wartość dzierżaw polegające na przemnożeniu miesięcznej ilość butli przez cenę jednostkową i przez 365 dni? W związku z powyższym rodzi się pytania czy wskazane ilości w cytowanej kolumnie a FC nie powinny się odnosić do wymaganej dziennej ilości dzierżawionych butli?

**Odp.**

**Zamawiający wyjaśnia, że każdego dnia musi znajdować się na terenie Centrum wskazana w kolumnie „a” liczba butli. Dopisek „miesięcznie” oznacza jedynie informację, że w każdym z miesięcy liczba butli jest stała.**

**Wartość netto zamówienia to:**

**a (wskazana w tabeli liczba butli) x b (cena jednostkowa netto za butlę) x 365 (liczba dni).**

**Pytanie nr 13 Załącznik nr 2a, Pakiet nr 3 GAZY MEDYCZNE BĘDĄCE WYROBAMI MEDYCZNYMI KLASY II A, lp.1**

Czy Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia, miał na myśli dwutlenek węgla do laparoskopii?

**Odp.**

**Zamawiający miał na myśli dwutlenek węgla do laparoskopii.**

**Pytanie nr 14 Załącznik nr 4a (pakiet 1), §3, ust 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę ciekłego tlenu med. do swoich lokalizacji, w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia?

**Odp.**

**Zapisy projektowanych postanowień umowy pozostają bez zmian**.

**Pytanie nr 15 Załącznik nr 4b (pakiet nr 2), §2, ust 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę tlenu med. w butlach. do swoich lokalizacji, w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia?

**Odp.**

**Zamawiający dopuszcza dostawę tlenu med. w butlach. do swoich lokalizacji, w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia.**

**Nowy wzór umowy zostaje zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.**

Pytanie nr 16 Załącznik nr 4c (pakiet 3 i pakiet 6 ), Załącznik nr 4d (pakiet 3 i pakiet 6 )

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę gazów medycznych i technicznych w butlach, wymienionych w Pakiecie 3 oraz 4, w ciągu:

* 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (dwutlenek węgla spożywczy)
* 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii i krioterapii)
* 8 tygodni roboczych – gaz do testów i gaz do kalibracji bodypletyzmografii (Pakiet 4)?

**Odp.**

**Zapisy projektowanych postanowień umowy pozostają bez zmian.**

**ZESTAW II**

**Pytanie 1**

Dotyczy Załącznika nr 2a do SWZ – Pakiet nr 6 GAZY DO TESTÓW I KALIBRACJI

BĘDĄCE PRODUKTAMI LECZNICZYMI – poz. 1.

Z uwagi, ze na rynku polskim nie istnieje produkt leczniczy o składzie opisanym w pozycji

nr 1, zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie do osobnego pakietu, mieszaniny z pakietu

nr 6, poz. 1, wraz z dzierżawą butli:

GAZ DO TESTÓW : CO - 0,3% (dolna granica stężenia 0,294% górna granica stężenia

0,306%), CH4 - 0,3%czystość gazu metanu 5.0 (dolna granica stężenia 0,294% górna

granica stężenia 0,306%), C2H2 - 0,3% (dolna granica stężenia 0,294% górna granica

stężenia 0,306%), O2 - 21% (dolna granica stężenia 20,58% górna granica stężenia

21,42%), reszta N2 Czystość składników mieszanin gazów w granicach od 4,5 do 5,0.

**Odp.**

**Zamawiający nie wyodrębnia pozycji do osobnego pakietu.**

**SWZ pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 2**

Dotyczy Załącznika nr 2a do SWZ – Pakiet nr 7 GAZY MEDYCZNE BĘDĄCE

WYROBAMI MEDYCZNYMI KLASY I

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania

sprężonego argonu, który spełnia wymagania jakościowe określone w Ph. Eur. -

Farmakopei Europejskiej (tj.: Argon, % (v/v), nie mniej niż 99,995), a ponadto posiada

potwierdzoną czystość na poziomie 5.0. potwierdzoną certyfikatem analitycznym

wytwórcy wyrobu medycznego.

**Odp.**

**Wykonawca składa ofertę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.**

**SWZ pozostaje bez zmian.**

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmodyfikowane załączniki:

**- Załącznik nr 1 opz. NOWY,**

**- Załącznik nr 4b wzor umowy NOWY \_pakiet nr 2**

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przedłuża termin składania i otwarcia ofert do **30.04.2024 r.** Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do **29.05.2024 r.**