{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["płyny inf_ 2025"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"płyny inf_ 2025","index":0,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,2,19,9],[1,2,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"PŁYNY  DO  HEMODIALIZY I HEMOFILTRACJI ORAZ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Pakiet nr  1"]
[]
["l.p.","nazwa miedzynarodowa","nazwa handlowa, dawka, producent, EAN","ilość w op.","postać","ilość                  (a) ","cena jedn. netto                             (b)","wartość ogółem  netto               (a x b = c)","  stawka     VAT","VAT        (d)","wartość ogółem brutto             (c + d)","kod CPV/producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)\n"]
[1,"Wodorowęglanowy dializat  o składzie:\n- potas 2 lub 4 mmol/l ( w zależności od potrzeb )\n- fosforany 0 lub 1,25 mmol/l ( w zależności od potrzeb )\n- sód 133 mmol/l\n- wapń 0 mmol/l (bezwapniowy)\n- wodorowęglan 20 mmol/l; \n",null,"5000ml","worek 5-litrowy\ndwukomorowy z dwoma portami (typu Luer Lock i Safe Lock) oraz port z membraną do nakłucia igłą",3800,{"$nulls":5},"33692800-5"]
[2,"Roztwór do antykoagulacji regionalnej w postaci cytrynianu sodu o stężeniu 136 mmol/l ",null,"1500ml","worek 1500 ml z portem typu SecuNect ",1400,{"$nulls":5},"33692800-5"]
[3,"Roztwór dwuwodnego chlorku wapnia o stężeniu 100 mmol/l ",null,"1500ml","worek 1500 ml z portem typu SecuNect ",400,{"$nulls":5},"33617000-8"]
[4,"Wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji i hemodializy buforowany glukozą o stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l o składzie: potas  2 lub 4 mmol/l, wieloelektrolitowy. ",null,"5000ml","opakowanie 5-litrowy worek dwukomorowy z portem do pobierania płynu typu SafeLock ",650,{"$nulls":5},"33692800-5"]
[5,"Zestaw do ciągłej hemodializy/hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 i przyłączami typu SecuNect.\nDo Aparatów MultiFiltratePRO/Multifiltrate Ci-Ca.",null,"zestaw",null,180,{"$nulls":5},"33141620-2"]
[6,"Cewnik dializacyjny silikonowy 11,5 F o dł. 15/20/24 cm i 13,5F o dł. 15/20/24 cm w zestawie do implantacji lub\ncewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy, z poliuretanu, bez otworów boczych 11 F o dł. 15/20/25 cm i 13 F o dł. 15/20/25 w zestawie do implantacji",null,"szt.",null,20,{"$nulls":5},"33141200-2"]
[7,"Cewnik dializacyjny silikonowy 13,5F o dł. 28/35cm w zestawie do implantacji lub\ncewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy, z poliuretanu, bez otworów boczych 13 F o dł. 25/30 cm w zestawie do implantacji",null,"szt. ",null,5,{"$nulls":5},"33141200-2"]
[8,"Worek na filtrat  10l z zaworem spustowym",null,"szt.",null,220,{"$nulls":5},"33141620-2"]
[9,"Rozdzielacz 2x4 do jednoczesnego podłączenia 4 worków dializatu",null,"szt.",null,100,{"$nulls":5},"33141620-2"]
[10,"Kolec typu Spike dł. 72 mm opak. 100 szt.",null,"szt.",null,700,{"$nulls":5},"33141620-2"]
[11,"Strzykawka 50-60ml z gumowym tłokiem, końcówka Luer Lock",null,"szt.",null,150,{"$nulls":5},"33141620-2"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,null,"CEWNIKI Pakiet nr  2"]
[]
["l.p.","nazwa miedzynarodowa","nazwa handlowa, dawka, producent, EAN","ilość w op.","postać","ilość                  (a) ","cena jedn. netto                             (b)","wartość ogółem  netto               (a x b = c)","  stawka     VAT","VAT        (d)","wartość ogółem brutto             (c + d)","kod CPV/producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)\n"]
[1,"Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle z powłoką antybakteryjna opartą na bazie chlorcheksydyny oraz sulfiadazyny srebra  12Fr/12,12Ga/16,20, 25cm wykonane z puliuretanu , prowadnica stalowa 0,035”/60-68cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiające wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli,  rozszerzadło, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml, skrzydełka mocujące. Co najmniej jedna wklejki do historii choroby/ zabiegu identyfikujące produkt nr REF/LOT/data ważności. Produkt sterylny pakowany bliser/papier umożlwiający jałowe wyjęcie produktu.",null,"szt.",null,100,{"$nulls":5},"33141200-2"]
[2,"Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 14Fr/10,10Ga/15,20,25cm wykonane z puliuretanu pokryte powłoką antybakteryjną ( sulfiadazyna srebra+ chlorcheksydyna), prowadnica stalowa 0,038”/70cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiające wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli,  rozszerzadło, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml, skrzydełka mocujące.  Co najmniej jedna wklejki do historii choroby/ zabiegu identyfikujące produkt nr REF/LOT/data ważności. Produkt sterylny pakowany bliser/papier umożlwiający jałowe wyjęcie produktu.\nlub\ncewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy, z poliuretanu, bez otworów boczych 13 F o dł. 15/20/25 w zestawie do implantacji",null,"szt. ",null,60,{"$nulls":5},"33141200-2"]
[3,"Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle z cewnikiem 3 św. w rozm. 12Fr/16,12,12Ga/16,20,25 cm wykonane z puliuretanu , prowadnica stalowa 0,035”/60-68cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiające wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18G/6,35cm, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadło, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml, skrzydełka mocujące . Co najmniej jedna wklejki do historii choroby/ zabiegu identyfikujące produkt nr REF/LOT/data ważności. Produkt sterylny pakowany bliser/papier umożlwiający jałowe wyjęcie produktu.",null,"szt.",null,80,{"$nulls":5},"33141200-2"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]