{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Implanty"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Implanty","index":0,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,9],[10,0,10,4],[16,0,16,9],[0,8,0,9],[3,1,3,9],[14,0,14,9],[15,0,15,9],[1,8,1,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"WCPiT/EA/380/A-5/2025",{"$nulls":6},"Załącznik nr 2"]
[{"$nulls":7},"Nazwa Wykonawcy:"]
[]
[null,"PAKIET nr 1 (CPV 33183100-7) Implanty do operacji klatki piersiowej metodą Nussa"]
[null,"PAKIET DEPOZYTOWY "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie dwuletnie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość ogółem brutto","producent; \nnr katalogowy (jeśli dotyczy)"]
[1,"Tytanowe płytki rekonstrukcyjne do mostka do operacju klatki lejkowatej metodą Nussa, grubość 2,5 mm, długości od 180 do 430 mm","szt.",70]
[2,"Tytanowe płytki poprzeczne do płytek rekonstrukcyjnych, rozmiary od 45 do 55 mm","szt.",70]
[3,"Tytanowe płytki poprzeczne podwójne do płytek rekonstrukcyjnych, rozmiary od 60 do 80 mm","szt.",20]
[4,"Tytanowe blokery do płytek poprzecznych","szt.",60]
["Suma"]
[]
[]
[]
["Zamawiający wymaga depozytu implantów składającego się z wybranych rozmiarów i ilości płytek (maksymalnie 20 szt.). Uzupełnienie depozytu w ciągu 2 dni."]
["Zamawiający wymaga zapewnienia na czas trwania umowy instrumentarium do przeprowadzenia zabiegów."]
["Zamawiający wymaga implantów sterylnych indywidualnie pakowanych."]
["Zamawiający uznaje za wskazane podanie w ofercie listy numerów katalogowych i EAN/GTIN opakowań jednostkowych i zbiorczych zaoferowanego sprzętu (jeśli są różne)."]