Załącznik nr 1

Pakiet nr 1.

Dostawa odczynników do oznaczania Mycoplasma pneumoniae w klasach IgG i IgM metodą ELISA

| Lp. | Nazwa | Ilość (szt.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mycoplasma pneumoniae IgG opak.96 testów | 10 | 33141625-7 |
| 2 | Mycoplasma pneumoniae IgM opak. 96 testów | 10 | 33141625-7 |

Warunki graniczne:

- Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracji, kontrole, bufor do rozcieńczenia próbek, koniugat enzymatyczny – gotowe do użycia,

- Odczynniki oznaczone różnymi kolorami,

- Krzywa kalibracyjna oparta na 3 punktach w klasie IgG, z których jeden stanowi punkt graniczny, tzw. cut-off. W klasie IgM kalibrator stanowi cut-off

- W każdym zestawie kontrola pozytywna i negatywna ( gotowa do użycia )

- Zestawy do badania przeciwciał klasy IgG i IgM są kompatybilne, tzn. mają te same czasy inkubacji,

- Antygen: ekstrakt eterowy antygenu Mycoplasma pneumoniae szczepu MACC ATCC 15331,

- Termin ważności zestawów co najmniej 10 miesięcy,

- Odczynnik ( bufor ) do rozcieńczania surowicy dla wszystkich zestawów do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatologicznego i IgG.

- Czułość 99-100%, swoistość 99-100%

- Odczyt przy długości fali 450 nm,

- Instrukcje wykonania oznaczeń w języku polskim,

- Możliwość bezpłatnej weryfikacji wyników wątpliwych gwarantowanych przez Oferenta,

- Możliwość przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń personelu i lekarzy zlecających badania

Termin ważności: 6 miesięcy od daty dostarczenia

Pakiet nr 2.

Materiał do kontroli parametrów Na, K, Cl, Ca oraz RKZ na poziomie niskim, wysokim i normalnym

| Lp. | Nazwa | Ilość (opak.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał do kontroli parametrów Na, K, Cl, Ca oraz RKZ na poziomie niskim, wysokim i normalnym ( opak 3x30x2ml ) | 4 | 33696200-7 |

Termin ważności: 9 miesięcy od daty dostarczenia

Pakiet nr 3.

Testy immunochromatograficze

| Lp. | Nazwa | Ilość (szt.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beta HCG z surowicy i moczu, test kasetkowy | 100 | 33696200-7 |
| 2 | Krew utajona w kale bez diety, test kasetkowy | 300 | 33696200-7 |
| 3 | Syphilis kasetkowy test jakościowy wykrywający p/ciała w klasach IgG/IgM/IgA | 100 | 33696200-7 |
| 4 | Mononukleoza zakaźna, kasetkowy test jakościowy | 40 | 33696200-7 |
| 5 | Helicobacter pylori, kasetkowy test jakościowy, wykrywający p-ciała w surowicy | 100 | 33696200-7 |

Warunki graniczne:

- Testy posiadają CE

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Termin ważności testów min 6 m-cy od daty dostarczenia

- Czułość  testu:

- Beta HCG: 20 mIU/ml

- Krew utajona w kale: 50 ng/ml

Termin ważności: 6 miesięcy od daty dostarczenia

Pakiet nr 4.

Test do badania krzepliwości krwi pełnej (ACT-aktywowany czas krzepnięcia ) na analizatorze Hemochron Model junior SIG+

| Lp. | Nazwa | Ilość (opak.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kasetkowy do oznaczenia ACT z krwi pełnej, opakowanie 45 szt. | 5 | 33696200-7 |

Warunki graniczne:

- Czułość na heparynę; 1 – 6 j/ml

Termin ważności: 9 miesięcy od daty dostarczenia

Pakiet nr 5.

Kolagen

| Lp. | Nazwa | Ilość (opak.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolagen | 1ml | 33696200-7 |

Termin ważności: 12 miesięcy od daty dostarczenia

Pakiet nr 6.

Dostawa odczynnika do manualnego oznaczania glukozy metodą oxydazową.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość ( op.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik do oznaczania glukozy, Opak.2x 500 ml, zawiera wzorzec glukozy | 11 | 33696500-0 |

Odczynnik ciekły, gotowy do użytku, standard w zestawie. Liniowość do 500 mg/dl

Termin ważności: 6 miesięcy od daty dostarczenia

Pakiet nr 7

Odczynniki do ilościowego oznaczania antytrombiny na posiadanym analizatorze ACL TOP 500

| Lp. | Nazwa | Ilość (opak.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liquid Antithrombin | 5 | 33696500-0 |

Termin ważności: 6 miesięcy od daty dostarczenia

Pakiet nr 8.

Dostawa testów do badania alergii na mleko ocenianych za pomocą  posiadanego  programu  EUROLineScan

| Lp. | Nazwa | Ilość testów | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profil alergii na mleko (pasek powinien zawierać m.in. mleko krowie, α-laktoalbuminę, ß-laktoglobulinę, kazeinę, laktorefynę, surowiczą albuminę wołową) | 45 | 33696500-0 |

Parametry graniczne do zestawów testowych:

- Testy paskowe

- Jeden pasek testowy przeznaczony do diagnostyki jednego pacjenta, możliwość wykonania pojedynczego badania

- Odczynniki gotowe do użycia z wyjątkiem buforu płuczącego

- Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie badania

- Możliwość weryfikacji reakcji krzyżowych na każdym pasku testowym w każdym profilu alergenów

- Ocena pasków półilościowa lub ilościowa,  wynik podawany także w standardowej skali sześciu klas EAST

- Minimalna ilość surowicy do wykonania oznaczenia 100 (l

- Czas wykonania oznaczeń – maksymalnie 3 godz.

- W przypadku gdy wymagana ilość testów nie obejmuje pełnego opakowania należy zaoferować  pełne opakowanie, które spełni wymóg zamawiającego

Termin ważności: 6 miesięcy od daty dostarczenia

Pakiet nr 9.

Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych do badań oznaczania glukozy i mleczanów  wraz z dzierżawą  analizatora  przystosowanego do wykonywania tych badań

Czas trwania umowy 01.07.2018 do 30.06.2019

| Lp. | Nazwa | Ilość (szt.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki z roztworem systemowym | 12000 | 33696500-0 |
| 2 | Roztwór płuczący 5l | 4 | 33696500-0 |
| 3 | Sensor glukozy | 8 | 33696500-0 |
| 4 | Sensor mleczanów | 8 | 33696500-0 |
| 5 | Standard | 250 | 33696500-0 |
| 6 | Kontrola normalna | 125 | 33696500-0 |
| 7 | Kontrola patologiczna | 125 | 33696500-0 |
| 8 | Dzierżawa analizatora | 12 miesięcy | 38434000-6 |

Parametry graniczne dla automatycznego analizatora glukozy i mleczanów w krwi pełnej, surowicy, osoczu

- Dostępność na pokładzie aparatu jednocześnie standardu, materiałów kontrolnych i min 20 miejsc dla prób badanych.

- Możliwość wykonania pomiarów pilnych w dowolnym momencie pracy analizatora

- Parametry mierzone – stężenie glukozy i mleczanów mogą być jednocześnie oznaczane w próbie badanej

- Pomiar elektrochemiczny z zastosowaniem biosensorów

- Każdy z  biosensorów  o trwałości minimum 50 dni

- Analiza bez odwirowania

- Wymagane warunki serwisowe:

- Odbiór opakowań po instalacji  przez Oferenta

- Z pierwszą dostawą Oferent dostarczy:

- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik elektroniczny)

- Metodyki oznaczeń w języku polskim

- Analizator fabrycznie nowy lub jeżeli używany to rok produkcji nie starszy niż 2014.

Termin ważności: każdy z  biosensorów minimum 50 dni

| Oceniany parametr | Kryterium oceny |
| --- | --- |
| Zakres liniowości oznaczenia glukozy | >9 mg/dl i <900 mg/dl – 0 pkt. ≤9 mg/dl i ≥900 mg/dl – 20 pkt. |
| Zakres liniowości oznaczenia mleczanów | >5 mg/dl i <360 mg/dl – 0 pkt. ≤5 mg/dl i ≥360 mg/dl – 20 pkt. |

Pakiet nr 10.

Dostawa gotowych podłóż mikrobiologicznych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | ilość (sztuk) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Columbia agar + 5% KB |  | 8000 | 33124130-5 |
| 2 | Chocolate Haemophilus agar + PolyVitex + bacytracyna |  | 5000 | 33124130-5 |
| 3 | CLED agar |  | 3000 | 33124130-5 |
| 4 | Trypcase Soy agar |  | 900 | 33124130-5 |
| 5 | Schaedler agar + Wit. K3 + 5% KB |  | 100 | 33124130-5 |
| 6 | Schaedler agar + Wit. K3 + 5% KB + neomycyna + wankomycyna |  | 100 | 33124130-5 |
| 7 | MacConkey agar z fioletem kryst. |  | 2400 | 33124130-5 |
| 8 | Sabouraud agar + chloramfenikol |  | 2500 | 33124130-5 |
| 9 | Mannitol salt agar |  | 700 | 33124130-5 |
| 10 | Enterococcosel agar |  | 1000 | 33124130-5 |
| 11 | CHROMagar Candida |  | 600 | 33124130-5 |
| 12 | CHROMagar MRSA |  | 100 | 33124130-5 |
| 13 | CHROMagar Streptococcus gr. B |  | 400 | 33124130-5 |
| 14 | CHROMagar KPC |  | 200 | 33124130-5 |
| 15 | CHROMagar VRE |  | 100 | 33124130-5 |
| 16 | Legionella GVPC |  | 100 | 33124130-5 |
| 17 | Płytki typu RODAC do oznaczania ogólnej liczby mikroorganizmów |  | 400 | 33124130-5 |
| 18 | Podłoże do wykrywania ruchu z reakcją barwną |  | 50 | 33124130-5 |
| 19 | Schaedler bulion + Wit. K3 + 0.02% agaru | objętość min. 9 ml | 300 | 33124130-5 |
| 20 | BHI bulion | objętość min. 9 ml | 1600 | 33124130-5 |
| 21 | Bulion Todd-Hewitt z gentamicyną i kwasem nalidyksowym | objętość min. 9 ml | 500 | 33124130-5 |
| 22 | Podłoże Loewenstein-Jensen + zieleń malachitowa + glicerol | objętość min. 9 ml | 12000 | 33124130-5 |
| 23 | Podłoże Stonebrinka | objętość min. 9 ml | 12000 | 33124130-5 |

- Zamówienie w pozycjach 1 – 16 dotyczy gotowych podłóż na płytkach o średnicy 90 mm, wykonanych z polistyrenu, z wieczkami wyposażonymi w żebra wentylacyjne, pozycje 18 - 23 podłóż w probówkach. Dla podłóż wymienionych w pozycjach 22 i 23 wymagane zakręcane probówki szklane.

- Opis płytki (producent, nazwa podłoża, numer serii i data ważności) umieszczone na części płytki związanej z podłożem (zamawiający nie dopuszcza opisu na wieczku i na bocznej powierzchni płytki).

- Opis podłóż w probówkach musi być czytelny (nadruk lub naklejona etykieta).

- Podłoża na płytkach pakowane po 10 sztuk w szczelne opakowania celofanowe lub foliowe i umieszczone w oryginalnym opakowaniu kartonowym. Kartonowe opakowanie zbiorcze może zawierać wielokrotność liczby 10. Każde opakowanie kartonowe opatrzone etykietą zawierającą te same informacje co zawarte w nich płytki.

- W punkcie 5 i 6 zamawiający dopuszcza podłoże z witaminą K1, a punkcie 6 – z suplementem kanamycyna + wankomycyna.

- Dostawca zapewnia dostawę podłóż co tydzień (1 raz w tygodniu).

- Minimalna ilość podłóż jednego rodzaju w ramach dostawy – 5 szt.

- Dostawca do każdej partii podłóż dołącza świadectwo kontroli jakości w wersji papierowej.

- Zamawiający wymaga załączenia do oferty dla pozycji 22 i 23 przykładowego certyfikatu jakości wystawionego przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie lub równorzędną jednostkę zagraniczną dla serii podłoża wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2017

- Termin ważności minimum 5 tygodni, a dla podłóż w pozycji 19 – 23 minimum 24 tygodnie.

- Podłoża, które uległy przerostowi  dostawca wymienia na własny koszt.

- Na czas obowiązywania umowy dostawca zapewnia Zamawiającemu aplikator do płytek RODAC zapewniający kontrolowany nacisk i czas kontaktu z badanym podłożem.

Pakiet nr 11.

Dostawa podłóż do manualnego posiewu krwi

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | podłoża płynne do hodowli bakterii tlenowych i beztlenowych w manualnym systemie posiewu krwi wraz ze wskaźnikiem wzrostu bakterii | 40 sztuk | 33124130-5 |

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 12.

Dostawa podłóż hodowlanych do hodowli prątków w systemie MB/BacT

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże płynne Middlebrooka do posiewów materiałów klinicznych wymagających homogenizacji | 1200 szt. | 33124130-5 |
| 2 | Zestaw liofilizowanych antybiotyków zapobiegających kontaminacji | 12 opak. | 33124130-5 |

Termin ważności – 4 miesiące

Pakiet nr 13.

Dostawa produktów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki metodami manualnymi

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże MH agar | 12000 szt. | 33124130-5 |
| 2 | Podłoże MH agar + 5% KB | 100 szt. | 33124130-5 |
| 3 | Podłoże MH-F agar | 1600 szt. | 33124130-5 |
| 4 | Podłoże Mueller Hinton z kloksacyliną | 60 szt. | 33124130-5 |
| 5 | Krążki antybiotykowe. Opak. po 50 szt. | 1200 opak. | 33124130-5 |
| 6 | Paski z gradientem stężenia antybiotyku do oznaczania wartości MIC. Opak. po 10 szt. | 20 opak. | 33124130-5 |
| 7 | Roztwór kwasu fenyloboronowego do oznaczania KPC. Opak. a 2 ml | 6 szt. | 33124130-5 |
| 8 | Roztwór EDTA do oznaczania MBL. Opak.. a 2 ml | 6 szt. | 33124130-5 |
| 9 | Kasetkowy test immunochromatograficzny do identyfikacji karbapenemaz typu OXA-48, KPC i NDM | 60 szt. | 33124130-5 |

Specyfikacja:

Pozycje 1 – 4

- Zamówienie w pozycjach 1 – 4 dotyczy gotowych podłóż na płytkach o średnicy 90 mm, wykonanych z polistyrenu, z wieczkami zaopatrzonymi w żebra wentylacyjne.

- Podłoża na płytkach pakowane po 10 sztuk w szczelne opakowania celofanowe lub foliowe i umieszczone w oryginalnym opakowaniu kartonowym. Kartonowe opakowanie zbiorcze może zawierać wielokrotność liczby 10.

- Opis płytki (producent, nazwa podłoża, numer serii i data ważności) umieszczone na części płytki związanej z podłożem (zamawiający nie dopuszcza opisu na wieczku i na bocznej powierzchni płytki).

- Dostawca zapewnia dostawę podłóż co tydzień (1 raz w tygodniu).

- Dostawca do każdej partii podłóż dołącza świadectwo kontroli jakości w formie papierowej.

- Termin ważności – minimum 4 tygodnie

Pozycja 5

- Wszystkie krążki powinny posiadać termin ważności minimum 12 miesięcy i pochodzić od jednego producenta.

- Krążki powinny być przystosowane do przechowywania w temperaturze 2 – 8 stopni C.

- Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.

- Każda fiolka zamknięta w oddzielnym, hermetycznie zamkniętym blistrze zawierającym pochłaniacz wilgoci.

- Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie.

- Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli jakości (dopuszczalna forma elektroniczna), które powinno zawierać:

  - nazwę producenta, nazwę antybiotyku , stężenie, numer serii, datę ważności

  - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku

  - kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami zahamowania wzrostu.

- Fiolki z antybiotykami powinny być zgodne z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji dyspenserów OXOID, będących na wyposażeniu zamawiającego. W innym przypadku Sprzedający musi zapewnić zamawiającemu na okres trwania umowy min. 3 sztuk dyspenserów kompatybilnych z oferowanymi krążkami.

- Sprzedający zapewnia krążki według aktualnych potrzeb zamawiającego, w pełnym asortymencie stężeń i antybiotyków wymaganych zaleceniami CLSI oraz EUCAST.

- Sprzedający zapewnia możliwość zakupu 1 fiolki krążków w danym asortymencie.

- Do oferty należy dołączyć wzorce produktu (minimum 3 fiolki różnych antybiotyków) wraz ze świadectwami kontroli jakości. Wzorce nie podlegają zwrotowi.

Pozycja 6

- Wszystkie paski powinny posiadać termin ważności minimum 9 miesięcy.

- Paski powinny być przystosowane do przechowywania w temperaturze 2 – 8 stopni C.

- Każdy pasek powinien być pakowany indywidualnie w hermetycznym opakowaniu.

- Opakowanie każdego pojedynczego paska powinno zawierać następujące informacje: nazwę antybiotyku, zakres oznaczanych wartości MIC, numer serii i datę ważności.

- Każdy pasek opisany powinien być symbolem antybiotyku oraz czytelną skalą umożliwiającą odczyt wartości MIC.

- Sprzedający zapewnia możliwość zakupu wg aktualnych potrzeb zamawiającego opakowań zawierających 10 sztuk pasków jednego rodzaju z następującego wyboru:

- penicylina G

- cefotaksym

- imipenem

- meropenem

- wankomycyna

- teikoplanina

- ciprofloksacyna

- metronidazol

- Do oferty należy dołączyć wzorce produktu (minimum 3 sztuki pasków zawierających różne antybiotyki) wraz ze świadectwami kontroli jakości. Wzorce nie podlegają zwrotowi.

Pozycja 7, 8 i 9

Termin ważności – 3 miesiące

Pakiet nr 14.

Dostawa testów do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do oznaczania wrażliwości grzybów drożdżopodobnych | 60 testów | 33124130-5 |

Zestaw powinien umożliwiać oznaczenie wrażliwości metodą rozcieńczeniową na następujące leki:

- amfoterycynę B

- anidulafunginę

- mikafunginę

- flukonazol

- itrakonazol

- posakonazol

- worikonazol

przy zastosowaniu stężeń zgodnych z normą EUCAST.

Zestaw powinien zawierać wszystkie podłoża i odczynniki niezbędne do wykonania testu.

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet  nr  15.

Dostawa podłóż do oznaczania lekowrażliwości prątków gruźlicy

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże Lowensteina - Jensena SM 4mg/l | 300 szt. | 33124130-5 |
| 2 | Podłoże Lowensteina - Jensena SM 8mg/l | 300 szt. | 33124130-5 |
| 3 | Podłoże Lowensteina - Jensena EMB 2mg/l | 300 szt. | 33124130-5 |
| 4 | Podłoże Lowensteina - Jensena EMB 4mg/l | 300 szt. | 33124130-5 |
| 5 | Podłoże Lowensteina - Jensena RMP 40mg/l | 300 szt. | 33124130-5 |
| 6 | Podłoże Lowensteina - Jensena RMP 80mg l | 300 szt. | 33124130-5 |
| 7 | Podłoże Lowensteina – Jensena INH 0,2mg/l | 300 szt. | 33124130-5 |
| 8 | Podłoże Lowensteina - Jensena INH 0,4mg/l | 300 szt. | 33124130-5 |
| 9 | Podłoże Lowensteina - Jensena bez zieleni malachitowej | 900 szt. | 33124130-5 |

Dla każdej serii podłóż wymagane jest świadectwo jakości Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie lub równorzędnej jednostki zagranicznej. Należy załączyć świadectwa dla co najmniej dwóch serii podłoża wyprodukowanych w roku 2017.

Termin ważności – 4 miesiące.

Pakiet nr 16.

Dostawa olejku imersyjnego

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zestaw składający się z buteleczek z olejkiem imersyjnym z wbudowanym zakraplaczem (3 szt. po 10 ml) oraz statywu roboczego zabezpieczającego przed wyciekiem olejku (1 szt.) | 10 | 33124130-5 |

- Współczynnik załamania światła – 1,513 +/- 0,005 w 25oC

- Lepkość – 1000 mPa/s w 25oC

- Olejek wolny od polichlorowane bifenyli

- Nie wykazuje fluorescencji

- Termin ważności – 12 miesięcy.

Pakiet nr 17.

Dostawa testów do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów w systemie Mikro-LA-test

| l. p. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do identyfikacji pałeczek z rodz. Enterobacteriaceae | Ocena na podstawie 16 cech biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 60 testów | 40 | 33124130-5 |
| 2 | Testy do identyfikacji pałeczek z rodz. Enterobacteriaceae | Ocena na podstawie 24 cech biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 40 testów | 2 | 33124130-5 |
| 3 | Odczynnik na fenyloalaninę. Opak. 18 ml |  | 4 | 33124130-5 |
| 4 | Odczynnik na indol. Opak. 18 ml |  | 6 | 33124130-5 |
| 5 | Testy do identyfikacji Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących. | Ocena na podstawie 24 cech biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 40 testów | 8 | 33124130-5 |
| 6 | Testy do identyfikacji Gram-dodatnich ziarenkowców katalazo-dodatnich. | Ocena na podstawie 16 cech biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 60 testów | 4 | 33124130-5 |
| 7 | Testy do identyfikacji Gram-dodatnich ziarenkowców katalazo-dodatnich, bezodczynnikowy | Ocena na podstawie 24 cech biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 40 testów | 2 | 33124130-5 |
| 8 | Odczynniki na azotany. Opak. 18 ml |  | 2 | 33124130-5 |
| 9 | Odczynnik na fosfatazę. Opak. 18 ml |  | 2 | 33124130-5 |
| 10 | Testy do identyfikacji Gram-dodatnich ziarenkowców katalazo-ujemnych, bez-odczynnikowy. | Ocena na podstawie 24 cechy biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 40 testów. | 2 | 33124130-5 |
| 11 | Nośnik zawiesiny do w.w. testu. Opak. po 20 testów |  | 4 | 33124130-5 |
| 12 | Testy do identyfikacji bakterii z rodzaju Neisseria. . | Ocena na podstawie 8 cech biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 36 testów | 1 | 33124130-5 |
| 13 | Nośnik zawiesiny do w.w. testu |  | 1 | 33124130-5 |
| 14 | Test do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych. | Ocena na podstawie 8 cech biochemicznych badanego drobnoustroju. Opak. po 36 testów | 2 | 33124130-5 |
| 15 | Test paskowy do oznaczania aktywności oksydazy | Opak. po 50 szt. | 12 | 33124130-5 |
| 16 | Test paskowy do oznaczania aktywności beta-glukuronidazy | Opak. po 50 szt | 20 | 33124130-5 |
| 17 | Test paskowy do oznaczania aktywności beta-galaktozydazy | Opak. po 50 szt | 2 | 33124130-5 |
| 18 | Test paskowy do wykrywania aktywności acetatesterazy | Opak. po 50 szt | 3 | 33124130-5 |
| 19 | Test paskowy do oznaczania aktywności pyrrolidonyloaryl- amidazy | Opak. po 50 szt | 3 | 33124130-5 |
| 20 | Odczynnik do w.w. testu |  | 1 | 33124130-5 |
| 21 | Test paskowy do wykrywania wytwarzania acetoiny | Opak. po 50 szt | 1 | 33124130-5 |
| 22 | Odczynnik do w.w. testu |  | 1 | 33124130-5 |
| 23 | Test do oznaczania MIC kolistyny met. rozcieńczeniową | Opak. po 36 szt. | 4 | 33124130-5 |
| 24 | Test do oznaczania MIC wankomycyny met. rozcieńczeniową | Opak. po 36 szt. | 4 | 33124130-5 |
| 25 | Nośnik zawiesiny do oznaczania MIC bakterii Gram-ujemnych | Opak. po 30 szt. x 13 ml | 10 | 33124130-5 |

Testy muszą być kompatybilne z systemem Mikro-LA-test (czytnikiem i oprogramowaniem) będącym własnością zamawiającego.

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 18.

Dostawa zestawów do izolacji DNA

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do izolacji bakteryjnego DNA | 192 izolacje | 33124130-5 |
| 2 | Zestaw do izolacji wirusowego DNA | 192 izolacje | 33124130-5 |

- Zestawy do manualnej izolacji bakteryjnego i wirusowego DNA z zawiesin kultur bakteryjnych oraz z następujących materiałów klinicznych:

- krew pełna

- osocze

- surowica

- mocz

- plwocina

- BAL

- płyn mózgowo-rdzeniowy

- wymazy

- Izolacja oparta na technologii kulek magnetycznych.

- Zestaw zawiera wszystkie niezbędne do przeprowadzenia izolacji odczynniki.

- Wyjściowa objętość materiału do izolacji: 0,2 – 1,0 ml.

- Objętość eluatu: 60 – 100 µl.

- Zestaw przystosowany do używania ze statywem MAGREV24 stanowiącym własność zamawiającego

- Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 19.

Dostawa krążków identyfikacyjnych do diagnostyki mikrobiologicznej

| l. p. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krążki V | opak po 50 szt. | 24 | 33124130-5 |
| 2 | Krążki X | opak po 50 szt. | 24 | 33124130-5 |
| 3 | Krążki X+V | opak po 50 szt. | 24 | 33124130-5 |
| 4 | Krążki z optochiną | opak po 50 szt. | 36 | 33124130-5 |
| 5 | Krążki z bacytracyną 0,04 j. | opak po 50 szt. | 8 | 33124130-5 |
| 6 | Krążki z furazolidonem 100 ug | opak po 50 szt. | 8 | 33124130-5 |
| 7 | Krążki z polimyksyną B 300 j. | opak po 50 szt. | 8 | 33124130-5 |
| 8 | Krążki z nowobiocyną 5 ug | opak po 50 szt. | 8 | 33124130-5 |
| 9 | Krążki do różnicowania gatunków Enterococcus faecalis i faecium | opak po 50 szt. | 8 | 33124130-5 |
| 10 | Krążki do różnicowania Gardnerella vaginalis | opak po 50 szt. | 2 | 33124130-5 |
| 11 | Krążki do testu cefinazowego | opak po 50 szt. | 8 | 33124130-5 |

Wymagane świadectwo kontroli jakości do każdej dostawy.

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 20.

Dostawa testów do wykrywania antygenów drobnoustrojów patogennych.

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus | 800 oznaczeń | 33124130-5 |
| 2 | Test lateksowy do identyfikacji gronkowców metycylinoopornych | 50 oznaczeń | 33124130-5 |
| 3 | Test lateksowy do identyfikacji Streptococcus pneumoniae | 240 oznaczeń | 33124130-5 |
| 4 | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców beta-hemolizujących | 150 oznaczeń | 33124130-5 |
| 5 | Test lateksowy do identyfikacji grup serologicznych bakterii z rodzaju Legionella | 50 oznaczeń | 33124130-5 |
| 6 | Test lateksowy do identyfikacji pałeczek Salmonella | 30 oznaczeń | 33124130-5 |
| 7 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Legionella pneumophila w moczu | 120 oznaczeń | 33124130-5 |
| 8 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu | 44 oznaczenia | 33124130-5 |
| 9 | Test immunochromatograficzny do wykrywania p/ciał IgM p/Chlamydophila pneumoniae | 100 oznaczeń | 33124130-5 |
| 10 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów wirusa grypy typu A, B i A(H1N1) | 100 oznaczeń | 33124130-5 |

Pozycja 1

Test powinien wykrywać:

- clumping factor

- białko A

- grupowo swoisty antygen powierzchniowy S. aureus (przeciwciałami monoklonalnymi)

Pozycja 2

Test powinien wykrywać białko PBP2a.

Pozycja 3

Test wykonany w technologii suchego lateksu.

Pozycja 4

Test powinien umożliwiać określenie przynależności paciorkowców beta-hemolizujących do grup serologicznych A, B, C, D, F i G wg Lancefield.

Pozycja 5

Test powinien różnicować drobnoustroje z rodzaju  Legionella sp na co najmniej następujące grupy:

- Legionella pneumophila sg 1.

- Legionella pneumophila sg 2 – 14

- Legionella spp.

Pozycja 7

Test powinien wykrywać antygeny Legionella pneumophila co najmniej serogrupy 1 i 6.

Pozycja 10

Test powinien umożliwiać identyfikację wykrywanego wirusa do poziomu typu (A lub B) oraz podtypu  A(H1N1).

Termin ważności dla całego asortymentu wymienionego w pakiecie – 12 miesięcy.

Pakiet nr 21.

Dostawa testów do identyfikacji prątków kwasoopornych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test immunochromatograficzny wykrywający antygen MPT 64 Mycobacterium tuberculosis complex w hodowlach płynnych | 600 oznaczeń | 33124130-5 |

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 22.

Dostawa testów do diagnostyki zakażeń Clostridium difficile

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kasetkowy test immunoenzymatyczny do równoczesnego oznaczania toksyn A i B oraz dehydrogenazy glutaminianowej w kale | 300 szt. | 33124130-5 |

- Zamawiający wymaga, aby oznaczenie wszystkich badanych parametrów odbywało się poprzez jednorazowe dodanie badanej próby do jednej studzienki.

- Wymagane parametry analityczne  testu:

próg wykrywalności toksyny A   < 0,65 ng/ml

próg wykrywalności toksyny B   < 0,20 ng/ml

próg wykrywalności dehydrogenazy glutaminianowej   ≤ 0,8 ng/ml

- Zamawiający wymaga, aby w materiałach producenta dołączanych do testu zawarte były wyniki badania czułości i swoistości testu w odniesieniu do metod referencyjnych.

- Termin ważności – 6 miesiecy.

Pakiet nr 23.

Dostawa testów do identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator do uzyskiwania warunków beztlenowych wraz z pojemnikami jednorazowymi do hodowli. | do stosowania bez katalizatora | 70 szt. | 33124130-5 |
| 2 | Generator do uzyskiwania warunków beztlenowych do użycia w pojemniku o poj. do 3 litrów. | do stosowania bez katalizatora | 30 szt. | 33124130-5 |
| 3 | Wskaźnik warunków beztlenowych |  | 100 szt. | 33124130-5 |
| 4 | Testy do biochemicznej identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych |  | 40 oznaczeń | 33124130-5 |

Testy wymienione w pozycji 4 zawierać muszą wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania oznaczenia.

Termin ważności – 6 miesięcy

Pakiet nr 24.

Dostawa odczynników w postaci roztworów roboczych do barwienia preparatów mikroskopowych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fuksyna karbolowa roztwór do barwienia prątków metodą Z-N, opak. a 1 l. | roztwór do barwienia „na zimno” | 3 | 33124130-5 |
| 2 | Odbarwiacz Ebnera do barwienia Z-N, opak. a 1 l. |  | 6 | 33124130-5 |
| 3 | Błękit metylenowy roztwór do barwienia prątków metodą Z-N, opak. a 1 l. | roztwór do barwienia „na zimno” | 3 | 33124130-5 |
| 4 | Auramina do barwienia prątków, opak. 4 x 250 ml | roztwór do barwienia prątków metodą fluorescsencyjną | 15 | 33124130-5 |
| 5 | Fiolet krystaliczny do barwienia metodą Grama opak. a 1 l. | roztwór gotowy do użycia | 6 | 33124130-5 |
| 6 | Płyn Lugola do barwienia metodą Grama opak. a 1 l. | roztwór gotowy do użycia | 6 | 33124130-5 |
| 7 | Safranina do barwienia metodą Grama opak. a 1 l. | roztwór gotowy do użycia | 6 | 33124130-5 |
| 8 | Probówki do liczenia retykulocytów we krwi żylnej lub włośniczkowej zawierające 100 µl odczynnika na bazie błękitu brylantowo-krezylowego, opak. a 100 szt. |  | 2 | 33124130-5 |
| 9 | Barwnik Giemzy, opak. a 100 ml | roztwór gotowy do użycia | 20 | 33124130-5 |
| 10 | Barwnik May-Grunwalda, opak. a 100 ml | roztwór gotowy do użycia | 25 | 33124130-5 |
| 11 | Zestaw do szybkiego barwienia rozmazów 3x500 ml |  | 2 | 33124130-5 |

Termin ważności: 6 miesięcy od daty dostarczenia

Pakiet nr 25.

Dostawa zestawów do kontroli wydajności płuczek i czytników ELISA oraz precyzji pipet automatycznych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zestaw do kontroli wydajności płuczek i czytników ELISA oraz precyzji pipet automatycznych | 6 opak. | 33124130-5 |

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 26.

Dostawa odczynników chemicznych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sodowy wodorotlenek, opak a 1 kg. | cz.d.a. | 4 | 33696300-8 |
| 2 | Sodu chlorek, opak. a 1 kg | cz.d.a. | 4 | 33696300-8 |
| 3 | Kwas solny 0,2 N odważka analityczna | ampułka PE | 20 | 33696300-8 |
| 4 | Tri-sodu cytrynian 2.hydrat, opak. a 250 g. | cz.d.a. | 6 | 33696300-8 |
| 5 | Nadmanganian potasu, opak. a 100 g. | cz.d.a. | 1 | 33696300-8 |
| 6 | N-acetylo-L-cysteina, opak. a 100 g. | cz.d.a. | 10 | 33696300-8 |
| 7 | di-sodu wodorofosforan bezwodny, opak. a 250 g. | cz.d.a. | 4 | 33696300-8 |
| 8 | Potasu diwodorofosforan, opak. a 250 g. | cz.d.a. | 4 | 33696300-8 |
| 9 | Kwas szczawiowy, opak. 250 g | cz.d.a. | 1 | 33696300-8 |
| 10 | Metanol, opak. 1 l | cz.d.a. | 40 | 33696300-8 |
| 11 | Etanol 96% skażony eterem di etylowym i acetonem |  | 40 | 33696300-8 |

Termin ważności – 12 miesięcy

Pakiet nr 27.

Dostawa testów do genetycznej identyfikacji prątków atypowych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do identyfikacji prątków niegruźliczych | 160 oznaczeń | 33124130-5 |

- Przedmiotem zamówienia są testy do diagnostyki molekularnej infekcji bakteryjnych.

- Testy powinny umożliwiać wizualną identyfikację produktu reakcji z wykorzystaniem metody oligochromatografii (testy typu Line Probe Assay)

- Zamawiający wymaga testów możliwych do stosowania w systemach otwartych z wykorzystaniem powszechnie dostępnego sprzętu laboratoryjnego, np. typowych termocyklerów. Oferowany zestaw powinien zawierać wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia etapu amplifikacji i hybrydyzacji.

- Testy do identyfikacji molekularnej prątków niegruźliczych namnożonych z hodowli materiałów klinicznych.

- Zamawiający wymaga, aby test umożliwiał identyfikację co najmniej następujących taksonów:

M. abscessus, M. avium, M. chelonae, M. fortuitum, M. gordonae, M. interjectum, M. intracellulare, M. kansasii, M. malmoense, M. marinum/M. ulcerans, M. peregrinum, M. scrofulaceum, M. xenopi.

- Termin ważności – 6 miesięcy

Pakiet nr 28.

Dostawa testów IGRA

| Lp. | Nazwa | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw probówek (4 szt.) do pobierania krwi składający się z probówki kontrolnej, dwóch probówek opłaszczonych swoistymi antygenami M. tuberculosis oraz probówki zawierającej mitogen | 3500 zestawów | 33141625-7 |
| 2 | Zestaw do oznaczania poziomu interferonu gamma metodą ELISA (zestaw – 2 płytki po 96 oznaczeń każda + odczynniki | 80 zestawów | 33141625-7 |
| 3 | Zestaw do kontroli jakości testu na trzech poziomach stężeń interferonu gamma | 6 opakowań | 33141625-7 |

- Test przeznaczony do wykrywania stanu zakażenia organizmu prątkami gruźlicy  metodą pomiaru poziomu interferonu gamma w krwi pełnej wydzielanego w odpowiedzi na stymulację swoistymi antygenami Mycobacterium tuberculosis.

- Zastosowane do stymulacji antygeny nie mogą dawać reakcji krzyżowej z antygenami szczepu BCG.

- Test zawiera dwie probówki zawierające antygeny Mycobacterium tuberculosis, z których jedna służy do pomiaru odpowiedzi immunologicznej ze strony limfocytów CD4, a druga – CD8.

- Test musi posiadać kontrolę ujemną (pomiar stężenia endogennego interferonu gamma) oraz dodatnią (pomiar stężenia interferonu gamma wydzielanego w odpowiedzi na stymulację mitogenem).

- Pomiar stężenia interferonu gamma jest wykonywany w technice ELISA.  Zestaw ELISA oraz probówki stanowią integralne części systemu diagnostycznego

- Dostawca zapewnia Zamawiającemu bezpłatny udział w rocznym cyklu zewnętrznej kontroli międzylaboratoryjnej.

- Termin ważności – 12 miesięcy.

Pakiet nr 29.

Dostawa testów do diagnostyki aspergilozy

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do wykrywania antygenu galaktomannanowego grzyba Aspergillus w próbkach surowicy oraz próbkach popłuczyn oskrzelikowi pęcherzykowych metodą ELISA | Zestaw zawierający niezbędne odczynniki oraz dzieloną na paski płytkę ELISA | 4 zestawy | 33124130-5 |
| 2 | Test do wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciwko Aspergillus w surowicy lub osoczu krwi ludzkiej metodą ELISA | Zestaw zawierający niezbędne odczynniki oraz dzieloną na paski płytkę ELISA | 2 zestawy | 33124130-5 |

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 30.

Dostawa testów do diagnostyki krztuśca metodą immunoblotingu

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do oznaczania przeciwciał klasy IgG | 120 testów | 33124130-5 |
| 2 | Testy do oznaczania przeciwciał klasy IgA | 120 testów | 33124130-5 |
| 3 | Rynienki do inkubacji pasków po 10 rowków | 120 sztuk | 33141000-0 |

1. Testy powinny umożliwiać oznaczanie metodą immunoblotingu przeciwciał klasy IgG i IgA przeciw następującym antygenom Bordetella pertussis:

- PT

- FHA

- ACT

- TCF,

oraz antygenom Bordetella parapertussis:

- pertaktynie,

- FimN

- EntA

2. Odczyt testów z użyciem skanera. Dostawca zapewnia oprogramowanie kompatybilne z powszechnie używanymi skanerami.

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 31.

Zadanie 1.

Dzierżawa aparatu do manualnej hybrydyzacji

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do manualnej hybrydyzacji testów typu Line-probe | 12 mies. | 33124100-6 |

- posiada walidacje do użytku u z testami paskowymi bazującymi na technologii DNA-STRIP łączącej etap amplifikacja DNA i odwrotnej hybrydyzacji produktu PCR;

- pozwala na jednoczesną hybrydyzację do 12 pasków testowych;

- łączy w sobie funkcję termobloku oraz wytrząsarki horyzontalnej;

- umożliwia suchą inkubację w procesie hybrydyzacji;

- sterowanie poprzez panel sterujący z wyświetlaczem LCD, na którym wyświetlane są informacje o:

- numerze programu,

- numerze kroku procedury,

- nazwie aktualnego kroku procedury,

- zaprogramowanej temperaturze,

- aktualnej temperaturze bloku,

- częstotliwości wytrząsania,

- aktualnym statusie urządzenia,

- pozostałym czasie aktualnego kroku procedury;

- możliwość zaprogramowania do 9 różnych programów po 20 kroków każdy;

- pojemność od 1-12 pasków testowych;

- wyposażony w aluminiowy blok grzewczy na elementach Peltier

- zakres temperatury na bloku:  4 - 105°C regulowana;

- dokładność temperaturowa: +/-  0,5°C;

- szybkość grzania: 0,3°C/s;

- szybkość chłodzenia:  0,2°C/s;

- zakres programowania czasu mieszania:  1s – 99min:59s lub permanentnie włączony/wyłączony,  dla każdego kroku procedury;

- częstotliwość wytrząsania:  0 (całkowicie wyłączona) lub 150 – 400 rpm w krokach po 50 rpm

- amplituda mieszania: 3 mm

- aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012 roku.

| Oceniany parametr | Kryterium oceny |
| --- | --- |
| preinstalowane gotowe programy (z możliwością ich edycji) zawierające profile temperaturowe oraz zsynchronizowane czasowo sygnały dźwiękowe informujące użytkownika o konieczności zmiany odczynnika | nie – 0 pkt. tak – 20 pkt |
| dokładność regulacji bloku grzejnego | > 1oC – 0 pkt. ≤ 1oC – 20 pkt. |

Zadanie 2.

Dostawa testów genetycznych do diagnostyki prątków kwasoodpornych  metodą hybrydyzacji na paskach

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do wykrywania mutacji w genach odpowiedzialnych za oporność prątków kompleksu MAC na makrolidy i aminoglikozydy | Opak. 12 szt. | 4 | 33124130-5 |
| 2 | Test do identyfikacji najczęściej występujących prątków atypowych | Opak. 12 szt. | 2 | 33124130-5 |
| 3 | Test do identyfikacji rzadziej występujących prątków atypowych | Opak. 12 szt. | 2 | 33124130-5 |
| 4 | Odczynnik do lizy komórek prątków | Opak. na 96 testów | 1 | 33124130-5 |
| 5 | Rynienki do prowadzenia reakcji hybrydyzacji | Opak. | 24 | 33141000-0 |

Ad 2. Test powinien umożliwiać identyfikację co najmniej następujących gatunków:

M. avium, M. chelonae, M. abscessus, M. fortuitum, M. gordonae, M. intracellulare, M. scrofulaceum, M. interjectum, M. kansasii, M. malmoense, M. marinum/M. ulcerans, M. peregrinum

Ad 3. Test powinien umożliwiać identyfikację co najmniej następujących gatunków:

M. simiae, M. mucogenicum, M. goodie, M. cellatum, M. smegmatis, M. genavense, M. lentiflavum, M. heckeshornense, M. szulgai, M. phlei, M. hemophilum, M. ulcerans, M. gastri, M. asiaticum, and M. shimoidei

Termin ważności – 6 miesięcy.