{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Stenty 2016-17"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Stenty 2016-17","index":0,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,3],[7,1,7,3],[14,1,14,3],[15,1,15,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"WCPiT/EA/380/A-06/17                         Załącznik nr 1                                    Formularz cenowy                    "]
[null,"PAKIET nr 1                                                                                                                                        "]
[null,"Stenty  tchawiczo-oskrzelowe   (CPV 3318300-8)     "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Stenty samorozprężalne, tchawiczo-oskrzelowe, w całości pokryte,  proste na aplikatorze otwieranym dystalnie z możliwością implantacji obok bronchoskopu ( średnica aplikatora do 22F ) i z endoskopem wewnątrz stentu ( średnica aplikatora do 30F ), średnice od 10mm do 20mm przynajmniej 5 średnic w tym zakresie. Długości od 20mm do 80mm, przynajmniej 5 długości w tym zakresie.  ","szt.",6]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[null,"* Uwaga : W celu zabezpieczenia przed migracją wszystkie stenty muszą posiadać zabezpieczenie w kształcie wypustek."]
[]
[null,"PAKIET nr 2                                                                                                                                   "]
[null,"Stenty  przełykowe  (CPV 3318300-8)     "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Stenty samorozprężalne przełykowe, uwalniane proksymalnie, w całości pokryte i częściowo pokryte, nić do repozycji na obu końcach stentu. Średnice 18, 20, 22, 24, 30, 32 na środku stentu. Długości dla wszystkich średnic 100mm, 120mm, 150mm.","szt.",14]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[null,"* Uwaga : W celu zabezpieczenia przed migracją wszystkie stenty muszą posiadać zabezpieczenie w kształcie wypustek."]