WCPiT/EA/380/A-06/17 		Poznań  2017-03-10

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Dostawa stentów przełykowych i tchawiczo-oskrzelowych   WCPiT/EA/380/A-06/17

Zgodnie z § 5 pkt 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie  przekraczającej równowartości  kwoty  30 000  euro  w  Wielkopolskim  Centrum  Pulmonologii   i Torakochirurgii  w Poznaniu udziela wyjaśnień dotyczących Warunków postępowania.

PYTANIE NR 1

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 2 stenty przełykowe uwalniane dystalnie, w całości  pokryte i częściowo pokryte, nić do repozycji na proksymalnym końcu stentu, średnice 18 i 23 na środku stentu, długości dla wszystkich średnic 100mm, 120mm, 150mm,wyposażone w kołnierze antymigracyjne na obu końcach stentu oraz stenty przełykowe uwalniane proksymalnie lub dystalnie, pokrywane, nić do repozycji na obu końcach stenu, średnice 18 i 23 na środku stentu, długość dla wszystkich średnic  100mm, 120mm, 150mm, wyposażone w kołnierz antymigracyjny po proksymalnej stronie stentu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 2

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 1 stenty o długości od 30 do 80 mm, cztery długości w tym zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 3

Pakiet nr 2

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów o średnicy 18, 20 i 22 mm, bez nici na obu końcach, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Warunków postępowania bez zmian.

Działając zgodnie z par. 5 pkt 11 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do  czwartku   16.03.2017 r.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.