WCPiT /EA/381-12/2018 		Poznań, 2018-06-15

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PYTANIE NR 1

Pytanie 1 Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 6

Czy Zamawiający może potwierdzić, że zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w brzmieniu: „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” dopuści możliwość zaoferowania wyrobów medycznych oznakowanych w języku angielskim? Informujemy, że każde opakowanie oferowanych wyrobów jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 2 Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu w następujący sposób:

„Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż:

-  w przypadku braków ilościowych i błędów rodzajowych w ciągu 2 dni roboczych;

- w przypadku wad jakościowych w ciągu 5 dni roboczych;

od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji ”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 3 Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić?”

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 4 Dotyczy warunków umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki 
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze?”

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 5 Dotyczy warunków umowy  § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 3 ust.1 za dostarczony towar. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 6 Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1 podpunkt 1), 2), 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 5 % na 1% oraz  z 10% na 5%

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 7 Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 4 podpunkt 5)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

5) „3 – krotnej reklamacji jakości towaru tego samego rodzaju”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 8 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź:  Nie, wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja oraz nie podjęto decyzji o przekształceniu.

PYTANIE NR 2

Dotyczy pakietu nr 22 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w pozycjach 1 i 2 jednego producenta, oraz w pozycjach 3 i 4 odrębnego producenta. Zapewniamy 100% kompatybilność połączeń.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 56  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w poz. 1 igły półautomatycznej o długości 16 cm, pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Dotyczy SIWZ  Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź: Wykonawca ma złożyć oświadczenie zgodnie z siwz oraz ustawą prawo zamówień publicznych

Dotyczy zawarcia umowy Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o  wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy § 4 ust.5 wzoru umowy Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia braków ilościowych  z 2 dni na  4 dni robocze.

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 2 dni  na rozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji i dostarczenie towaru z braków  ilościowych i błędów rodzajowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Dotyczy  § 6 ust.1 pkt. 1 i 2 wzoru umowy Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Wykonawcy przez Zamawiającego za opóźnienie w realizacji dostawy towaru (pkt 1) oraz za opóźnienie w wymianie reklamowanego  przedmiotu umowy (pkt 2) odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczane Zamawiającemu.

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Dostawca w razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Zamawiający w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych tj do wysokości 0,5%.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Dotyczy  § 6 ust. 4 pkt. 1, 4, 5 wzoru umowy  Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę brzmienia w/w pkt. wzoru umowy na następujące:

„4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy:

1) Wykonawca opóźnia się z dostawą, zdeponowaniem lub uzupełnieniem asortymentu lub reklamacją więcej niż 3 dni, za wyjątkiem sytuacji kiedy wstrzymanie dostaw jest wynikiem braku płatności ponad termin określony umową

4)  3-krotnego kolejnego opóźnienia w dostawie, zdeponowaniu lub uzupełnieniu asortymentu lub reklamacji towaru

5) 3-krotnej kolejnej reklamacji jakości towaru”.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 3

Dotyczy: WCPiT/EA/381-12/2018 pakiet 10 pozycje 11D, 11E, 11F, 11G  termin składania ofert: 26.06.2018

- Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:

dla pozycji 11D – 17 cm

dla pozycji 11E – 20 cm

dla pozycji 11F – 25 cm

dla pozycji 11G - 30 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11D, 11E, 11F, 11G z pakietu 10 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 4

Dotyczy części nr 28:

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji a rampę czterokranikową z drenem 150 cm o całkowitej objętości wypełnienia 11,6ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji b rampę pięciokranikową z drenem 150 cm o całkowitej objętości wypełnienia 13,2 ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji c rampę sześciokranikową z drenem 150 cm o całkowitej objętości wypełnienia 14,1 ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Dotyczy części nr 38:

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 porty różniące się względem SIWZ:

- wysokość 14,7mm, waga 10g

- komora o objętości 0,5 ml

- średnica portu 30,5mm, średnica komory 11,4 mm

- cewnik oznaczony co 5 cm i opisany co 10 cm

- średnica wewnętrzna cewnika 1,0 mm

- maksymalne rekomendowane ciśnienie 300 psi

- w zestawie igła z drenem w rozmiarze 20G/19mm, igła do płukania 22G/13-38mm, 2 x strzykawka 12ml

- w zestawie brak rękawa do sondy USG, gumek do zabezpieczenia rękawa, żelu do USG

2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 porty różniące się względem SIWZ:

- wysokość 11,5mm

- komora o objętości 0,3ml

- średnica portu 25mm, średnica komory 9,5mm

- cewnik oznaczony co 5 cm i opisany co 10 cm

- średnica wewnętrzna cewnika 1,0 mm

- maksymalne rekomendowane ciśnienie 300 psi

- w zestawie igła z drenem w rozmiarze 20G/19mm, igła do płukania 22G/13-38mm, 2 x strzykawka 12ml

- w zestawie brak rękawa do sondy USG, gumek do zabezpieczenia rękawa, żelu do USG

3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 igły w rozmiarze 20G/19mm z odpinanymi uchwytami, z drenem wykonanym z PCV typu non-DEHP, w której DEHP zastąpiono związkiem TOTM (bezpiecznym dla pacjenta)?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 5

Dotyczy pakietu nr 38 poz. 2 Port niskoprofilowy Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 38 poz. 2 port niskoprofilowy:

Port o masie 5,5 gram zamiast 5 gram. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 38 poz. 4 Igła do portów ze skrzydełkami:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 38 poz. 4 Igły z atraumatycznym szlifem 20G/20mm do portu, ze skrzydełkami posiadająca elastyczny system mocowania z drenem i zaciskiem do stosowania w przypadku długotrwałych wlewów. Dren z zaciskiem nie zaw. PCV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 6

- Czy w pakiecie nr 38 w pozycji nr 1 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie portu żylnego o następujących parametrach:

- Masa portu 8- 8,6g

- Wysokość 12- 13,2 mm

- Objętość komory portu 0,5- 0,55 ml

- Cewnik 8-8,5 Fr

- Średnica wew. cewnika 1,1 mm

- Średnica zew. Cewnika 2,8 mm

- Czy w pakiecie nr 38 w pozycji nr 2 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie portu żylnego o następujących parametrach:

- Wysokość 10,6 mm

- Objętość komory portu 0,25 ml

- Średnica membrany 9,5 mm

- Średnica wew. cewnika 1,0 mm

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 7

Pakiet nr 9. 1.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu ze zgłębnikiem wykonanym z silikonu, z wewnętrznym wspornikiem w kształcie kopułki, o konstrukcji umożliwiającej jego usunięcie bez pomocy obturatora i bez konieczności wykonywana endoskopii, skład zestawu: 1 zgłębnik do gastrostomii, 1 zewnętrzny wspornik zatrzymujący, 2 końcówki typu Y do podawania pokarmu i leków, 1 drut do przeciągania zgłębnika, 1 igła z mandrynem do przeprowadzania drutu, 1 zacisk do zamykania zgłębnika, 1 strzykawka 10 ml, 1 igła 19 G/ 40 mm, 1 igła 25 G/ 20 mm, 1 skalpel nr 11, 4 gaziki 10 cm x 10 cm, 2 gaziki 5 x 5 cm z otworem, 1 zasłona z otworami, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Pakiet nr 14. 1.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły z maksymalna długością jej wysunięcia do 50 mm, minimalna długość wysunięcia 0,5 mm, stopień wysunięcia igły i osłonki  blokowany pokrętłem z gałką, całkowite schowanie igły wskazane na skali wysunięcia, potwierdzone kliknięciem, igła bez usuwalnego stopera, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Pakiet nr 53.1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników o rozmiarze 22 x 27 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Pakiet nr 54.1.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wykonanej ze stali  niklowo-chromowej, z mandrynem wykonanym z nitinolu, regulowany zakres wysunięcia osłonki

70 cm-73 cm, maksymalna długość wysunięcia igły: 5  cm, wysunięcie igły i osłonki  blokowane pokrętłem z gałką, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 8

Dotyczy Pakietu nr 50 . 1.Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 54, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł biopsyjnych  ultrasonograficznych do aparatu EBUS Pentax o wysokiej rozdzielczości HDFNA, przeznaczonych do celowanego pobierania próbek zmian podśluzówkowych i zewnątrzściennych w obrębie lub obok drzewa tchawiczo-oskrzelowego lub przewodu pokarmowego przez kanał roboczy endoskopu ultrasonograficznego, igła 22G, dł. 45mm, przedłużenie 0-5 cm, igła wykonana ze stali nierdzewnej, mandryn z nitinolu; koszulka PEEK umożliwiajaca lepszą punkcyjność i dokładne pozycjonowanie podczas zabiegu, średnica koszulki 4,1 Fr dł. 744 mm, regulacja koszulki 0-3 cm, strzykawka próżniowa o poj. 10ml, regulacja wysunięcia igły i osłonki za pomocą pokręteł; minimalny kanał roboczy 2,0 mm (w załączeniu ulotka).

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami następuje zmiana w zakresie załącznika nr 2 - FORMULARZ CENOWY oraz załącznika nr 5 - WARTOSC WADIUM.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 02.07.2018 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.