{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["nici 2016 przetarg"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"nici 2016 przetarg","index":0,"n_rows":118,"n_cols":12,"rows_kept":118,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[110,0,110,10],[108,0,108,9],[72,0,72,11],[99,0,99,9],[90,0,90,9],[101,0,101,10],[92,0,92,10],[2,0,2,11],[4,0,4,11],[11,0,11,11],[64,0,64,11],[55,0,55,11],[42,0,42,6],[13,0,13,11],[39,0,39,11],[33,0,33,11],[31,0,31,11],[25,0,25,11],[23,0,23,11],[84,0,84,10],[82,0,82,9],[74,0,74,10],[62,0,62,11],[53,0,53,11],[41,0,41,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"WCPiT/EA/380/A-04/17",null,null,"Załącznik nr 1"]
[]
["Pakiet nr 1      "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  WCHŁANIALNE, PLECIONE, POWLEKANE (wchłaniane max do 90 dni)"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /saszetki/      (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena jednostkowa netto  za saszetkę (b)","wartość ogółem  netto               (a x b = c)","stawka VAT","VAT        (d)","wartość ogółem brutto             (c + d)","kod CPV"]
[1,1,"75-90 cm","½ koła, okrągła     40 mm",1800,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,1,"75-90 cm","½ koła, tnąca     40 mm lub odwrotnie tnąca ",2400,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 2      "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE WCHŁANIALNE, PLECIONE, POWLEKANE  (wchłaniane max do 90 dni)  "]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /saszetki/      (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena jednostkowa netto  za saszetkę (b)","wartość ogółem  netto               (a x b = c)","stawka VAT","VAT        (d)","wartość ogółem brutto             (c + d)","kod CPV"]
[1,0,"70-90 cm","½ koła 35-40 mm okrągła",252,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,"2/0","70-90 cm","½ koła 30-31 mm okrągła",720,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[3,"2/0","70-80 cm","½ koła 36 mm ",720,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[4,"3/0","70-90 cm","½ koła 25-27 mm okrągła",360,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[5,"4/0","70-90 cm","⅜ koła 19-22mm odwrotnie tnąca",180,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 3     "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  WCHŁANIALNE    –  PLECIONE (KWAS POLIGLIKOLOWY)  okres wchłaniania 40-45 dni )"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /saszetki/      (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena jednostkowa netto  za saszetkę (b)","wartość ogółem  netto               (a x b = c)","stawka VAT","VAT        (d)","wartość ogółem brutto             (c + d)","kod CPV"]
[1,"3/0","70-90 cm","⅜ koła 24-27 mm ostra okres wchł. ok. 42 dni               odwrotnie tnąca",840,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 4     "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  WCHŁANIALNE, PLECIONE, POWLEKANE  (wchłaniane max do 90 dni) "]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /saszetki/      (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena jednostkowa netto  za saszetkę (b)","wartość ogółem  netto               (a x b = c)","stawka VAT","VAT        (d)","wartość ogółem brutto             (c + d)","kod CPV"]
[1,1,"150 cm pętla","½ koła 48 mm okrągła przyostra",2400,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 5      "]
[]
["SZWY SYNTETYCZNE WCHŁANIALNE  – MONOFILOWE"]
["                                                                     czas wchłaniania 180-210 dni"]
[" "]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /saszetki/      (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena jednostkowa netto  za saszetkę (b)","wartość ogółem  netto               (a x b = c)","stawka VAT","VAT        (d)","wartość ogółem brutto             (c + d)","kod CPV"]
[1,1,"150-240 cm","pętla ½ koła 40mm",48,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,"3/0","90 cm","½ koła 2 x 30-31  mm okrągła",144,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[3,"3/0","70-75 cm","½ koła 2 x 26 mm okrągła",120,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[4,"4/0","70-75 cm","½ koła 20 - 22mm  okrągła",240,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[5,"4/0","70-90cm","½ koła 2x20 mm okrągła  ",216,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[6,"4/0","70-75cm","½ koła 20 -22 mm okrągła  rozwarstwiająca",24,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 6    "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  –  PLECIONE"]
[{"$nulls":5},"amifil"]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /saszetki/      (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena jednostkowa netto  za saszetkę (b)","wartość ogółem  netto               (a x b = c)","stawka VAT","VAT        (d)","wartość ogółem brutto             (c + d)","kod CPV"]
[1,4," 100  poliamid","bez igły",300,"P043",{"$nulls":5},"33141121-4"]
[2,1,"100-150  poliamid","bez igły",2000,"P046; P011",{"$nulls":5},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 7  "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  –  PLECIONE"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /saszetki/      (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena jednostkowa netto  za saszetkę (b)","wartość ogółem  netto               (a x b = c)","stawka VAT","VAT        (d)","wartość ogółem brutto             (c + d)","kod CPV"]
[1,2,"70-90  poliester","½  koła 45 –48 mm okrągła",360,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,1,"70-90  poliester","½ koła 45-48 mm okrągła ",60,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[3,"2/0","70-90 poliester","½ koła                                 1 x 25-26 mm okrągła ",60,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 8      "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  –  MONOFILOWE   z  polipropylenem"]
[{"$nulls":5},"polipropylen          "]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /saszetki/      (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena jednostkowa netto  za saszetkę (b)","wartość ogółem  netto               (a x b = c)","stawka VAT","VAT        (d)","wartość ogółem brutto             (c + d)","kod CPV"]
[1,"3/0","minimum 90 cm","½ koła 2 x             26-31mm okrągła    z antyrefleksem",12,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,"4/0","90  cm ","½ koła 2 x 20-22 mm okrągła",60,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[3,"5/0","90 cm","½ koła 2 x 17-18 mm okrągła",180,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 9    "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  –  MONOFILOWE"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /saszetki/      (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena jednostkowa netto  za saszetkę (b)","wartość ogółem  netto               (a x b = c)","stawka VAT","VAT        (d)","wartość ogółem brutto             (c + d)","kod CPV"]
[1,"3/0","45-70 cm polipropylen 2 x klipsy fiksacyjne","⅜ koła 24-26mm ostra",100,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 10"]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  –  MONOFILOWE"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /saszetki/      (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena jednostkowa netto  za saszetkę (b)","wartość ogółem  netto               (a x b = c)","stawka VAT","VAT        (d)","wartość ogółem brutto             (c + d)","kod CPV"]
[1,"2/0","70-90 cm poliamid","⅜ koła 24-26mm  odwrotnie tnąca",600,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,"3/0","70-90 cm poliamid","⅜ koła 24-26mm  odwrotnie tnąca",300,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["                 Pakiet nr 11    "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  – DRUT ZE STALI NIERDZEWNEJ"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /saszetki/      (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena jednostkowa netto  za saszetkę (b)","wartość ogółem  netto               (a x b = c)","stawka VAT","VAT        (d)","wartość ogółem brutto             (c + d)","kod CPV"]
[1,6,"45 cm","½ koła 48-50 mm 2 x 45  tnąca",36,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,5,"45 cm","½ koła 48-50 mm    2 x 45  tnąca ",12,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["                 Pakiet nr 12                                                "]
[]
["              SZWY  SYNTETYCZNE  POWLEKANE WCHŁANIALNE PLECIONE                                                                            czas wchłaniania 56 do 70 dni                                                                                                                                                                         z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem antybakteryjnym. Okres podtrzymywania tkankowego 28 do 35 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach- ok. 75%, po 21 dniach- ok. 50%, po 28 dniach - ok. 25%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, odporne na odkształcenia. "]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /saszetki/      (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena jednostkowa netto  za saszetkę (b)","wartość ogółem  netto               (a x b = c)","stawka VAT","VAT        (d)","wartość ogółem brutto             (c + d)","kod CPV"]
[1,"1/0","70-90cm         ","1/2 koła okrągło-tnąca 36mm",108,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,"3/0","70-90cm","1/2 koła okrągło-tnąca 26mm",108,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[3,"4/0","45cm niebarwiona","3/8 koła owrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła",108,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[null,null,null," "]