**Pakiet nr 1**

**System zamknięty do pobierania krwi oraz sprzęt jednorazowego użytku do tego systemu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość****(szt.)**  | **Kod CPV** |
| 1 | Probówki do morfologii z napylonym K3EDTA poj. 2,7-3,0 ml, śred. do 11 mm | 45 000 | 33141300-3 |
| 2 | Probówki do morfologii z napylonym K3EDTA poj. 1-2 ml, śred. do 9 mm | 1 500 | 33141300-3 |
| 3 | Probówki do morfologii z napylonym K3EDTA poj. 8,5-9,0 ml, śred. do 16 mm | 1 000 | 33141300-3 |
| 4 | Probówki do morfologii z napylonym K3EDTA poj. 4,5-5,0 ml, śred. do 13 mm | 10 000 | 33141300-3 |
| 5 | Probówki do pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż heparyna i cytrynianpoj. 2,5-3,0 ml, śred. do 13 mm | 1 000 | 33141300-3 |
| 6 | Probówki z aktywatorem krzepnięciapoj. 8,5-9,0 ml, śred. do 16 mm | 1 000 | 33141300-3 |
| 7 | Probówki z aktywatorem krzepnięciapoj. 4,5-5,0 ml, śred. do 13 mm | 60 000 | 33141300-3 |
| 8 | Probówki z aktywatorem krzepnięciapoj. 2,5-3,0 ml, śred. do 11 mm | 500 | 33141300-3 |
| 9 | Probówki z aktywatorem krzepnięciapoj. 1,0-2,0 ml, śred. do 9 mm | 500 | 33141300-3 |
| 10 | Probówki do koagulologiipoj. 3-3,5 ml, śred. do 11 mm | 20 000 | 33141300-3 |
| 11 | Probówki z NAFpoj. 2,5-3,0 ml, śred. do 11 mm | 2 000 | 33141300-3 |
| 12 | Probówki z heparyną litowąpoj. 2,5-3,0 ml, śred. do 11 mm | 2 000 | 33141300-3 |
| 13 | Probówki z heparyną litowąpoj. 4,5-5,0 ml, śred. do 13 mm | 500 | 33141300-3 |
| 14 | Probówki do OB metodą logarytmiczną | 10 000 | 33141300-3 |
| 15 | Igły systemowe na stałe wtopione w adapter 0.7, 0.8, lub 0.9 | 50 000 | 33141300-3 |
| 16 | Igła motylkowa do posiewu krwi, gotowa do użycia w całości, pakowana pojedynczo, sterylnie | 2 500 | 33141300-3 |
| 17 | Łącznik do końcówek luer | 15 000 | 33141300-3 |
| 18 | Strzykawka do gazometrii z zamontowanym filtrem odpowietrzającym, jałowa, pakowana pojedynczo, zbalansowana wapniempoj.2 ml | 4 000 | 33141300-3 |
| 19 | Łącznik do podawania leków | 500 | 33141300-3 |
| 20 | Mikroprobówki do morfologiipoj. 200μl | 800 | 33141300-3 |
| 21 | Mikroprobówki do pozyskania surowicy z żelempoj. 200μl | 800 | 33141300-3 |
| 22 | Mikroprobówki z NAFpoj. 200μl | 15 000 | 33141300-3 |
| 23 | Mikroprobówki do OB. poj. 200μl | 200 | 33141300-3 |

**Warunki graniczne:**

* pobieranie krwi systemem zamkniętym metodą aspiracyjno-próżniową,
* probówki systemu zamkniętego zaopatrzone w indywidualne etykiety,
* pozycja od 1 do 19 musi pochodzić od jednego producenta,
* nie dopuszcza się składania oferty częściowej,
* produkty będące wyrobami medycznymi muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z Ustawą o Wyrobach medycznych z dnia 28.05.2010r. ,
* wszystkie wyroby systemu zamkniętego musza stanowić całość składającą się z kompatybilnych względem siebie elementów, posiadać zabezpieczenie na każdym etapie pobierania krwi przed kontaktem z krwią i zakłuciem oraz posiadać stałe połączenie igły z adapterem
* probówki systemu zamkniętego muszą być wykonane z tworzywa sztucznego
* wszystkie wyroby medyczne musza być opatrzone znakiem CE
* bezpłatne szkolenia z zaoferowanej techniki pobierania
* wykonawca dostarczy nieodpłatnie 20 staz do ucisku kończyny
* wykonawca dostarczy 3 szt. statywów do OB do metody logarytmicznej

**Pakiet nr 2**

**Sprzęt do pobierania krwi włośniczkowej**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość****(szt.)**  | **Kod CPV** |
| 1 | Kapilary do gazometrii poj.130 μl z heparyną litową (80iu/ml) pakowane po 250 szt. Opakowanie z tworzywa sztucznego ( wyłączono tworzywo foliowe) lub tektury | 36 000 | 33141000-0 |
| 2 | Zatyczki do kapilar do gazometrii o poj. powyżej 100 μl ( pakowane po 500 szt.) | 60 000 | 33141000-0 |
| 3 | Mieszalniki do kapilar do gazometrii ( średnica mieszadełka 1 mm, długość 8- 9 mm) | 10 000 | 33141000-0 |
| 4 | Nakłuwacze igłowe, głębokość nakłucia 2,4 mm (opak 100 lub 200 szt.) | 70 000 | 33141000-0 |

**Pakiet nr 3**

**Zatyczki wyłapujące skrzep do kapilar do gazometrii**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość****(szt.)**  | **Kod CPV** |
| 1 | Zatyczki wyłapujące skrzep do kapilar do gazometrii z krwi włośniczkowej | 3 500 | 33141000-0 |

Produkt dedykowany do kapilar o poj. 130 µl

**Pakiet nr 4**

**Probówki, kuwety**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość****(szt.)**  | **Kod CPV** |
| 1 | Probówki okrągłodenne z PS 7 ml bez znaczników na dnie ( 13x100 ) | 7 000 | 33141000-0 |
| 2 | Probówki okrągłodenne PS o poj. 3 ml śr. 12 mm | 10 000 | 33141000-0 |
| 3 | Probówki okrągłodenne PP o poj. 4-5 ml śr. 12 mm bez znacznika | 5000 | 33141000-0 |
| 4 | Probówki typu Eppendorf o poj 1,5 ml (stożkowe) | 20 000 | 33141000-0 |
| 5 | Probówki typu Eppendorf o poj 2 ml (okrągłodenne) | 2 000 | 33141000-0 |
| 6 | Probówki o poj. 9-10 ml stożkowe PP lub PS | 5 000 | 33141000-0 |
| 7 | Kuwety makro do fotometrów z dwiema ściankami optycznie gładkimi | 12 000 | 33141000-0 |
| 8 | Probówki COBAS o poj 0,7-0,75 | 5 000 | 33141000-0 |
| 9 | Kuwety PS Cobas Mira 12 miejsc  | 100 | 33141000-0 |
| 10 | Korki uniwersalne do probówek o śr. 12 mm | 10 000 | 33141000-0 |

**Pakiet nr 5**

**Pipety, końcówki do pipet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia**  | **Ilość****(szt.)**  | **Kod CPV** |
| 1 | Końcówki typu Eppendorf do pipet o poj. 200 μl żółte,  | 50 000 | 33141000-0 |
| 2 | Końcówki typu Eppendorf do pipet o poj. 1000 μl niebieskie,  | 35 000 | 33141000-0 |
| 3 | Końcówki do pipet o poj.1-5 ml | 1 200 | 33141000-0 |
| 4 | Końcówki do pipet o poj. 0,5-20 μl 46mm dług. | 1 000 | 33141000-0 |
| 5 | Końcówki do pipet 1-10 μl | 1 000 | 33141000-0 |
| 6 | Pipety plastikowe Pasteura o poj 1-1,5 ml, niesterylne | 12 000 | 33141000-0 |

**Pakiet nr 6**

**Szkiełka podstawowe i nakrywkowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość****(op.)**  | **Kod CPV** |
| 1 | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami, bez pola matowego, pakowane po 50 szt. | 160 | 33141000-0 |
| 2 | Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24x24 mm, pakowane 10x100szt  | 30  | 33141000-0 |
| 3 | Szkiełka podstawowe z polem polem matowym do opisu, cięte, pakowane po 50 szt.(szkiełka matowione obustronnie („góra” i „dół”)) | 500 | 33141000-0 |

**Pakiet nr 7**

**Drobny sprzęt laboratoryjny**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość****(szt.)**  | **Kod CPV** |
| 1 | Papier termiczny 57x30 | 15 | 33141000-0 |
| 2 | Papier termiczny 110x30 | 100 | 33141000-0 |
| 3 | Pudełko kriogeniczne kartonowe z wkładką i pokrywką na 100 miejsc | 50 | 33141000-0 |
| 4 | Mieszadełko magnetyczne jednorazowe do kuwet do agregometru CHRONO-LOG  | 144 | 33141000-0 |
| 5 | Probówki 450 ml do agregometru CHRONO-LOG  | 144 | 33141000-0 |
| 6 | Pojemnik do barwienia preparatów, pojemnik Hellendahi (pionowy) | 1 | 33141000-0 |
| 7 | Statyw do pipet automatycznych | 2 | 38437100-8 |

**Pakiet nr 8**

**Pipety automatyczne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość****(szt.)**  | **Kod CPV** |
| 1 | Pipeta automatyczna jednokanałowa zmiennopojemnościowa, 5-50 µl z wyrzutnikiem, do końcówek typu Eppendorf | 2 | 38437100-8 |
| 2 | Pipeta automatyczna jednokanałowa zmiennopojemnościowa, 10-100 µl z wyrzutnikiem, do końcówek typu Eppendorf | 2 | 38437100-8 |
| 3 | Pipeta automatyczna jednokanałowa zmiennopojemnościowa, 100-1000 µl z wyrzutnikiem, do końcówek typu Eppendorf | 3 | 38437100-8 |
| 4 | Pipeta automatyczna jednokanałowa zmiennopojemnościowa, 1000-5000 µl z wyrzutnikiem, do końcówek typu Eppendorf | 1 | 38437100-8 |

* Pipety powinny być autoklawowalne **w całości,** bez konieczności rekalibracji pipety po autoklawowaniu.
* Korpus powinien być odporny na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjne na bazie chloru i alkoholi.
* Pipeta powinna być wyposażona w blokadę nastawy.

**Pakiet nr 9**

**Płytki do badania osadu moczu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość****(szt.)**  | **Kod CPV** |
| 1 | Płytki do badania osadu moczu ( płytka zawiera 10 komór pomiarowych ) | 1000 | 33141000-0 |

**Pakiet nr 10**

**Statywy do probówek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość****(szt.)**  | **Kod CPV** |
| 1 | Statyw do probówek, 50 miejscowy (5x10) z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu S-Monovette® i probówek do Ø13 mm( kolor: zielony, czerwony, żółty, pomarańczowy, szary) | 50 | 33141000-0 |

**Pakiet nr 11**

**Pudełka zamykane do końcówek do pipet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość****(szt.)**  | **Kod CPV** |
| 1 | Pudełko puste z PP, do końcówek 200 µl, zamykane, wkład żółty, min 96 miejsc,  | 10 | 33141000-0 |
| 2 | Pudełko puste z PP, do końcówek 1000 µl, zamykane, wkład niebieski, min 96 miejsc,  | 10 | 33141000-0 |

**Pakiet nr 12**

**Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do wykonywania badań z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| 1 | Torba z polipropylenu do autoklawowania o wymiarach 500-600 x 650-800 mm | 400 szt. | 33141000-0 |
| 2 | Pipety Pasteura o poj. 1 ml, sterylne lub aseptyczne, z podziałką 0,25 ml, długość ok. 155 mm, pakowane po 5 lub 10 szt. | 12000 szt. | 33141000-0 |
| 3 | Probówki PS, sterylne lub aseptyczne, z korkiem, poj. 10 ml, okrągłodenne Ø 16 mm, długość 100 mm | 8000 szt. | 33141000-0 |
| 4 | Probówki PS, sterylne lub aseptyczne, zamykane zewnętrznym korkiem zakręcanym, poj. 10 ml, okrągłodenne Ø 16 mm, długość 100 mm | 2000 szt. | 33141000-0 |
| 5 | Ezy o pojemności 10ul, sterylne lub aseptyczne, opakowania po 10 lub 20 szt. | 20000 szt. | 33141000-0 |
| 6 | Probówki Falcone, sterylne lub aseptyczne, poj. 50 ml, ze **skalą drukowaną** | 8000 szt. | 33141000-0 |
| 7 | Probówki Falcone, sterylne lub aseptyczne, poj.15 ml, ze skalą drukowaną lub tłoczoną | 2000 szt. | 33141000-0 |
| 8 | Pojemnik do moczu, sterylne lub aseptyczne, zakręcane | 3600 szt. | 33141000-0 |
| 9 | Pojemnik transportowy do moczu z kwasem borowym, sterylny lub aseptyczny | 300 szt. | 33141000-0 |
| 10 | Pojemnik do kału z łopatką | 300 szt. | 33141000-0 |
| 11 | Pałeczki do wymazów plastikowe, sterylne, bez probówki, pakowane indywidualnie | 10000 szt. | 33141000-0 |
| 12 | Pałeczki do wymazów plastikowe z dakronem, sterylne, w probówce, bez podłoża | 1200 szt. | 33141000-0 |
| 13 | Pałeczki do wymazów sterylne, w probówce z podłożem Amies | 2000 szt. | 33141000-0 |
| 14 | Pałeczki do wymazów kłaczkowe z płynnym podłożem Amies | 200 szt. | 33141000-0 |
| 15 | Pałeczki do wymazów kłaczkowe z płynnym podłożem transportowym dla wirusów | 200 szt. | 33141000-0 |
| 16 | Probówki typu Cryobank | 500 szt. | 33141000-0 |
| 17 | Probówki Eppendorf zakręcane 1,5 ml wolne od DNA-zy, RNA-zy, opakowanie po 100 szt. | 6 opak. | 33141000-0 |
| 18 | Probówki Eppendorf stożkowe 0,2 mlwolne od DNA-zy, RNA-zy, opakowanie po 500 szt. | 1 opak. | 33141000-0 |
| 19 | Końcówki typu Eppendorf z filtrem hydrofobowym, wolne od DNA-zy, RNA-zy, poj. 100 – 1000 µl, w rakach | 5 opak. | 33141000-0 |
| 20 | Końcówki typu Eppendorf z filtrem hydrofobowym, wolne od DNA-zy, RNA-zy, poj. 1 – 200 µl, w rakach | 2 opak. | 33141000-0 |
| 21 | Końcówki typu Eppendorf z filtrem hydrofobowym, wolne od DNA-zy, RNA-zy, poj. 1 – 100 µl, w rakach | 3 opak. | 33141000-0 |
| 22 | Końcówki typu Eppendorf z filtrem hydrofobowym, wolne od DNA-zy, RNA-zy, poj. 0,5 – 20 µl, w rakach | 4 opak. | 33141000-0 |
| 23 | Kulki szklane do homogenizacji średnica 3 mm. | 200 g | 33141000-0 |
| 24 | Rynienki na odczynniki do pipet wielokanałowych, poj. 50 ml | 10 szt. | 33141000-0 |

* Pozycja 1 – torby powinny być oznaczone znakiem BIOHAZARD
* Pozycja 5 – tolerancja objętości maksymalnie +/- 5%
* Pozycja 8 – pojemniki indywidualnie pakowane o pojemności 120 – 150 ml
* Pozycja 9 – pojemniki o pojemności 25 – 50 ml umożliwiające przechowywanie próbek moczu do 48 godzin w temperaturze pokojowej.
* Pozycja 11 – 15 – wymienione produkty powinny spełniać kryteria dla klasy IIa wg klasyfikacji wyrobów medycznych.
* Pozycja 13 - pałeczki z podłożem Amies powinny posiadać dla każdej serii produkcyjnej wynik kontroli jakości dokumentujący – na podstawie badania ilościowego - przeżywalność minimum 5 występujących w materiałach klinicznych mikroorganizmów w czasie: 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania w temp. lodówkowej i pokojowej. Na wezwanie Zamawiającego należy przesłać przykładowy wynik, a następnie do każdej nowej serii w trakcie realizacji zamówienia.
* Pozycja 12 – 13 – probówki powinny mieć średnicę min. 13 mm.
* Pozycja 14 – 15 – objętość podłoża – 1 ml w stojącym pojemniku do zastosowania w technice PCR
* Pozycja 15 – pałeczki z podłożem utrzymującym zdolność infekcji wirusów przez co najmniej 96 godzin zarówno w temperaturze pokojowej (20 – 25oC jak i lodówkowej (4 – 8oC).