WCPIT/EA/380/A-02/2017

ZAŁĄCZNIK NR 1

Pakiet nr 1

Odczynniki do ilościowego oznaczania IgA i IgM na posiadanym analizatorze Cobas Integra 400 Plus

| Lp. | Nazwa | Ilość (opak.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IgA Opakowanie zawiera 100 testów | 1 | 33696200-7 |
| 2 | IgM Opakowanie zawiera 100 testów | 1 | 33696200-7 |

Termin ważności testów min 6 m-cy od daty dostarczenia

Pakiet nr 2

Odczynniki do oznaczeń morfologii 5 Diff na posiadanym analizatorze Sysmex XT-4000

| Lp. | Nazwa | Ilość (opak.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cellpack (opak. 20 l) | 20 | 33696200-7 |
| 2 | Stromatolyser FB (opak. 5l) | 4 | 33696200-7 |
| 3 | Stromatolyser 4 DL (opak. 5 l) | 2 | 33696200-7 |
| 4 | Stromatolyser-4DS (opak. 3x42ml) | 3 | 33696200-7 |
| 5 | Sulfolyser (opak. 5L) | 2 | 33696200-7 |

Termin ważności odczynników min 6 m-cy od daty dostarczenia

Pakiet nr 3

Odczynniki do oznaczeń immunologicznych wraz z materiałami kalibracyjnymi i kontrolnymi na posiadanym analizatorze Cobas e 411

| Lp. | Nazwa | Ilość opak. | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anty HBs opak. zawiera 100 testów | 2 | 33696200-7 |
| 2 | Anty HCV opak. zawiera 100 testów | 6 | 33696200-7 |
| 3 | Anty-TPO opak. zawiera 100 testów | 3 | 33696200-7 |
| 4 | Ca 125 opak. zawiera 100 testów | 2 | 33696200-7 |
| 5 | Ca 15-3 opak. zawiera 100 testów | 2 | 33696200-7 |
| 6 | Ca 19-9 opak. zawiera 100 testów | 2 | 33696200-7 |
| 7 | PCT Brahms opak. zawiera 100 testów | 4 | 33696200-7 |
| 8 | Kalibrator anty-TPO | 2 | 33696200-7 |
| 9 | Kalibrator Ca 125 | 1 | 33696200-7 |
| 10 | Kalibrator Ca 15-3 | 1 | 33696200-7 |
| 11 | Kalibrator Ca 19-9 | 1 | 33696200-7 |
| 12 | Kontrola anty-HBs | 1 | 33696200-7 |
| 13 | Kontrola anty HCV | 2 | 33696200-7 |
| 14 | Kontrola anty-TPO | 1 | 33696200-7 |
| 15 | Kontrola Ca 19-9, Ca 15-3, Ca 19-9 | 3 | 33696200-7 |

Termin ważności odczynników min 6 m-cy od daty dostarczenia

Pakiet nr 4

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą 2  analizatorów do badań immunodiagnostycznych

Warunki graniczne analizatora:

- Metoda badań – immunoenzymatyczna

- Możliwość wykonywania badań immunochemicznych, chorób zakaźnych

- Aparaty kompaktowe, umożliwiające pracę na stole laboratoryjnym

- Liniowość w pierwszym oznaczeniu:

  - Troponina do 40 ng/L

- Aparaty nie wymagające używania odczynników płuczących

- Możliwość jednoczesnego oznaczenia różnych parametrów dla tego samego pacjenta

- Aparaty bezigłowe

- Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu,

- Dane o krzywych kalibracyjnych  wczytywane i przechowywane w pamięci aparatu

- Rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie

- Odczynniki gotowe do użycia, bez konieczności wcześniejszego przygotowania

- Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany analizator lub być dla niego dedykowane

- Optymalizacja kosztów oznaczenia ( jednakowy koszt dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii)

- Termin ważności odczynników: min 6 m-cy

- Analizatory wraz z UPS zabezpieczającym awaryjne zasilanie

- Instrukcja obsługi analizatora i metodyki w języku polskim dostarczona wraz z instalacją

- Z pierwszą dostawą Oferent dostarczy : karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik elektroniczny)

- Dostawca  zobowiązuje się przeprowadzić bezpłatne szkolenie z obsługi analizatora w siedzibie Zamawiającego

- Gwarancja na czas dzierżawy urządzeń obejmująca bezpłatne naprawy i przeglądy serwisowe ( 1 raz w roku )

- Serwis 24 godzinny

- Usunięcie awarii przez serwis w ciągu 24 godzin od zgłoszenia

- Analizatory opatrzone znakiem CE nie starsze niż 2011 r.

- Oprogramowanie aparatów w języku polskim

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta

Zapotrzebowania na czas trwania umowy

| Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | anty Tg | 120 |
| 2 | NT-proBNP | 180 |
| 3 | hs Troponina | 150 |
| 4 | anty-CMV IgG | 120 |
| 5 | anty-CMV IgM | 120 |
| 6 | anty-Toxo IgG | 180 |
| 7 | anty-Toxo IgM | 180 |
| 8 | anty-EBV IgG EBNA | 60 |
| 9 | anty-EBV IgG VCA/EA | 60 |
| 10 | anty-EBV IgM VCA | 60 |

Pakiet nr 5.

Dostawa zestawów do oznaczania profili alergicznych z dzierżawą sprzętu do inkubacji i programem do elektronicznej oceny i archiwizacji wyników oraz urządzeniem skanującym

Parametry graniczne do zestawów testowych:

- Testy paskowe

- Jeden pasek testowy przeznaczony do diagnostyki jednego pacjenta, możliwość wykonania pojedynczego badania

- Odczynniki gotowe do użycia z wyjątkiem buforu płuczącego

- Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie badania

- Możliwość weryfikacji reakcji krzyżowych na każdym pasku testowym w każdym profilu alergenów

- Ocena pasków półilościowa, wynik podawany w standardowej skali sześciu klas EAST

- Minimalna ilość surowicy do wykonania oznaczenia 100 l

- Czas wykonania oznaczeń – maksymalnie 3 godz.

- Termin ważności testów: minimum 6 m-cy

Rodzaje profili paneli:

Profil pokarmowy             minimum 20 alergenów (panel powinien zawierać m.in. białko jaja, żółtko jaja, mleko krowie, drożdże, mąka

pszenna, mąka żytnia, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, jabłko,

kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krab)

Profil wziewny                 minimum 20 alergenów  (panel powinien zawierać m.in. tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto,

olcha, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja, bylica, babka lancetowata,

dermatophagoides pter., dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, penicillium notatum,

cladosporium herbarium, aspergillus fumigatus, alternaria alternata )

Wymagane jest aby wszystkie zestawy pochodziły od jednego producenta, tego samego co program oceniający wyniki

Parametry graniczne dla sprzętu

- Zestaw komputerowy z drukarką i urządzeniem skanującym – rok produkcji: nie starszy niż 2011

- Inkubacja pasków testowych na kołysce laboratoryjnej

- Ocena otrzymywanych wyników badań elektroniczna z wykorzystaniem urządzenia skanującego oraz programu komputerowego o parametrach:

  - Polska wersja językowa,

  - Jednoczesne skanowanie co najmniej 5 pasków testowych

  - Zautomatyzowana identyfikacja położenia krążka z naniesionym alergenem

  - Archiwizacja wszystkich wyników

  - Bezpłatne szkolenie personelu z zakresu metodyki

  - Materiały zużywalne ( m.in. toner do drukarki ) na koszt Oferenta

  - Bezpłatna weryfikacja problematycznych surowic oraz konsultacja wyników na koszt Oferenta

- Wymagane warunki serwisowe:

- W czasie trwania umowy naprawy pokrywa Oferent,

- Czas oczekiwania na interwencję maksimum 24 godz. w dni robocze

- Serwis gwarancyjny bezpłatny podczas trwania okresu dzierżawy

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta

- Przegląd techniczny oferowanego sprzętu min 1 raz w roku na koszt Oferenta

Zapotrzebowanie:

| Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | Profil pokarmowy (min 20 parametrów) | 160 |
| 2 | Profil wziewny (min 20 parametrów) | 320 |

Miejsce dostawy:

Pakiet 1  - Poznań
Pakiet 2  - Poznań
Pakiet 3  - Poznań
Pakiet 4  - Poznań, Ludwikowo
Pakiet 5  - Poznań