WCPiT /EA/381-14/2018 		Poznań, 2018-07-25

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, im. Eugenii i Janusza Zeylandów wraz z zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 1:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Załącznik nr 2; V Pakiet nr 5 Aparat do USG serca przezprzełykowego; Oceniane parametry techniczne; pkt. 2 i 5

Czy Zamawiający nie uważa, że doszło do omyłki w formularzu z ocenianymi parametrami technicznymi i wyraża zgodę na następujące zmiany:

Jest:

| 2. | Głębokość penetracji min. 30 cm | głębokość ≥ 31 cm – 0 pkt, głębokość < 31 cm – 4 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych Kąt pola skanowania głowicy sektorowej min. 90° | kąt ≥ 110°– 0 pkt, kąt < 110° cm – 4 pkt |  |

Powinno być:

| 2. | Głębokość penetracji min. 30 cm | głębokość < 31 cm – 0 pkt, głębokość ≥ 31 cm – 4 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych Kąt pola skanowania głowicy sektorowej min. 90° | kąt < 110°– 0 pkt, kąt ≥ 110° cm – 4 pkt |  |

Odpowiedź Zamawiający modyfikuje zapisy w załączniku nr 2, dotyczące V Pakietu nr 5 Aparat do USG serca przezprzełykowego; Oceniane parametry techniczne; pkt. 2 i 5, w następujący sposób:

| 2. | Głębokość penetracji min. 30 cm | głębokość < 31 cm – 0 pkt, głębokość ≥ 31 cm – 4 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych Kąt pola skanowania głowicy sektorowej min. 90° | kąt < 110°– 0 pkt, kąt ≥ 110° cm – 4 pkt |  |

Zmodyfikowany załącznik nr 2 Zamawiający umieszcza na stronie internetowej jako: „25.07.2018 ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY”.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 10.08.2018 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.