WCPiT /EA/381-19/2018 		Poznań, 26.07.2018 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację budynku mieszkalnego w szpitalu w Ludwikowie.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytania:

W nawiązaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej prosimy o szczegółowe określenie zakresu robót związanych z instalacją DVB-T i SAT.

W chwili obecnej na dachu budynku jest kilka indywidualnych anten telewizyjnych z których sygnał jest po elewacji budynku doprowadzony do mieszkań.

W opisie technicznym do projektu instalacji elektrycznych oraz w przedmiarze robót jest mowa jedynie o wymianie masztu i montażu anteny DVB-T, VHF.

1.            Czy w zakresie przetargu jest montaż nowego masztu z kompletem anten do odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej ?

2.            Czy w zakresie przetargu jest rozprowadzenie instalacji antenowej ( kable koncentryczne) do mieszkań i pozostawienie ich w pobliżu drzwi wejściowych?

3.            Proszę o precyzyjne określenie zakresu robót w zakresie instalacji RTV i SAT.

Odpowiedzi Ad1, Ad.2 i Ad.3:

Dodatkowo ma być zamontowana antena do odbioru TV SAT z konwerterem umożliwiającym nagrywanie programów satelitarnych. Multiswitch w przestrzeni strychu ma być na minimum dziesięciu użytkowników. Do każdego z pięciu zajmowanych obecnie mieszkań (jedno mieszkanie na parterze, cztery mieszkania na pierwszym piętrze) ma być doprowadzona kompletna instalacja antenowa w pobliżu jednego odbiornika zakończona gniazdami. Przewody antenowe poprowadzić w korytkach.

Załącznik:

- Rzuty pomieszczeń parteru i pierwszego piętra ze wskazaniem miejsc doprowadzenia sygnału TV.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 02.08.2018 r.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.