Załącznik nr 1

Spektrometr masowy do identyfikacji mikroorganizmów

| L.p. | Parametry graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Spektrometr mas do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów spełniający wymogi dyrektywy wyrobów medycznych do diagnozy in vitro (dyrektywa 98/79/EC) |
| 2 | W zestawie komputer PC o odpowiedniej mocy obliczeniowej wraz z systemem operacyjnym, monitorem LCD minimum 20” i drukarką laserową oraz oprogramowaniem spełniającym wymogi dyrektywy wyrobów medycznych do diagnozy in vitro (dyrektywa 98/79/EC) |
| 3 | W zestawie sprzęt i urządzenia umożliwiające przeprowadzenie identyfikacji zgodnie z zaleceniami producenta |
| 4 | Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej przez zabezpieczone połączenie internetowe |
| 5 | Możliwość kalibracji aparatu przez użytkownika |
| 6 | System wyposażony w źródło nie wymagające czyszczenia przez cały okres użytkowania spektrometru mas, bądź z funkcją automatycznego czyszczenia (maksymalnie 15 minut do ponownej gotowości do pomiaru) |
| 7 | Czas jednej identyfikacji do 10 minut, czas identyfikacji 90 testów – maksymalnie 1,5 godziny |
| 8 | Aparat, oprogramowanie i baza danych muszą pochodzić od jednego producenta |