|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Przedmiotzamówienia | Opis przedmiotuzamówienia | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość(a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość netto(a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem(d) | WartośćbruttoOgółem(c + d) | Kod CPV |
| 1 | Przykrywki do kasetek histopatologicznych | - wykonane ze stali nowosrebrnej - 62 okrągłe otwory do przepływu parafiny o średnicy 2mm-zaczep mocujący kasetkę -12,5mm-wymiary: 4x2,7,5x39,5mm |  |  200 sztuk |  |  |  |  |  | 3314000-3 |
| 2 | Kasetki histopatologiczne standardowe | 62 kwadratowe otwory do przepływu parafiny o wym2x2mm-otwór mocujący przykrywkę-12,5mm wym.5xm-25x30mm skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalająca na naniesienie kolejnego numeru badania |  | 15000 sztuk |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 3 | Kasetki histopatologiczne do bardzo drobnych wycinków z plastikową przykrywką | otwory o wym.0,35mm-jedna komora wewnętrzna wyraźnie oddzielona od pozostałej części kasetki,konieczne dodatkowe otwory zapewniające swobodny przepływ parafiny |  | 4000 sztuk |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 4 | Kasetki histopatologiczne | 62 kwadratowe otwory o wym.2x2cm otwór mocujący pokrywkę o wym.12,5mm-wym zew.41x28x6mm,wyw.wew.31x25x5mm  |  | 1000 sztuk |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
|  | **RAZEM:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |