{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Immunoglobuliny 2017"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Immunoglobuliny 2017","index":0,"n_rows":11,"n_cols":12,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,5],[9,0,9,11],[10,1,10,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"IMMUNOGLOBULINY  Pakiet nr 1"]
[]
["l.p.","nazwa międzynarodowa","nazwa handlowa, dawka, producent","postać","j.m.","zapotrzebowanie                (a)","cena jedn. netto                             (b)","wartość ogółem  netto               (a x b = c)","stawka     VAT","VAT        (d)","wartość ogółem brutto             (c + d)","kod CPV"]
[1,"Zestaw składający się z jednej fiolki normalnej immunoglobuliny ludzkiej (immunoglobulina 10%) i jednej fiolki rekombinowanej hialuronidazy ludzkiej (rHuPH20).Dostępność dawek 2,5;5;10;20;30 g",null,"fiol.","gram",700,{"$nulls":5},"33651510-6"]
[2," Zestaw do infuzji podskórnej immunoglobuliny przy użyciu pompy strzykawkowej, w skład którego wchodzą:                                                a) strzykawka 3 częściową 30 ml (typu luer-lock) kompatybilna z pompą strzykawkową                                   b) strzykawka 3 częściową 50/60ml kompatybilna z pompą strzykawkową                                                     c) tępa igła do pobierania leków 18G (1,2 mm*40mm)                                   d) igła do podawania immunoglobuliny podskórnej wkłuwalna pod kątem 90 stopni z możliwością podawania leku z prędkością do 300 ml/godz wyposażona w dren typu luer-lock – rozmiar igły 9 mm lub 1 2mm w zależności od potrzeb zamawiającego                                       e) przyrząd do bezigłowego pobierania preparatu z fiolki z filtrem 0,2 z możliwością dezynfekcji przed każdorazowym połaczeniem strzykawki                                                                f) gaziki jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowo-celulozowej, do oczyszczania i dezynfekcji skóry przed nakłuciem lub zastrzykiem, nasączone 70% alkoholem izopropylowym   ",null,null,"szt.","a/ 100        b/ 200         c/  36                                    d/ 300          e/ 300"]
[3," Zestaw do infuzji podskórnej immunoglobuliny przy użyciu pompy objętościowej, w skład którego wchodzą:                                                  a) strzykawka 3 częściową 30 ml (typu luer-lock)                                           b) dren do infuzji z komorą kroplową z 15 u filtrem-kompatybilny z objętościową pompą infuzyjną            c) tępa igła do pobierania leków 18G (12,mm*40 mm)                                     d) igła do podawania immunoglobuliny podskórnej, wkłuwalna pod kątem 90 stopni z możliwością podawania leku z prędkością do 300 ml/godz wyposażona w dren typu luer-lock- rozmiar igly 9 mm lub 12 mm w zalezności od potrzeb zamawiajacego                                           f)    gaziki jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowo-celulozowej, do oczyszczania i dezynfekcji skóry przed nakłuciem lub zastrzykiem, nasączone 70% alkoholem izopropylowym          ",null,null,null,"                                                                                                                                     a/ 100        b/  50          c/  200                                    d/ 36                    e/ 300                                                                                                                                                                            "]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["           Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia pomp do podawania leku, proporcjonalnie do  ilości pacjentów otrzymujących lek."]
[null,"Przy składaniu zamówienia zamawiający określi dawkę leku wg potrzeb"]