|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot  zamówienia | Opis przedmiotu  zamówienia | Nazwa handlowa, Producent,  nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość (a) | Cena jednostkowa netto  (b) | Wartość netto  (a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem  (d) | Wartość  brutto  Ogółem  (c + d) | Kod CPV |
| 1 | Zestaw do barwień metodą Van Gieson Trichrome |  |  | 3 opakowania (100 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 2 | Zestaw do barwień Giemzy (na Helicobacter pylori) |  |  | 2 opakowania (75 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 3 | Zestaw do wybarwiania śluzu (Mucykarmin) |  |  | 2 opakowania (100 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 4 | Zestaw do wykonywania reakcji P.A.S(Periodic Acid Schaff) |  |  | 2 opakowania (100 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 5 | Zestaw do barwienia metodą Ziehl -Nielsena |  |  | 2 opakowania (100 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 6 | Zestaw do barwień metodą Masson Trichrome |  |  | 2 opakowania |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 7 | Zestaw do barwień metodą Grocott Acc to Callard |  |  | 2 opakowanie |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 8 | Congo Red (KIT) |  |  | 1 opakowanie |  |  |  |  |  | 33696500-0 |
| 9 | Medium –żel do przymrażania | żel do przymrażania świeżej tkanki w trakcie badania śródoperacyjnego  (op.100ml) |  | 4  opakowania |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 10 | Żyletki mikrotomowe typu R- 35 | Ostrza do mikrotomu typu”FeatherR35”:dł.80mm, szer.8mm, grubość 0,25mm;kąt ostrza35 stopni. Mat. wykonany -stal nierdzewna, krawędz tnąca dodatkowo hartowana. Przeznaczone do skrawania rutynowego twardych tkanek. **Dopuszczalny jest kąt 34 stopni.** |  | 12  opakowań (50 szt) |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 11 | Kapsułki do zatapiania bardzo drobnego i delikatego materiału | Kasetki do zatapiania drobnego i delikatnego materiału biopsyjnego. Kasetki z siateczką. Eliminują potrzebę użycia gąbek lub torebek biopsyjnych . Pokrywa montowana na zawiasie z tyłu kasetki z bezpiecznym zamykaniem, ogranicza możliwość otwarcia się kasetki w trakcie procesu. Duży uchwyt do otwierania kasetki.. |  | 30  opakowań  (250 sztuk) |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 12 | Pipety Pasteura | Poj.uźytkowa 3ml dł 150mm z podziałką |  | 3  opakowania  (500 sztuk) |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 13 | Końcówki do pipet automatycznych 0,5-5 mikronów |  |  | 1 opakowanie  (960 szt) |  |  |  |  |  | 3314000-3 |
| 14 | Pipety automatyczne | Poj.użytkowa od 1000ul do 5000 ul |  | 2 sztuki |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| **RAZEM:** | | |  |  |  |  |  |  |  |