| L.P. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | ### Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy /jeżeli posiada/ | # Ilość (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość netto (a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Wartość brutto Ogółem (c + d) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przykrywki do kasetek histopatologicznych | - wykonane ze stali nowosrebrnej – 62 okrągłe otwory do przepływu parafiny o średnicy 2mm-zaczep mocujący kasetkę -12,5mm-wymiary: 4x2,7,5x39,5mm |  | 200 sztuk |  |  |  |  |  | 3314000-3 |
| 2 | Kasetki histopatologiczne standardowe | 62 kwadratowe otwory do przepływu parafiny o wym2x2mm-otwór mocujący przykrywkę-12,5mm wym.5xm-25x30mm skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalająca na naniesienie kolejnego numeru badania |  | 15000 sztuk |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 3 | Kasetki histopatologiczne do bardzo drobnych wycinków z plastikową przykrywką | otwory o wym.0,35mm-jedna komora wewnętrzna wyraźnie oddzielona od pozostałej części kasetki, konieczne dodatkowe otwory zapewniające swobodny przepływ parafiny o wym:2x2mm w ilości 28szt w przykrywce i podstawie, kasetka bez zawiasu z łamanym wieczkiem. |  | 4000 sztuk |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 4 | Kasetki histopatologiczne | 62 kwadratowe otwory w przykrywce i podstawie o wym.2x2cm otwór mocujący pokrywkę o wym.12,5mm-wym zew.41x28x6mm,wyw.wew.31x25x5mm |  | 1000 sztuk |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |