Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę sprzętu medycznego zabiegowego: lampy operacyjnej wiszącej, stołu operacyjnego, optyk i narzędzi do wideotorakochirurgii oraz elektronicznego systemu do drenażu

o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

- ZAMAWIAJĄCY

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań

NIP -  781-16-18-973  Regon - 631250369

tel 061 66 54 336  fax 061 66 54 308 e-mail: przetargi@wcpit.org

internet: http://www.wcpit.pl

Ilekroć w Specyfikacji jest mowa o „Zamawiającym“ należy przez to rozumieć Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SP ZOZ.

- OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest znakiem: WCPIT/EA/381-29/2018

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.	TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”. Wartość postępowania jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy.

4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest realizowane ze środków własnych oraz środków Ministerstwa Zdrowia z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pod nazwą „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca”.

5.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego: lampy operacyjnej wiszącej, stołu operacyjnego, optyk i narzędzi do wideotorakochirurgii oraz elektronicznego systemu do drenażu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E do SIWZ.

Zamawiający wymaga, by oferowany towar spełniał wymogi określone obowiązującym prawem, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

  - CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

Główny CPV	33160000-9 - Techniki operacyjne

Pakiet nr 1	33167000-8 - Lampy chirurgiczne

Pakiet nr 2	33192230-3 - Stoły operacyjne

Pakiet nr 3,4	33168100-6 - Endoskopy

38600000-1 -  Przyrządy optyczne

Pakiet nr 5,6,7,8	33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

Pakiet nr 9	33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33141600-6 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

  - Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnym lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.

  - Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Przepisy pkt 4  stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 pakietów.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

6.  TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

30 dni od dnia podpisania umowy.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy

  - Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

Nie dotyczy

  - Poleganie na zasobach innych podmiotów

Nie dotyczy

  - Fakultatywne podstawy wykluczenia

Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z zm.).

  - Wykonawcy występujący wspólnie

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu

  - Ocena spełnienia warunków

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

  - Środki naprawcze (self-cleaning)

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 1).

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

8.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

  - Oświadczenie wykonawcy

- Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 3.

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu:

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 	zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1,

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - Dokumenty składane przez Wykonawcę

- Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy, zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”. Zgodnie z tym przepisem: Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

- spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego – wskazanych w pkt 8.8 siwz.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 siwz następujących dokumentów:

Nie dotyczy

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 siwz następujących dokumentów:

- oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

  - Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Nie dotyczy

  - Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie dotyczy.

  - Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców

Nie dotyczy

  - W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 siwz następujących dokumentów:

- opisów, folderów, katalogów, fotografii itp., których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego.

Za wskazane Zamawiający uznaje zamieszczenie w przedłożonych materiałach zawierających opis techniczny oferowanych sprzętów informacji o numerze pozycji, których dany opis dotyczy.

  - Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich i podwykonawców

Nie dotyczy

  - Forma oświadczeń i dokumentów

- Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.3-8.8, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3-8.8, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w pkt 8.3-8.8, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.8, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

  - Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub e-maila.

  - Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu/e-maila, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

  - Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw: oświadczenia, w tym jednolity europejski dokument zamówienia, składa się zgodnie z wzorem standardowego formularza w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.

  - Ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z wykonawcami są:

Marzena Buksa –   tel./fax 61 66 54 336/308, e-mail: przetargi@wcpit.org - sprawy formalne.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

  - Wykonawca jest zobowiązany złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr 2– „FORMULARZ OFERTOWY”.

  - Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

  - Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane i pieczętowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

  - Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.

  - Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ

ul. Szamarzewskiego 62

60-569 Poznań

oraz oznakowana następująco:

„Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu medycznego: lampy operacyjnej wiszącej, stołu operacyjnego, optyk i narzędzi do wideotorakochirurgii oraz elektronicznego systemu do drenażu. Nie otwierać przed 20.09.2018 r., godz. 13.00„

  - Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

11.1  	Cena oferty jest ceną brutto. Cena musi być podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT.

11.2 	Cenę oferty należy podać w „FORMULARZU OFERTOWYM” (ZAŁĄCZNIK NR 2). z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.3   Cena ofertowa oraz ceny jednostkowe muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W złotych polskich będą prowadzone rozliczenia między stronami.

11.4 	Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 	obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 	zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 	podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 	przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór 	oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 	świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie dotyczy

13.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

13.1 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 20.09.2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego.

13.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.09.2018 r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej w budynku Administracji Szpitala.

13.3 Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

14.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 14.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

15.  KRYTERIA WYBORU OFERTY

15.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty W ZAKRESIE PAKIETÓW NR 1, 2 i 9 Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

- cena (C) – waga 60 %

- ocena techniczna (OT) – waga 20%

- termin gwarancji i rękojmi (G)- waga 20%

15.2 Kryterium cena (C) waga 60 %

będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

najniższa zaoferowana cena

liczba  punktów = ______________________________ x 60 pkt.

cena zaoferowana w ofercie badanej

15.3 Kryterium ocena techniczna (OT) - waga 20%

będzie rozpatrywane na podstawie liczby punktów, wynikających z wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

liczba  punktów w ofercie badanej

Liczba punktów = _____________________________________________________ x 20 pkt.

Maksymalna uzyskana liczba punktów

UWAGA:

niepodanie w danej rubryce odpowiedzi w powyższej tabeli oznaczać będzie wariant najniżej oceniany

15.4 Kryterium – termin gwarancji i rękojmi (G)– waga 20%

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

długość okresu gwarancji i rękojmi  w ofercie ocenianej

liczba punktów =____________________________________________________x 20 pkt.

najdłuższy termin gwarancji i rękojmi spośród wszystkich ocenianych ofert

UWAGA:

- okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach

- okres gwarancji i rękojmi w tym kryterium nie może być krótszy niż 36 (pakiety nr 1 i 2) oraz 24 miesiące (pakiet nr 9).

Wskazanie terminu krótszego spowoduje odrzucenie oferty.

- przy oferowaniu okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 60 miesięcy, do wyliczenia liczby punktów za to kryterium, przyjęta zostanie wartość równa 60 miesiącom.

Niepodanie w ofercie okresu gwarancji i rękojmi skutkować będzie odrzuceniem oferty.

15.5  Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny najwyższa liczbę punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

Ocena oferty = C+OT+G

15.6 Przy dokonywaniu wyboru oferty W ZAKRESIE PAKIETÓW NR  3, 4, 5, 6, 7, 8 Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

- cena (C) – waga 60 %

- termin gwarancji i rękojmi(G)- waga 40%

15.7  Kryterium cena (C) waga 60 %

będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

najniższa zaoferowana cena

liczba  punktów = ______________________________ x 60 pkt.

cena zaoferowana w ofercie badanej

15.8  Kryterium – termin gwarancji i rękojmi (G)– waga 40%

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

długość okresu gwarancji i rękojmi  w ofercie ocenianej

liczba punktów =____________________________________________________x 40 pkt.

najdłuższy termin gwarancji i rękojmi spośród wszystkich ocenianych ofert

UWAGA:

- okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach

- okres gwarancji i rękojmi w tym kryterium nie może być krótszy niż 60  miesięcy

Wskazanie terminu krótszego spowoduje odrzucenie oferty.

- przy oferowaniu okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 120 miesięcy, do wyliczenia liczby punktów za to kryterium, przyjęta zostanie wartość równa 120 miesiącom.

Niepodanie w ofercie okresu gwarancji i rękojmi skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO  WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

  - Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 4 do siwz wraz z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik 5 do siwz.

  - Wykonawca przed podpisaniem umowy poda dane Inspektora Ochrony Danych, w celu wpisania w pkt. 10 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują  wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

- JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

  - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Wykonawca nie może zastrzec informacji których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.

  - W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca, ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 ze zm.)”.

- INFORMACJE KOŃCOWE

  - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 20.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 20.1

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

21.  Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  - Załącznik nr  1– opis przedmiotu zamówienia;

  - Załącznik nr 2 – formularz ofertowy;

  - Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia,

  - Załącznik nr 4  – wzór umowy

  - Załącznik nr 5 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

11.09.2018

Zatwierdził