WCPiT/EA/381-31/2018						Poznań, 18.09.2018 r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1:

- Pakiet 3, pozycje 14

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 14 do osobnego zadania co umożliwi złożenie ważnej oferty. Wyłączenie to umożliwi złożenie niezależnym firmom atrakcyjnych cenowo ofert dla Zamawiającego.

- Pakiet 5 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Cewnik THORAX z PCV, przezroczysty, okrągła końcówka dalsza, skośna końcówka bliższa kodowane kolorem, prosty, z kontrastem RTG. Rozmiary 24 CH, 28 CH, 32 CH, 36 CH. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.

- Pakiet 5 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Sonda do przezskórnego żywienia jelitowego silikonowana, ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełnienia balonu. Długość 27 cm. Rozmiary 20 FR, 22 FR według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.

Odpowiedzi:

Ad1 - Zamawiający wyraża zgodę i wydziela z pakietu 3 poz. 14 oraz tworzy nowy pakiet 3A. W związku z czym następuje zmiana w zakresie zalacznika nr 2 - FORMULARZ CENOWY

Ad2 – Zamawiający dopuszcza.

Ad 3 - Pytanie nie dotyczy pozycji 1 w pakiecie nr 5, dlatego Zamawiający nie może ustosunkować się do zadanego pytania.

Pytanie nr 2:

Pytanie 1 pakiet 14 Pozycja 6

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie elektrod przyssawkowych do EKG BTL-08LT średnica 24mm przedsercowa do badań spoczynkowych pakowanych po 6 sztuk kolorowych ?

Pytanie 2

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedzi:

ad 1 – Zgodnie z SIWZ: 10.2 Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość  była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

ad 2 - Wykonawca ma złożyć oświadczenie zgodnie z siwz oraz ustawą prawo zamówień publicznych

Pytanie nr 3:

- PAKIET 1- , poz.2,1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie igieł do oddzielnego zadania, co pozwoli na złożenie Państwu korzystnych ofert na pozostały asortyment większej ilości wykonawców.

- PAKIET 1- , poz.3

Prosimy o dopuszczenie szczek cytologicznych bronchoskopowych jednorazowego użytku, z plastikową kulką wchodząca do cewnika razem ze szczotką, prowadnik 1,8mm x 1800mm, szczotka o średnicy 2mm.

- PAKIET 1- , poz.4

Prosimy o dopuszczenie szczypiec gastroskopowych jednorazowego użytku o dł. 160cm.

- PAKIET 1- , poz.5

Prosimy o dopuszczenie szczypiec bronchoskopowych jednorazowego użytku o śr. 1,8mm oraz 2,3mm, do wyboru przez Zamawiającego

Odpowiedzi:

Ad1 –Zamawiający wyraża zgodę i wydziela z pakietu 1 poz. 1i2 oraz tworzy nowy pakiet 1A (pozycje 3 i 4). W związku z czym następuje zmiana w zakresie zalacznika nr 2 - FORMULARZ CENOWY

Ad2 – 4 -Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4:

Pyt. 1 Pakiet 1 Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 3-5 i dopuści :

Poz. 4 Szczypce biopsyjne do gastroskopu jednorazowego użytku, dł. 155cm.

Poz. 5 Szczypce biopsyjne bronchoskopowe jednorazowego użytku, śr. max. 1,8mm i śr. max. 2,3 mm  wg potrzeb zamawiającego.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Pytanie nr 1 : Czy Zamawiający pozwoli na złożenie oferty częściowej tylko na zestawy do drenażu klatki piersiowej poz nr 1 w pakiecie nr 3?

Pytanie nr 2:  Czy zamawiający dopuści do złożenia oferty na drenaże do klatki piersiowej poz nr 1 w pakiecie nr 3 o następującej specyfikacji:

Zestaw do aktywnego i pasywnego drenażu opłucnej i śródpiersia, jednorazowy, 3 komorowy, pakowany sterylnie, z wodnym uszczelnieniem i suchym regulatorem ssania z zastawką wodną

wydzielona komora zbiorcza o pojemności 2100 - 2200 ml. z precyzyjną podziałką co 1 ml. do

100 ml.

sucha regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umożliwiającego regulację w zakresie od -10 do -40 cm. H2O

możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu

monitor przecieku powietrza z pięciostopniową skalą

dysze zabezpieczające przed rozlaniem się płynów między komorami - możliwość podjęcia prawidłowej pracy po przewróceniu zestawu

łącznik typu luer-lock pozwajający na bezigłowe pobieranie próbek drenowanego płynu

klamra zaciskowa na drenie

półprzezroczysty, elastyczny, bezlateksowy dren, umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści, wyposażony w nasadkę zabezpieczającą dren przed utratą sterylności

drenaż przystosowany do zawieszenia na łóżku za pomocą wieszaków

stabilna, wysuwana podstawka do postawienia na podłodze

znacznik w kolorze kontrastowym do identyfikacji poprawnego działania ssania

port dostępowy do zastawki wodnej z możliwością aseptycznej korekty poziomu płynu

automatyczne odbarczenie wysokiego, ujemnego ciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną

automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostem dodatniego ciśnienia w opłucnej

brak elementów metalowych; kompatybilność z rezonansem magnetycznym

Odpowiedź:  Ad1 i 2 - Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6:

Pakiet nr 1.

- Czy Zamawiający w pozycji 1  Pakietu 1 dopuści zaoferowanie igły o średnicy 21G (0,8 mm), długość robocza igły 20 mm, kateter zabezpieczony plastikową tulejką.

- Czy Zamawiający w pozycji 2  Pakietu 1 dopuści zaoferowanie igły dwukanałowej o długość igły zewnętrznej 14 mm oraz wewnętrznej 12 mm, długość robocza minimum 120 cm, kateter zabezpieczony plastikową tulejką

- Czy Zamawiający w pozycji 5  Pakietu 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o śr. max 1,8 mm i 2,3 mm.

Odpowiedzi:

Ad1 i 2 - Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad3 - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Pakiet nr 5

Poz. 1.

- Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „z kontrastem RTG”, oznacza wymóg zaoferowania cewników, posiadających znacznik rtg wzdłuż całego cewnika oraz znaczniki rtg, określające położenie otworów drenażowych, co zapewnia precyzyjną identyfikacje położenia cewnika w każdych warunkach klinicznych - tak jak np. w tego typu cewnikach światowego lidera w ich produkcji firmy Medtronic /Covidien-Tyco/ lub im równoważnych ?

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki typu Thorax w równoważnych, standardowych  rozmiarach (skok rozmiaru co 4CH): t.j. 20CH, 24CH, 28CH, 32CH, 36CH, 40CH /do dowolnego wyboru w trakcie trwania umowy/, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Poz. 2

- Prosimy o potwierdzenie, iż nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje sondy silikonowej, a nie jak opisano w siwz cyt. „silikonowanej”, spełniającej wszelkie pozostałe wymogi siwz.

- Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane sondy, powinny być pakowane i dostarczane wraz z jałowym żelem poślizgowym ?

Odpowiedzi:

Poz.1 - Ad1 - Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad2 - Zamawiający dopuszcza.

Poz.2 –Ad1 – Zamawiający oczekuje sondy silikonowej.

Ad2 – Zgodnie z  SIWZ.

Pytanie nr 8:

Pytanie 1, Dotyczy pakietu 13,

Wykonawca zwraca się z prośba o dopuszczenie przyrządu do pobierania i przygotowania leków z filtrem antybakteryjnym 0,45 um, osłona kolca zabezpieczona przed przypadkowym zabrudzeniem, wbudowana zastawka bezigłowa umożliwiająca wypływ płynu tylko w momencie podłączenia strzykawki, z zakończeniem Luer oraz Luer-Lock. Przyrząd jest kompatybilny z opakowaniem KABI-PACK oraz innymi dostępnymi na rynku opakowaniami stosowanymi w służbie zdrowia.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Zadajmy pytanie, Czy Zamawiajacy wydzieli z pakietu nr 1 pozycje nr 5?

Odpowiedzi:  Zamawiający wyraża zgodę i wydziela z pakietu 1 poz. 5 oraz tworzy nowy pakiet 1B. W związku z czym następuje zmiana w zakresie zalacznika nr 2 - FORMULARZ CENOWY

Pytanie nr 10:

Pakiet Nr 13 poz. 1:
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do pobierania i przygotowania leków z filtrem antybakteryjnym 0,2 mikrona osłona kolca w postaci białego koreczka zamykanego manulanie, bez zastawki.

Dotyczy wzoru umowy, § 4 kary umowne, rozwiązanie umowy, punkt 1.1:
1. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na obniżenie wymiaru kary umownej za opóźnienie w realizacji dostawy do wysokości 1% wartości brutto jednostkowego zamówienia niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  
Dotyczy wzoru umowy, § 4 kary umowne, rozwiązanie umowy, punkt 1.3.:
1. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na obniżenie wymiaru kary umownej w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy do wysokości 10 % wartości niezrealizowanej umowy brutto. 
Wprowadzenie takowej zmiany jest uzasadnione tym, aby Zamawiający nie naraził się na zarzut stosowania rażąco wygórowanej wysokości kary umownej, a tym samym kształtowania stosunku prawnego sprzecznie z zasadami współżycia społecznego w taki sposób, by strony były nierównomiernie obciążone ryzykiem i obowiązkami. Jednocześnie należy powołać się na stanowisko zajęte w judykaturze przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 17 marca 1988r. (IV CR 58/88) w myśl którego „kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąca  charakter surogatu odszkodowania – prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela. Zamawiający powinien mieć także na względzie, iż zgodnie z art.58 par. 2 kodeksu cywilnego, którego przepisy stosuje się do postanowień umów w sprawach Zamówień Publicznych, umowa może być uznana za nieważną jeżeli jej zawarcie lub nadanie jej określonej treści było wynikiem nadużycia przez jedną ze stron silniejszej pozycji”.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 11:

Dotyczy 	Wzór umowy

- Mając na uwadze zasady miarkowania kar umownych oraz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt KIO 980/18 i KIO 983/18), w którym KIO potwierdziła dotychczasowe stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, że „niedopuszczalne jest również kształtowanie wysokości kar w sposób całkowicie dowolny, bez jakiegokolwiek racjonalnego powiązania z uszczerbkiem po stronie zamawiającego (…) kary umowne powinny być określone w wysokości adekwatnej do ewentualnej szkody”, proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia par. 4 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy na następujące

„za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 2% wartości brutto danej dostawy, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy dzień opóźnienia”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr12:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 poz. 2 i 3 kaniule o efektywnej długości 38cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami następuje zmiana w zakresie załącznika nr 2 - FORMULARZ CENOWY.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 24.09.2018 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.