WCPiT /EA/381-30/2018 Poznań, 2018-09-24

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego diagnostycznego: videobronchoskopu ultra cienkiego z sondą radialną, ultrasonografu oraz mikrotomu rotacyjnego.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**PYTANIE nr 1:**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga autoryzacji producenta na sprzedaż i serwis na terenie Polski?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 2:**

1. Dot. Pkt 28

Czy Zamawiający dopuści do postępowania najwyższej klasy Premium aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta w wielu punktach przewyższający wymagania Zamawiającego, pracujący w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z ponad 5 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na oferowanych głowicach liniowej i convex bez wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej na głowicy kardiologicznej?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza aparat ultrasonograficzny, pracujący w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z ponad 5 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na oferowanych głowicach liniowej i convex bez wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej na głowicy kardiologicznej.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **28.09.2018** roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.