WCPiT/EA/381-33/2018 Poznań, dnia 12.10.2018 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: dostawy sprzętu medycznego: wirówki laboratoryjne, digestoria laboratoryjne, laboratoryjny sprzęt chłodniczy, system do zatapiania bloczków parafinowych, myjnia dezynfektor**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a na podstawie art. 38 ust 4 wyżej wskazanej ustawy zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1**

Dotyczy Lp. 18

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania myjnie dezynfektory o maksymalnym wytwarzanym poziomie hałasu 54 dB.

Uzasadnienie; Powyższy parametr nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ, zgodna z normą PN EN ISO 15883 i nie wpływa na eksploatację urządzenia. Różnica pomiędzy wartością opisaną w SIWZ a oferowaną jest w praktyce nieodczuwalna i nie powoduje żadnego dyskomfortu dla użytkownika.

**Zamawiający dopuszcza myjnię dezynfektor o maksymalnym poziomie hałasu 54 dB pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ, w związku z czym modyfikuje SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 - pakiet nr 5.**

**W zakresie pytania 11, 13 i 14 Zamawiający poprawia omyłkę redakcyjną dotyczącą odpowiedzi związanych z wymiarami Myjni, które otrzymują brzmienie:**

**Pytanie 13**

1. Prosimy o dopuszczenie urządzenie o wymiarach 500x500x1450 co nieznacznie różni się od wartości wymaganych przez zamawiającego.

**Zamawiający z uwagi na istniejącą infrastrukturę dopuszcza urządzenia o wymiarach podanych w zmodyfikowanym SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 - pakiet nr 5.**

**Pytanie 14**

Dotyczy - Pakiet nr 5 MYJNIA - DEZYNFEKTOR

1. Prosimy o dopuszczenie myjni o wymiarach 475x545x1630 mm

**Zamawiający z uwagi na istniejącą infrastrukturę dopuszcza urządzenia o wymiarach podanych w zmodyfikowanym SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 - pakiet nr 5.**

**Pytanie 11**

6. Dot. pkt 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o wymiarach: szer. 50 cm, gł. 45 cm, wysokość 1775 cm?

**Zamawiający z uwagi na istniejącą infrastrukturę dopuszcza urządzenia o wymiarach podanych w zmodyfikowanym SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 - pakiet nr 5.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do** **16.10.2018 r.**

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.