WCPiT/EA/381-33/2018        	                           Poznań, dnia 12.10.2018 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: dostawy  sprzętu medycznego: wirówki laboratoryjne, digestoria laboratoryjne, laboratoryjny sprzęt chłodniczy, system do zatapiania bloczków parafinowych, myjnia dezynfektor

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a na podstawie art. 38 ust 4 wyżej wskazanej ustawy zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Dotyczy Lp. 18

Prosimy o dopuszczenie do  zaoferowania myjnie dezynfektory o maksymalnym wytwarzanym poziomie hałasu 54 dB.

Uzasadnienie; Powyższy parametr nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ, zgodna z normą PN EN ISO 15883  i nie wpływa na eksploatację urządzenia. Różnica pomiędzy wartością opisaną               w SIWZ a oferowaną jest w praktyce nieodczuwalna i nie powoduje żadnego  dyskomfortu dla użytkownika.

Zamawiający dopuszcza  myjnię dezynfektor o maksymalnym poziomie hałasu 54 dB pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ,  w związku z czym modyfikuje SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 - pakiet nr 5.

W zakresie pytania 11, 13 i 14 Zamawiający poprawia omyłkę redakcyjną dotyczącą odpowiedzi związanych z wymiarami Myjni, które otrzymują brzmienie:

Pytanie 13

- Prosimy o dopuszczenie urządzenie o wymiarach 500x500x1450 co nieznacznie różni się od wartości wymaganych przez zamawiającego.

Zamawiający  z uwagi na istniejącą infrastrukturę dopuszcza urządzenia o wymiarach  podanych w zmodyfikowanym SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 - pakiet nr 5.

Pytanie 14

Dotyczy - Pakiet nr 5 MYJNIA  -  DEZYNFEKTOR

- Prosimy o dopuszczenie myjni o wymiarach 475x545x1630 mm

Zamawiający  z uwagi na istniejącą infrastrukturę dopuszcza urządzenia o wymiarach  podanych w zmodyfikowanym SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 - pakiet nr 5.

Pytanie 11

6.  Dot. pkt 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o wymiarach: szer. 50 cm, gł. 45 cm, wysokość 1775 cm?

Zamawiający  z uwagi na istniejącą infrastrukturę dopuszcza urządzenia o wymiarach  podanych w zmodyfikowanym SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 - pakiet nr 5.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 16.10.2018 r.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.