WCPiT /EA/381-34/2018 		Poznań, 2018-10-12

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 1:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji 4, 5 i 6 wymaga kompresów włókninowych 4-warstwowych 30-gramowych czy 40-gramowych

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 2:

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji 2 wymaga gazy jałowej 13 - nitkowej, czy 17-nitkowej?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 3:

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 6 pozycji 3, 4 i 5, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 4:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 4 i dopuści:

Gaziki włókninowe o gramaturze 70g/m2, niewyjałowione, 4 krotnie złożone, 9 warstw, rozmiar

złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt.

w opakowaniu zbiorczy kartoniku?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 5:

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 5 i dopuści:

Gaziki włókninowe o gramaturze 70g/m2, niewyjałowione, 4 krotnie złożone, 9 warstw, rozmiar

złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt.

w opakowaniu zbiorczy kartoniku?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 6:

Pytanie 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 6 i dopuści:

Gaziki włókninowe o gramaturze 70g/m2, niewyjałowione, 4 krotnie złożone, 9 warstw, rozmiar

złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt.

w opakowaniu zbiorczy kartoniku

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 7:

Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 8:

Pakiet nr 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza opatrunek uciskowy z padem-spongostanem wykonanym z chłonnej gąbki celulozowej zawierającej naturalne włókna celulozowe (bawełnę) oraz celulozę regenerowaną (wiskozę)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza opatrunek uciskowy z padem-spongostanem wykonanym z chłonnej gąbki celulozowej zawierającej naturalne włókna celulozowe (bawełnę) oraz celulozę regenerowaną (wiskozę).

PYTANIE nr 9:

Pakiet nr 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza opatrunek uciskowy z padem-spongostanem w rozmiarze ok. 18 x 20 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza opatrunek uciskowy z padem-spongostanem w rozmiarze ok. 18 x 20 mm.

PYTANIE nr 10:

Pakiet nr 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza opatrunek uciskowy o całkowitym rozmiarze ok. 38 x 72 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza opatrunek uciskowy o całkowitym rozmiarze ok. 38 x 72 mm.

PYTANIE nr 11:

Pakiet 2 pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje opatrunku do mocowania kaniul dożylnych sklasyfikowanego zgodnie z regułą 4 dotyczącą wyrobów medycznych jako wyroby klasy IIa?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza opatrunek do mocowania kaniul dożylnych sklasyfikowanego zgodnie z regułą 4 dotyczącą wyrobów medycznych jako wyroby klasy IIa.

PYTANIE nr 12:

Pakiet 15 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego przezroczystego półprzepuszczalnego opatrunku do mocowania cewników centralnych z jednym, szerokim, laminowanym paskiem włókninowym, przezroczyste okno 5,1cmx5,5cm? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnego przezroczystego półprzepuszczalnego opatrunku do mocowania cewników centralnych z jednym, szerokim, laminowanym paskiem włókninowym, przezroczyste okno 5,1cmx5,5cm.

PYTANIE nr 13:

Pakiet 15 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego przezroczystego półprzepuszczalnego opatrunku do mocowania cewników centralnych z jednym, szerokim, laminowanym paskiem włókninowym, przezroczyste okno 4,1cmx3,6cm? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnego przezroczystego półprzepuszczalnego opatrunku do mocowania  kaniul obwodowych z jednym, szerokim, laminowanym paskiem włókninowym, przezroczyste okno 4,1cmx3,6cm.

PYTANIE nr 14:

Pakiet 1, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 15:

Pakiet 1, poz. 1-3

Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami, z podwijanymi brzegami z dwóch stron?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIA nr 16:

Pakiet 2, poz.1

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku a zastosowany klej akrylowy nie powodował uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm, papierowa warstwa zabezpieczająca podzielona na dwie części, bez podkładki włókninowej?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 17:

Pakiet 2, poz.1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 18:

Pakiet 3, poz. 1

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 19:

Pakiet 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 20:

Pakiet 3, poz. 3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 21:

Pakiet 3, poz. 4

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 %, z jedną zapinką wewnątrz opakowania jednostkowego?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 22:

Pakiet nr 2

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku na kleju z syntetycznego kauczuku – pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 23:

Pakiet nr 7

Pozycje 1-4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepcy na kleju z syntetycznego kauczuku?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 24:

Pakiet nr 7

Pozycje 2 -3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepcy wykonanych z tkaniny wiskozowej?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 25:

Pakiet nr 7

Pozycja 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra wykonanego z włókniny?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 26:

Pakiet nr 8

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowych tupferów gazowych w kształcie kuli, wykonanych z gazy 20 nitkowej, w rozmiarze 13cm x 13cm?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 27:

Pakiet nr 24

Pozycje 1-3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków do ran wymagających aktywnego oczyszczania z możliwością pozostawienia na ranie do 72 godzin, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym – pozostałe parametry zgodnie z opisem?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunków do ran wymagających aktywnego oczyszczania z możliwością pozostawienia na ranie do 72 godzin, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opatrunków tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości sztuk do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 28:

Pakiet nr 24

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm.

PYTANIE nr 29:

Pakiet nr 24

Pozycje 2-3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10cm x 10cm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10cm x 10cm.

PYTANIE nr 30:

Pakiet 2  pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie  a’100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie  a’100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 31:

Pakiet 4  pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną a’5kg z przeliczeniem zamawianych ilości i z podaniem ceny za opakowanie, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza ligninę pakowaną a’5kg z przeliczeniem zamawianych ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 32:

Pakiet 6  pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 20x25cm?

- Rozmiar 72 mm x 38 mm ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 33:

Pakiet 7  pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z 50% poliestru i 50% miazgi drzewnej?\

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 34:

Pakiet 7  pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z 70% poliestru i 30% wiskozy?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 35:

Pakiet 7  pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 36:

Pakiet 7  pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie  a’12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę ?

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie  a’12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 37:

Pakiet 7  pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie  a’6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę ?

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie  a’6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 38:

Pakiet 8  pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 39:

Pakiet 13  pozycja 1Czy Zamawiający dopuści przylepce  pakowane a’12 szt  z przeliczeniem zamawianych ilości i z podaniem ceny za opakowanie, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza przylepce  pakowane a’12 szt  z przeliczeniem zamawianych ilości i z podaniem ceny za opakowanie. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 40:

Pakiet 13  pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przylepce  pakowane a’6 szt  z przeliczeniem zamawianych ilości i z podaniem ceny za opakowanie, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

Odpowiedź Zamawiający dopuści przylepce  pakowane a’6 szt  z przeliczeniem zamawianych ilości i z podaniem ceny za opakowanie. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 41:

Pakiet 18  pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie  a’50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie  a’50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 42:

Pakiet 19  pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o zastosowaniu:

Opatrywanie miejsc po iniekcjach dożylnych, dotętniczych

Opatrywanie miejsc po usunięciu kaniul dożylnych, dotętniczych w tym igieł dializacyjnych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Przeźroczysty – wykonany folii poliuretanowej

- Wodoodporny

- Posiada superchłonny wkład chłonny z unikalnego materiału Sugi, który jest dobrze znany z zastosowania w pochłanianiu wysięku z pola operacyjnego w chirurgi oka

- Wkład chłonny może pochłonąć wysięk przekraczający 17-20 razy swoją objętość

- działa ściągająco na miejsce przerwania ciągłości skóry poprzez fizyczne przeniesienie ucisku z opatrunku na ranę

- Wspomaga wilgotną terapię ran

- Może pozostać na ranie do 4 dni

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 43:

Pakiet 1 poz. 1-3; pakiet 3 poz. 2; pakiet 9 poz. 1, pakiet 10 poz. 1-5; pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający opisując wymóg sterylizacji parą wodną lub tlenkiem etylenu będzie wymagał przedstawienia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji zgodnie z normą PN EN 17665-1:2008 dla pary wodnej, PN EN 11135-1:2009 dla tlenku etylenu wymaganego prawem od każdego producenta jałowych wyrobów medycznych?

Dokument ten pozwoli na zweryfikowanie bezpieczeństwa oferowanych wyrobów, ponieważ walidacja procesów sterylizacji jest wymagana przez Dyrektywę o Wyrobach Medycznych 93/42 EEC. Walidacja procesu sterylizacji jest to badanie, czy urządzenie i zastosowany program umożliwiają wysterylizowanie wyrobów poddanych procesowi w sposób powtarzalny. W wyniku walidacji otrzymujemy dowód, że dany proces sterylizacji przy zachowaniu określonych warunków obejmujących instalację, wyroby medyczne przeznaczone do sterylizacji, typy opakowań, wzory załadunku jest skuteczny i powtarzalny. Walidacja procesu sterylizacji jest przeprowadzana dla każdej przemysłowej formy jałowienia (pary wodnej, tlenku etylenu)

Odpowiedź W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał dokumentów z pkt 8.8 SIWZ.

PYTANIE nr 44:

Pakiet 1 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a’3szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 45:

Pakiet 1 poz. 4-6:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania grubszych i bardziej chłonnych kompresów włókninowych o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 46:

Pakiet 2:

Czy Zamawiający dopuści podanie jednostki miary jako opakowanie a’50 szt. i podanie ceny jednostkowej za opakowanie, co pozwoli na zaoferowanie korzystniejszej ceny?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza podanie jednostki miary jako opakowanie a’50 szt. i podanie ceny jednostkowej za opakowanie. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 47:

Pakiet 3, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji opaskę poliestrową?

Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza w wyżej wymienionej pozycji opaski poliestrowej.

PYTANIE nr 48:

Pakiet 3, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji opaski posiadające jedną zapinkę?

Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza w wyżej wymienionej pozycji opaski posiadającej jedną zapinkę.

PYTANIE nr 49:

Pakiet 4:

Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną a’5 kg z przeliczeniem na ilości?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza ligninę pakowaną a’5 kg z przeliczeniem na ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości sztuk do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 50:

Pakiet 7, poz. 2-3:

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji przylepce na kleju kauczukowym i o długości 5 m z przeliczeniem na ilości?

Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza w wyżej wymienionej pozycji przylepcy na kleju kauczukowym, dopuszcza przylepce o długości 5 m z przeliczeniem na ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości sztuk do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 51:

Pakiet 10, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści, aby dodatkowa nitka posiadała część wystającą poza tupferem o dł. 25 cm ± 3 cm?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 52:

Pakiet 10, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie setonów jałowych 8 warstwowych (bardziej chłonnych) w zamian za 4 warstwowe lub czy dopuści setony 4 warstwowe z dodatkową nitką RTG? Ta zamiana nie wpłynie niekorzystnie na cenę zaoferowanego wyrobu.

Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania setonów jałowych 8 warstwowych, dopuszcza setony 4 warstwowe z dodatkową nitką RTG.

PYTANIE nr 53:

Dot. SIWZ:

Czy w toku badania oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia próbek potwierdzających spełnianie wymagań SIWZ?

Odpowiedź W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał dokumentów z pkt 8.8 SIWZ.

PYTANIE nr 54:

Dot .umowy:

- Jaki procent ilości wyrobów w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź Zamawiający dokładnie określił ilości zgodnie z zapotrzebowaniem i będzie składał zamówienia sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem.

PYTANIE nr 55:

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen

i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE nr 56:

- Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu „opóźnienie” na termin „zwłoka”?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE nr 57:

- Czy Zamawiający zgodzi się aby kara umowna w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE nr 58:

- Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 3 ust. 6A o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE nr 59:

- Prosimy o wykreślenie zapisu § 3 ust. 7 projektu umowy.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE nr 60:

- Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE nr 61:

- Prosimy o modyfikację zapisu § 4 ust. 1 pkt 3 projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE nr 62:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunki hydrożelowe o poniższych rozmiarach ?

- Dot. pkt. 1 Opatrunek hydrożelowy 10 x 10 cm

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 63:

- Dot. pkt 2. Opatrunek hydrożelowy 20 x 20cm

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 64:

- Dot. pkt. 3 Opatrunek hydrożelowy 20 x 45 cm

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 17.10.2018 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.