WCPiT /EA/381-34/2018 Poznań, 2018-10-12

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**PYTANIE nr 1:**

**Pytanie nr 1**

**Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji 4, 5 i 6 wymaga kompresów włókninowych 4-warstwowych 30-gramowych czy 40-gramowych**

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 2:**

**Pytanie nr 2**

**Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji 2 wymaga gazy jałowej 13 - nitkowej, czy 17-nitkowej?**

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 3:**

**Pytanie nr 3**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 6 pozycji 3, 4 i 5, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?**

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 4:**

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 4 i dopuści:

Gaziki włókninowe o gramaturze 70g/m2, niewyjałowione, 4 krotnie złożone, 9 warstw, rozmiar

złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt.

w opakowaniu zbiorczy kartoniku?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 5:**

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 5 i dopuści:

Gaziki włókninowe o gramaturze 70g/m2, niewyjałowione, 4 krotnie złożone, 9 warstw, rozmiar

złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt.

w opakowaniu zbiorczy kartoniku?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 6:**

Pytanie 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 6 i dopuści:

Gaziki włókninowe o gramaturze 70g/m2, niewyjałowione, 4 krotnie złożone, 9 warstw, rozmiar

złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt.

w opakowaniu zbiorczy kartoniku

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 7:**

**Pakiet nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?

**Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 8:**

**Pakiet nr 19, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza opatrunek uciskowy z padem-spongostanem wykonanym z chłonnej gąbki celulozowej zawierającej naturalne włókna celulozowe (bawełnę) oraz celulozę regenerowaną (wiskozę)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza opatrunek uciskowy z padem-spongostanem wykonanym z chłonnej gąbki celulozowej zawierającej naturalne włókna celulozowe (bawełnę) oraz celulozę regenerowaną (wiskozę).**

**PYTANIE nr 9:**

**Pakiet nr 19, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza opatrunek uciskowy z padem-spongostanem w rozmiarze ok. 18 x 20 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza opatrunek uciskowy z padem-spongostanem w rozmiarze ok. 18 x 20 mm.**

**PYTANIE nr 10:**

**Pakiet nr 19, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza opatrunek uciskowy o całkowitym rozmiarze ok. 38 x 72 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza opatrunek uciskowy o całkowitym rozmiarze ok. 38 x 72 mm.**

**PYTANIE nr 11:**

Pakiet 2 pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje opatrunku do mocowania kaniul dożylnych sklasyfikowanego zgodnie z regułą 4 dotyczącą wyrobów medycznych jako wyroby klasy IIa?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza opatrunek do mocowania kaniul dożylnych sklasyfikowanego zgodnie z regułą 4 dotyczącą wyrobów medycznych jako wyroby klasy IIa.**

**PYTANIE nr 12:**

Pakiet 15 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego przezroczystego półprzepuszczalnego opatrunku do mocowania cewników centralnych z jednym, szerokim, laminowanym paskiem włókninowym, przezroczyste okno 5,1cmx5,5cm? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnego przezroczystego półprzepuszczalnego opatrunku do mocowania cewników centralnych z jednym, szerokim, laminowanym paskiem włókninowym, przezroczyste okno 5,1cmx5,5cm.**

**PYTANIE nr 13:**

Pakiet 15 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego przezroczystego półprzepuszczalnego opatrunku do mocowania cewników centralnych z jednym, szerokim, laminowanym paskiem włókninowym, przezroczyste okno 4,1cmx3,6cm? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnego przezroczystego półprzepuszczalnego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych z jednym, szerokim, laminowanym paskiem włókninowym, przezroczyste okno 4,1cmx3,6cm.**

**PYTANIE nr 14:**

Pakiet 1, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 15:**

Pakiet 1, poz. 1-3

Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami, z podwijanymi brzegami z dwóch stron?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIA nr 16:**

Pakiet 2, poz.1

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku a zastosowany klej akrylowy nie powodował uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm, papierowa warstwa zabezpieczająca podzielona na dwie części, bez podkładki włókninowej?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 17:**

Pakiet 2, poz.1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 18:**

Pakiet 3, poz. 1

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 19:**

Pakiet 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 20:**

Pakiet 3, poz. 3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 21:**

Pakiet 3, poz. 4

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 %, z jedną zapinką wewnątrz opakowania jednostkowego?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 22:**

**Pakiet nr 2**

**Pozycja 1 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku na kleju z syntetycznego kauczuku – pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 23:**

**Pakiet nr 7**

**Pozycje 1-4 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepcy na kleju z syntetycznego kauczuku?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

 **PYTANIE nr 24:**

**Pakiet nr 7**

**Pozycje 2 -3 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepcy wykonanych z tkaniny wiskozowej?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 25:**

**Pakiet nr 7**

**Pozycja 4 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra wykonanego z włókniny?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 26:**

**Pakiet nr 8**

**Pozycja 1 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowych tupferów gazowych w kształcie kuli, wykonanych z gazy 20 nitkowej, w rozmiarze 13cm x 13cm?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 27:**

**Pakiet nr 24**

**Pozycje 1-3 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków do ran wymagających aktywnego oczyszczania z możliwością pozostawienia na ranie do 72 godzin, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym – pozostałe parametry zgodnie z opisem?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunków do ran wymagających aktywnego oczyszczania z możliwością pozostawienia na ranie do 72 godzin, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opatrunków tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości sztuk do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 28:**

**Pakiet nr 24**

**Pozycja 1 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm.**

**PYTANIE nr 29:**

**Pakiet nr 24**

**Pozycje 2-3 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10cm x 10cm?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10cm x 10cm.**

**PYTANIE nr 30:**

**Pakiet 2 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

**PYTANIE nr 31:**

**Pakiet 4 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną a’5kg z przeliczeniem zamawianych ilości i z podaniem ceny za opakowanie, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza ligninę pakowaną a’5kg z przeliczeniem zamawianych ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 32:**

**Pakiet 6 pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 20x25cm?

* Rozmiar 72 mm x 38 mm ?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 33:**

**Pakiet 7 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z 50% poliestru i 50% miazgi drzewnej?\

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 34:**

**Pakiet 7 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z 70% poliestru i 30% wiskozy?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 35:**

**Pakiet 7 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 36:**

**Pakiet 7 pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę ?

**Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie a’12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 37:**

**Pakiet 7 pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę ?

**Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie a’6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 38:**

**Pakiet 8 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 39:**

**Pakiet 13 pozycja 1**Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane a’12 szt z przeliczeniem zamawianych ilości i z podaniem ceny za opakowanie, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza przylepce pakowane a’12 szt z przeliczeniem zamawianych ilości i z podaniem ceny za opakowanie. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 40:**

**Pakiet 13 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane a’6 szt z przeliczeniem zamawianych ilości i z podaniem ceny za opakowanie, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

**Odpowiedź Zamawiający dopuści przylepce pakowane a’6 szt z przeliczeniem zamawianych ilości i z podaniem ceny za opakowanie. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 41:**

**Pakiet 18 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie a’50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 42:**

**Pakiet 19 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o zastosowaniu:

Opatrywanie miejsc po iniekcjach dożylnych, dotętniczych

Opatrywanie miejsc po usunięciu kaniul dożylnych, dotętniczych w tym igieł dializacyjnych

**WŁAŚCIWOŚCI:**

* Przeźroczysty – wykonany folii poliuretanowej
* Wodoodporny
* Posiada superchłonny wkład chłonny z unikalnego materiału Sugi, który jest dobrze znany z zastosowania w pochłanianiu wysięku z pola operacyjnego w chirurgi oka
* Wkład chłonny może pochłonąć wysięk przekraczający 17-20 razy swoją objętość
* działa ściągająco na miejsce przerwania ciągłości skóry poprzez fizyczne przeniesienie ucisku z opatrunku na ranę

* Wspomaga wilgotną terapię ran
* Może pozostać na ranie do 4 dni

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 43:**

**Pakiet 1 poz. 1-3; pakiet 3 poz. 2; pakiet 9 poz. 1, pakiet 10 poz. 1-5; pakiet 11 poz. 1**

Czy Zamawiający opisując wymóg sterylizacji parą wodną lub tlenkiem etylenu będzie wymagał przedstawienia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji zgodnie z normą PN EN 17665-1:2008 dla pary wodnej, PN EN 11135-1:2009 dla tlenku etylenu wymaganego prawem od każdego producenta jałowych wyrobów medycznych?

Dokument ten pozwoli na zweryfikowanie bezpieczeństwa oferowanych wyrobów, ponieważ walidacja procesów sterylizacji jest wymagana przez Dyrektywę o Wyrobach Medycznych 93/42 EEC. Walidacja procesu sterylizacji jest to badanie, czy urządzenie i zastosowany program umożliwiają wysterylizowanie wyrobów poddanych procesowi w sposób powtarzalny. W wyniku walidacji otrzymujemy dowód, że dany proces sterylizacji przy zachowaniu określonych warunków obejmujących instalację, wyroby medyczne przeznaczone do sterylizacji, typy opakowań, wzory załadunku jest skuteczny i powtarzalny. Walidacja procesu sterylizacji jest przeprowadzana dla każdej przemysłowej formy jałowienia (pary wodnej, tlenku etylenu)

Odpowiedź W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał dokumentów z pkt 8.8 SIWZ.

**PYTANIE nr 44:**

**Pakiet 1 poz. 1-3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a’3szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 45:**

**Pakiet 1 poz. 4-6:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania grubszych i bardziej chłonnych kompresów włókninowych o gramaturze 40g/m2?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 46:**

**Pakiet 2:**

Czy Zamawiający dopuści podanie jednostki miary jako opakowanie a’50 szt. i podanie ceny jednostkowej za opakowanie, co pozwoli na zaoferowanie korzystniejszej ceny?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza podanie jednostki miary jako opakowanie a’50 szt. i podanie ceny jednostkowej za opakowanie. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 47:**

**Pakiet 3, poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji opaskę poliestrową?

**Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza w wyżej wymienionej pozycji opaski poliestrowej.**

**PYTANIE nr 48:**

**Pakiet 3, poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji opaski posiadające jedną zapinkę?

**Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza w wyżej wymienionej pozycji opaski posiadającej jedną zapinkę.**

**PYTANIE nr 49:**

**Pakiet 4:**

Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną a’5 kg z przeliczeniem na ilości?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza ligninę pakowaną a’5 kg z przeliczeniem na ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości sztuk do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 50:**

**Pakiet 7, poz. 2-3:**

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji przylepce na kleju kauczukowym i o długości 5 m z przeliczeniem na ilości?

**Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza w wyżej wymienionej pozycji przylepcy na kleju kauczukowym, dopuszcza przylepce o długości 5 m z przeliczeniem na ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości sztuk do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 51:**

**Pakiet 10, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści, aby dodatkowa nitka posiadała część wystającą poza tupferem o dł. 25 cm ± 3 cm?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 52:**

**Pakiet 10, poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie setonów jałowych 8 warstwowych (bardziej chłonnych) w zamian za 4 warstwowe lub czy dopuści setony 4 warstwowe z dodatkową nitką RTG? Ta zamiana nie wpłynie niekorzystnie na cenę zaoferowanego wyrobu.

**Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania setonów jałowych 8 warstwowych, dopuszcza setony 4 warstwowe z dodatkową nitką RTG.**

**PYTANIE nr 53:**

**Dot. SIWZ:**

Czy w toku badania oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia próbek potwierdzających spełnianie wymagań SIWZ?

Odpowiedź W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał dokumentów z pkt 8.8 SIWZ.

**PYTANIE nr 54:**

**Dot .umowy:**

1. Jaki procent ilości wyrobów w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

**Odpowiedź Zamawiający dokładnie określił ilości zgodnie z zapotrzebowaniem i będzie składał zamówienia sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem.**

**PYTANIE nr 55:**

1. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen

i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 56:**

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu „opóźnienie” na termin „zwłoka”?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 57:**

1. Czy Zamawiający zgodzi się aby kara umowna w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 58:**

1. Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 3 ust. 6A o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 59:**

1. Prosimy o wykreślenie zapisu § 3 ust. 7 projektu umowy.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 60:**

1. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 61:**

1. Prosimy o modyfikację zapisu § 4 ust. 1 pkt 3 projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 62:**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunki hydrożelowe o poniższych rozmiarach ?

1. Dot. pkt. 1 Opatrunek hydrożelowy 10 x 10 cm

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 63:**

1. Dot. pkt 2. Opatrunek hydrożelowy 20 x 20cm

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 64:**

1. Dot. pkt. 3 Opatrunek hydrożelowy 20 x 45 cm

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **17.10.2018** roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.