WCPiT/EA/381-39/2018 Poznań, dnia 19.11.2018 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: dostawa sprzętu medycznego: wirówki laboratoryjne, laboratoryjny sprzęt chłodniczy na potrzeby WCPIT**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a na podstawie art. 38 ust 4 wyżej wskazanej ustawy zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1**

Dotyczy Pakietu nr 1 - Wirówka z rotorem kątowym mała:  
1.1 Czy dopuszczają Państwo wymiary zewnętrzne bardzo nieznacznie  odbiegające od określonych w SIWZ, 45cm x64cm x 32cm (szer. x głęb. x  wys.) ? Przy proponowanych przez nas wymiarach wirówka zajmie porównywalną  powierzchnię jak przy wymiarach podanych przez Zamawiającego. W przypadku  negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wirówki o podanych parametrach pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ, w związku z czym modyfikuje SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 - pakiet nr 1.**

**Pytanie 2**

1/ Czy Zamawiający dopuści ofertę na szafę chłodniczą dużą o wysokości 180 cm i poj. 359 l lub szafę chłodniczą o wymiarach zewnętrznych zgodnych z SIWZ ale o pojemności ok 570 l?

2/ Czy Zamawiający dopuści ofertę na szafę chłodniczą małą o poj. 141 l, o wymiarach 60 x 61,5 x 83 cm?

**Odpowiedź:**

**Ad2)Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szafy chłodniczej dużej o wymiarach zewnętrznych zgodnych z SIWZ i pojemności ok. 570l., w związku z czym modyfikuje SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 - pakiet nr 2.**

**Ad2)Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szafy chłodniczej małej o podanych wymiarach, w związku z czym modyfikuje SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 - pakiet nr 2.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do** **23.11.2018 r.**

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.