WCPiT/EA/381-39/2018        	                           Poznań, dnia 19.11.2018 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: dostawa sprzętu medycznego: wirówki laboratoryjne, laboratoryjny sprzęt chłodniczy na potrzeby WCPIT

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a na podstawie art. 38 ust 4 wyżej wskazanej ustawy zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 1 - Wirówka z rotorem kątowym mała:
1.1 Czy dopuszczają Państwo wymiary zewnętrzne bardzo nieznacznie  odbiegające od określonych w SIWZ, 45cm x64cm x 32cm (szer. x głęb. x  wys.) ? Przy proponowanych przez nas wymiarach wirówka zajmie porównywalną  powierzchnię jak przy wymiarach podanych przez Zamawiającego. W przypadku  negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wirówki o podanych parametrach   pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ,  w związku z czym modyfikuje SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 - pakiet nr 1.

Pytanie 2

1/ Czy Zamawiający dopuści ofertę na szafę chłodniczą dużą o wysokości 180 cm i poj. 359 l lub szafę chłodniczą o wymiarach zewnętrznych zgodnych z SIWZ ale o pojemności ok 570 l?

2/ Czy Zamawiający dopuści ofertę na szafę chłodniczą małą o poj. 141 l, o wymiarach 60 x 61,5 x 83 cm?

Odpowiedź:

Ad2)Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szafy chłodniczej dużej o wymiarach zewnętrznych zgodnych z SIWZ i pojemności ok. 570l.,  w związku z czym modyfikuje SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 - pakiet nr 2.

Ad2)Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szafy chłodniczej małej o podanych wymiarach, w związku z czym modyfikuje SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 - pakiet nr 2.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 23.11.2018 r.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.