Poznań, dnia 21.12.2018r.

 Uczestnicy postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu otwartego

**WCPIT/EA/380/A-10/18**

Przedmiot zamówienia:

**Dzierżawa 90 koncentratorów tlenu.**

1. **W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano następujące oferty:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NUMER OFERTY | NAZWA (FIRMA) I ADRES WYKONAWCY | CENA (ZŁ)\*  |
|  | AERO-MEDIKA SP. Z O.O.ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | 156.178,88 zł brutto /126.974,70 zł netto/ |

UZASADNIENIE WYBORU:

Wybrano ofertę o najniższej cenie.

# Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NUMER OFERTY | NAZWA (FIRMA) I ADRES WYKONAWCY | CENA (ZŁ)\*  |
|  | AERO-MEDIKA SP. Z O.O.ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | 156.178,88 zł brutto /126.974,70 zł netto/ |
|  | ELMARR Mariusz Wyrwasul. Słoneczna 5, 56-500 Syców | 125.001,00 zł brutto /125.001,00 zł netto/ |

1. **Informacja o ofertach odrzuconych:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Uzasadnienie |
| 2. | ELMARR Mariusz Wyrwasul. Słoneczna 5, 56-500 Syców | Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie **par. § 23 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów.**Treść oferty nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty, w treści oferty Wykonawca zaoferował koncentratory tlenu Invacare Perfecto 2 o następujących parametrach:* dawkowanie od **0,5-5 l**/min (max)
* poziom głośności **40 db(A)** decybeli
* **nie posiadające elektronicznego** display pokazującego aktualny przepływ i kody błędu

a Zamawiający wymagał koncentratorów o parametrach:* dawkowanie od 0-6 l/min
* aparaty powinna charakteryzować cicha praca – max do 35 db(A) decybeli
* elektroniczny display pokazujący aktualny przepływ i kody błędu.

Ponadto Wykonawca ELMARR zastosował w kalkulacji cenowej niewłaściwą stawkę podatku Vat 0 %, a zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka VAT na dzierżawę koncentratorów tlenu powinna wynosić 23%. |

 ...................................................................

 */podpis kierownika jednostki zamawiającej/*