WCPiT/EA/381-05/2017

Poznań, 29.03.2017 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:	przetargu nieograniczonego na usługę wykonania przeglądów i konserwacji pogwarancyjnych sprzętu medycznego w szpitalu w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

ZESTAW I

- Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Ad 1	Wykonawca wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 28 pozycji nr 3.

Ad 2	Wykonawca nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 39 pozycji nr 2 i 3.

ZESTAW II

Dotyczy pakietu nr 38.

Ze względu na inną specyfiką wywoływarki CURIX 60, która nie jest aparatem RTG prosimy o jej wydzielenie z pakietu nr 38. Pozwoli nam to na złożenie oferty na przeglądy aparatów RTG w niniejszym postępowaniu.

Wykonawca wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 28 pozycji nr 3.

ZESTAW III

Pytanie 1 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 A(pakiet 2) oraz załącznik nr 1B (pakiet 28,30)

Czy Zamawiający udzieli informacji, czy w ramach przeglądów Wykonawca ma uwzględnić cenę wymiany akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkową ofertą?

Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana?

# Zamówienie będzie realizowane zgodnie z zapisami wzoru umowy - § 1 ust 1 pkt. 7.

Pytanie 2 – do formularza cenowego – załącznik nr 1A (pakiet 2 poz. 27)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jakie urządzenie znajduje się pod podaną pozycją?

Pod podaną pozycją znajduje się pulsoksymetr.

ZESTAW IV

- Dotyczy Pakietu nr 41, pozycja 5, załącznik nr 1 C.

Wnosimy o wydzielenie myjni -dezynfektorów AF – 2.45 Ludwikowo (producent ANMED) do osobnego pakietu.

Uzasadnienie:

Urządzenia opisane w przedmiotowym pakiecie są różnych konkurencyjnych producentów, o różnej konstrukcji i niezależnych kanałach dystrybucji części zamiennych.

Jako autoryzowany serwis myjni – dezynfektorów AT-OS będący w stałym kontakcie z producentem gwarantujemy kompleksową obsługę serwisową, dostęp do fabrycznej dokumentacji, oryginalnych części zamiennych oraz wymaganych aktualizacji oprogramowania. Nasi inżynierowi serwisu regularnie uczestniczą w szkoleniach dotyczących instalacji, napraw oraz przeglądów, co zapewnia najwyższy poziom usług serwisowych.

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

ZESTAW V

- Czy Zamawiający – w celu ograniczenia kosztów – zgodzi się na wysłanie urządzeń przy pomocy firmy kurierskiej i wykonanie przeglądu w siedzibie Wykonawcy? Konieczność dojazdu serwisanta do siedziby Zamawiającego może spowodować zwiększenie kosztu przeglądu.

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 27, 28, 51 i 52 do osobnego pakietu. Umożliwi to złożenie oferty większej liczbie wykonawców i pozwoli Zamawiającemu na wybranie najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- Czy Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, posiadającego dostęp do podzespołów oraz elementów eksploatacyjnych bezpośrednio u producenta? Wprowadzenie pośredników do łańcucha dostaw materiałów eksploatacyjnych i części spowoduje podniesienie kosztów przeglądów oraz ewentualnych napraw urządzeń.

Zamawiający nie wymaga wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, posiadającego dostęp do podzespołów oraz elementów eksploatacyjnych bezpośrednio u producenta.

ZESTAW VI

Pytanie 1 , pakiet numer 2, pozycja 94:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego zadnia Kardiomonitorów  PVM-2701, firmy Nihon Kohden ?

Zamawiający wydziela Kardiomonitory  PVM-2701, firmy Nihon Kohden do osobnego pakietu.

ZESTAW VII

Zamawiający wydziela wyżej określone pozycje do osobnego pakietu.

ZESTAW VIII

Pytanie nr 1

dotyczy pakietu nr 1 – Szpital w Poznaniu.

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 1 następujące pozycje:

| 1 | Ultrasonograf Sonoline G 40 | Siemens |
| --- | --- | --- |
| 2 | Aparat USG Antares z kol.Dopplerem | Siemens |
| 3 | Aparat USG do bronch. ultras. EUB - 7000 | HITACHI |
| 6 | Bieżnia elektryczna Marathon TX 5 | Kettler |
| 9 | Rower poziomy CII 7000 | Kettler |
| 10 | Spirometr MS Diffusion | Jaeger |
| 11 | Spirometr Pneumo 2000 RS | ABC Med.. |
| 12 | Spirometr Micro-Lab Viasys | Medem |
| 14 | Spirometr diagnostyczny Pneumo | ABC Med. |
| 15 | Spirometr Lungtest 250 | MES Sp. z o.o. |
| 16 | System do badań spirometrycznych Lungtest 1000 SB | MES Sp. z o.o. |
| 18 | Rhinomanometr Rhinotest | MES Sp. z o.o. |
| 57 | Aparat USG Aloka SSD 1100 | Aloka |
| 58 | Aparat USG Aloka SSD-500 | Aloka |
| 59 | Aparat USG Sonoscaps S 6 | Sonoscaps |

Zamawiający wyłącza wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu.

Pytanie nr 2

dotyczy pakietu nr 2 – Szpital w Poznaniu.

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 2 następujące pozycje:

| 17 | Kardiomonitor FX 2000 P | Emtel |
| --- | --- | --- |
| 18 | Kardiomonitor FX 2000 M | Emtel |
| 19 | Kardiomonitor FX 2000 LCD | Emtel |
| 20 | Centrala FX 2000 | Emtel |
| 21 | Kardiomonitor PVM 2701 | NIHON KOHDEN |
| 22 | Pulksoksymetr BIOX 3740 | Ohmeda |
| 23 | Pulksoksymetr KTPS-01 | POX Korea |
| 24 | Pulksoksymetr NPB-40 Nelcor | Covidien |
| 25 | Pulsoksymetr 504 plus | Criticare USA |
| 26 | Pulsoksymetr Nonin 7500 | NONIN Medical |
| 28 | Pulsoksymetr OXI MAX N 40 |  |
| 29 | Pulsoksymetr |  |
| 30 | Pulsoksymetr MD 2000 A | Choicemed |

Zamawiający wyłącza wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu.

Pytanie nr 3

dotyczy pakietu nr 27 – Szpital w Ludwikowie.

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 27 następujące pozycje:

| 7 | kardiomonitor Viridia | Hewlett Pacard |
| --- | --- | --- |
| 8 | kardiomonitor UT4000 | Goldway Industrial Inc. |
| 9 | kardiomonitor PVM – 2701 | Nihon kohden |
| 10 | spirometr Pneumo | ABCmed |
| 11 | spirometr | Jeager |
| 15 | pulsoksymetr | Nonin Medical |
| 16 | pulsoksymetr | Beijnig Choice |
| 17 | Pulsoksymetr MD2000A | Choicemed |
| 23 | bieżnia rehabilitacyjna elektryczna Walter | Alpha Victoria-Hiszpania |
| 38 | aparat do terapii ultradźwiękowej Sonicator | Mettler Electronics Corporation |
| 39 | ultrasonograf Aloka | Aloka |
| 40 | ultrasonograf z kolorowym dopplerem | Simens |

Zamawiający wyłącza wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu.

Pytanie nr 4

dotyczy pakietu nr 28 – Szpital w Ludwikowie.

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 28 następujące pozycje:

| 2 | kardiomonitor Viridia | Hewlett Pacard |
| --- | --- | --- |
| 3 | kardiomonitor UT4000 | Goldway Industrial Inc. |
| 4 | kardiomonitor PVM – 2701 | Nihon kohden |

Zamawiający wyłącza wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu.

Pytanie nr 5

dotyczy pakietu nr 29 – Szpital w Ludwikowie.

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 29 następujące pozycje:

| 3 | bieżnia RUN7 | Kettler |
| --- | --- | --- |
| 4 | rowerek poziomy York CII 7 | York |

Zamawiający wyłącza wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu.

Pytanie nr 6

dotyczy pakietu nr 40 – Szpital w Chodzieży.

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 40 następujące pozycje:

| 10 | Kardiomonitor Agilent | Agilent Germany |
| --- | --- | --- |
| 11 | USG ALOKA ALPHA 7 | Aloka |
| 12 | Echokardiograf USG ALOKA SSD 4000CV | Aloka |
| 13 | Głowica USG UST52105 | Aloka |
| 19 | Kardiomonitor MONICARD MOBIL | Aspel |
| 28 | Aparat do ultradźwięków ULTRASOUND | Chattanoga |
| 30 | Aparat do ultradźwięków US 10 6N | Chattanoga |
| 31 | Pulsoksymetr MD-300K1 | Choice Elektronic |
| 32 | Pulsoksymetr MD-300W | Choice Elektronic |
| 33 | Pulsoksymetr MD 2000A | Choicemed |
| 36 | Pulsoksymetr OSP-200 | Datex |
| 45 | Bieżnia MARATHON HS | Kettler |
| 47 | Wioślarz | Kettler |
| 48 | Rower treningowy DX 1 | Kettler |
| 54 | Bieżnia z zestawem do prób wysiłkowych | Medest |
| 55 | Spirometr LUNGTEST 1000 | MES Kraków |
| 56 | Kardiomonitor PVM-2701 | Nihon Kohden |
| 61 | Kardiomonitor Star 8000C | Shenzen Comen Medical Instrument |
| 73 | Kardiomonitor Diaskope | Unitra Biazed |
| 79 | Aparat do ultradźwięków SOLEO SONO | Zimmer |

Zamawiający wydzieli wyżej określone pozycje do osobnego pakietu.

ZESTAW IX

Pytanie 1

W pakiecie nr 1 znajdują się aparaty różnych producentów. Czy Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty przez autoryzowany serwis firmy Fresenius wydzieli pompy Agilia 11szt i włączy do pakietu nr 6?

Zamawiający wydzieli wyżej określone pozycje do osobnego pakietu.

Pytanie 2

W pakiecie 1 znajdują się pompy firmy Fresenius, Agilia 11szt. Według zapisów w instrukcji obsługi w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników i pacjentów pompy powinny  mieć  wymieniony akumulator co 36 miesięcy. Czy Zamawiający wymieniał w  pompach  w przeciągu ostatnich 3 lat podczas przeglądu akumulatory?

Zamawiający nie wymieniał akumulatorów.

Pytanie 3

W pakiecie nr 9 znajdują się aparaty różnych producentów. Czy Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty przez autoryzowany serwis firmy Drager wydzieli Kolumna anastezjologiczna Movita G 1685 i włączy do pakietu nr 6?

Zamawiający wydzieli wyżej wymieniony sprzęt z pakietu (zgodnie z złącznikiem 2A NOWY – pakiet 6).

Pytanie 4

W pakiecie nr 27 poz 6 i pakiecie 28 poz 1 znajdują się monitory Vista XL producenta firmy Drager. Czy Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty przez autoryzowany serwis firmy Drager wydzieli wspomniane monitory i włączy do pakietu nr 6?

Zamawiający wydzieli wyżej wymieniony sprzęt do pakietu nr 28a.

Pytanie 5

Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  w celu sprawdzenia uprawnień Wykonawcy do prowadzenia serwisu oraz  zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z pakietów nr 1 poz 53, pakietu nr 6, pakiet nr 9 poz3, pakiet nr 27 poz 6 i pakiet nr 28 poz 1, autoryzacji producenta na wykonywanie usług serwisowych?

Zamawiający nie wymaga autoryzacji producenta .

Pytanie 6

Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji  wiedzy i doświadczenia Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z pakietów nr 1 poz 53, pakietu nr 6, pakiet nr 9 poz3,  pakiet nr 27 poz 6 i pakiet nr 28 poz 1 imiennych certyfikatów ze szkolenia serwisowych na urządzenia objęte zamówieniem wystawionych przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis? Tylko specjalistyczne szkolenie odbyte u producenta sprzętu medycznego w sposób wystarczający zapewnia posiadanie wiedzy i umiejętności do wykonania czynności serwisowych.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 7

Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji potencjału technicznego Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z pakietów nr 1 poz 53, pakietu nr 6, pakiet nr 9 poz3,  pakiet nr 27 poz 6 i pakiet nr 28 poz 1przedstawienia: listy urządzeń kontrolno- pomiarowych do sprawdzania aparatury medycznej wraz z aktualnymi dokumentami  kalibracji? Urządzenia powinny być zgodne z listą urządzeń wymienionych w instrukcji wykonania przeglądów opracowanej przez producenta sprzętu.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądu zgodnie z zapisami wzoru umowy. Wykonawca wykonuje przegląd przy użyciu aparatury i w sposób, które odpowiadają rodzajowi i specyfice przeglądu przy spełnieniu wymogów nałożonych przepisami prawa obowiązującego na terenie RP.

Pytanie  8

Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów  oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia  będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do  przeprowadzenia  przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych części zamiennych?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ oraz wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 9

Ustawa o wyrobach medycznych  celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta  wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z wymogami producenta. Czy Zamawiający wymaga od wszystkich Wykonawców aby w ramach procedury przeglądowej zgodnej z wymogami producenta  dla urządzeń z pakietów nr 1 poz 53, pakietu nr 6, pakiet nr 9 poz3, pakiet nr 27 poz 6 i pakiet nr 28 poz 1, by zostały wymienione części zużywalne według harmonogramu podanego w instrukcji obsługi? Tylko wykonanie pełnej procedury przeglądowej zgodnie z zaleceniami producenta gwarantuje bezpieczeństwo pracy aparatu.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie 10

Przeglądy techniczne opisane w dokumentacji technicznej producenta  wymagają wymiany części eksploatacyjnych. Czy Zamawiający dla zapewnienia porównywalności ofert różnych Wykonawców  zgodzi się dla urządzeń z pakietów nr 1 poz 53, pakietu nr 6, pakiet nr 9 poz3,  pakiet nr 27 poz 6 i pakiet nr 28 poz 1,  na dodanie wymogu wymiany części eksploatacyjnych według nr katalogowych producenta, zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia,  według listy poniższej.  Części te mają być wyszczególnione dalej w raporcie serwisowym i  na fakturze. Wymóg ten będzie obowiązywał wszystkich Wykonawców.

Pakiet 1 poz 53

| F/178130 | BATTERY AA2B 1,7AH | 11szt |
| --- | --- | --- |

Pakiet 6

poz 1 Evita Xl x8

| MX08220 | Evita 2/S2/2Dura/4/XL Set 1y | 8szt |
| --- | --- | --- |
| 8412384 | FILTR PYŁOWY EVITA 4 | 48szt |
| 8415978 | FILTR PRZECIWPYŁOWY | 24 szt |

poz 2 I 3 monitoring centrale

| 2866726 | Air Filter NP Module 10pcs | 3 szt |
| --- | --- | --- |
| MS31385 | E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9 | 15 szt |

poz 4 Primus

| MX08467 | ZESTAW 2-LETNI PRIMUS | 3szt |
| --- | --- | --- |
| MX08834 | FILTR 37MM | 3szt |

poz5oxylog 3000

| MX08892 | Oxylog (Spirolife) ServSet 2y | 1 |
| --- | --- | --- |

poz6fabiustiro

| MX08152 | ZESTAW 1-ROCZNY FABIUS GS | 1szt |
| --- | --- | --- |
| MX08832 | ZESTAW 2-LETNI FABIUS GS | 1szt |
| MX08834 | FILTR 37MM | 1szt |

poz7 gamma

| 2866726 | Air Filter NP Module 10pcs | 0,6 szt |
| --- | --- | --- |
| MS31385 | E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9 | 3 szt |

poz8 carina

| 5703105 | HEPA Filter | 2szt |
| --- | --- | --- |
| 5703153 | BATTERY NIMH 12V 2,5A | 1szt |

pakiet nr 27 poz 6 i pakiet nr 28 poz 1 Vista xL

| 2866726 | Air Filter NP Module 10pcs | 0,4 szt |
| --- | --- | --- |
| MS31385 | E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9 | 2 szt |

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

W trakcie przeglądu Wykonawca przedstawi zamawiającemu pisemną ofertę cenową na ewentualną wymianę części bądź akumulatorów i po uzyskaniu akceptacji zamawiającego wykona usługę.

Pytanie 11

Dla przeprowadzenia przeglądu aparatów  Primus pakiet 6 poz 4 i Evita XL pakiet 6 poz 1 formularza cenowego, dla sprawdzenia parametrów urządzenia wymagany jest użycie specjalistycznego programu serwisowego. Czy Zamawiający w celu potwierdzenia posiadania takiego oprogramowania serwisowego  będzie wymagał od wszystkich Wykonawców przedstawienia  wydruku z programu „ServiceConnect” ( program administrujący prawami dostępu do programów serwisowych) z listą użytkowników programu serwisowego, którzy są w dyspozycji  składającego ofertę.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądu zgodnie z zapisami wzoru umowy. Wykonawca wykonuje przegląd przy użyciu aparatury i oprogramowania, które odpowiadają rodzajowi i specyfice przeglądu przy spełnieniu wymogów nałożonych przepisami prawa obowiązującego na terenie RP.

Pytanie 12

Dla urządzeń z pakietów nr 1 poz 53, pakietu nr 6, pakiet nr 9 poz3, pakiet nr 27 poz 6 i pakiet nr 28 poz 1 producent przewidział i podał w instrukcji obsługi urządzenia  dokładnie jakie części  mają być wymienione  podczas kolejnych przeglądów. Czy Zamawiający pod pojęciem „cena jednego przeglądu netto” wymaga podania sumy: wartości usługi przeglądu i wartości wymienionych części dla danego przeglądu?

Zamawiający wymaga podania ceny usługi. Zapisy dotyczące zakresu wykonania usługi zawarte są we wzorze umowy.

pytanie 13

W pakiecie 6 poz5 Zamawiający wymaga 2 przegladów oxyloga 3000. Zgodnie z instrukcją obsługi przegląd Oxyloga wymagany jest co 24 miesiące. Czy Zamawiający zmieni częstość przeglądów z 2 na 1?

Zamawiający wymaga 1 przeglądu.

pytanie 14

W pakiecie 6 poz 8 Zamawiający wymaga 4 przeglądów Cariny. Zgodnie z instrukcja obsługi przegląd cariny wymagany jest co 12 miesiący. Czy Zamawiający zmieni częstość przeglądów z 4 na 2?

Zamawiający wymaga 2 przeglądów.

ZESTAW X

Pytanie 1

Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia autoryzacji Osatu s. coop. / Bexen Cardio producenta defibrylatorów Reanibex 700 i Reanibex 200?

Firma MEDEMA jako wyłączny autoryzowany serwis i dystrybutor części zamienniach  na terenie Polski, gwarantuję dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz usług wykonywanych według wymagań producenta Bexen Cardio. Posiadanie autoryzacji producenta gwarantuje dostęp do fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych, akcesoriów w bardzo atrakcyjnych cenach oraz do najnowszych wersji oprogramowania, a także właściwe i sprawne działanie defibrylatorów.

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 2

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dołączenia do oferty listy posiadanych analizatorów / testerów, wraz z aktualnymi certyfikatami, dokumentami kalibracji, niezbędnymi do prawidłowego wykonania przeglądów technicznych defibrylatorów, czyli urządzeń bezpośrednio ratujących życie.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądu zgodnie z zapisami wzoru umowy. Wykonawca wykonuje przegląd przy użyciu aparatury i w sposób, które odpowiadają rodzajowi i specyfice przeglądu przy spełnieniu wymogów nałożonych przepisami prawa obowiązującego na terenie RP.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietów defibrylatory Reanibex 200 oraz Reanibex 700 firmy Osatu s. coop. / Bexen Cardioi utworzenie nowego pakietu?

Zamawiający wydziela  z pakietu wyżej wskazane pozycje.

Pytanie 4

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o informację czy przeglądy techniczne defibrylatorów Reanibex 200 oraz Reanibex 700 firmy Osatu s. coop. / Bexen Cardio będą wykonywane w jednym terminie? Zwracamy się z prośba o udostępnienie harmonogramu przeglądów technicznych defibrylatorów, co ułatwi Wykonawcy oszacowanie wartości usługi w celu przedstawienia najkorzystniejszej oferty cenowej.

Informacje, co do orientacyjnego zakresu terminów znajdują się w załączniku nr 1A,B,C. Wykonawca wskazuje w ofercie czas reakcji od zlecenia – kryterium oceny ofert.

ZESTAW XI

Dotyczy pakietu 27

Prosimy o wydzielenie poz. 2 z pakietu 27 tj. 11 szt. pomp infuzyjnych  Braun o osobnego pakietu.

Zamawiający zgadza się na wydzielenie wyżej wymienionych pozycji i tworzy pakiet nr 27a.

Prosimy o podanie wszystkich typów (numerów katalogowych pomp infuzyjnych BBraun) oraz ich numerów seryjnych.

Zamawiający podaje nr katalogowe pomp infuzyjnych

PAKIET NR 1 :

| Lp. | Typ pompy |  |  | Nr fabryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Braun 8713030. |  |  | 77085 |
| 2 | Braun 8713030. |  |  | 75323 |
| 3 | Braun 8713030. |  |  | 75349 |
| 4 | Braun 8713030. |  |  | 76941 |
| 5 | Braun 8713030. |  |  | 76952 |
| 6 | Braun 8713030. |  |  | 76953 |
| 7 | Braun 8713030. |  |  | 76955 |
| 8 | Braun 8713030. |  |  | 76970 |
| 9 | Braun 8713030. |  |  | 76975 |
| 10 | Braun 8713030. |  |  | 76994 |
| 11 | Braun 8713030. |  |  | 77025 |
| 12 | Braun 8713030. |  |  | 77026 |
| 13 | Braun 8713030. |  |  | 77027 |
| 14 | Braun 8713030. |  |  | 77027 |
| 15 | Braun 8713030. |  |  | 77028 |
| 16 | Braun 8713030. |  |  | 77031 |
| 17 | Braun 8713030. |  |  | 77036 |
| 18 | Braun 8713030. |  |  | 77037 |
| 19 | Braun 8713030. |  |  | 77040 |
| 20 | Braun 8713030. |  |  | 77046 |
| 21 | Braun 8713030. |  |  | 77051 |
| 22 | Braun 8713030. |  |  | 77055 |
| 23 | Braun 8713030. |  |  | 77057 |
| 24 | Braun 8713030. |  |  | 77061 |
| 25 | Braun 8713030. |  |  | 77066 |
| 26 | Braun 8713030. |  |  | 77070 |
| 27 | Braun 8713030. |  |  | 77072 |
| 28 | Braun 8713030. |  |  | 77073 |
| 29 | Braun 8713030. |  |  | 77074 |
| 30 | Braun 8713030. |  |  | 77075 |
| 31 | Braun 8713030. |  |  | 77076 |
| 32 | Braun 8713030. |  |  | 77077 |
| 33 | Braun 8713030. |  |  | 77078 |
| 34 | Braun 8713030. |  |  | 77079 |
| 35 | Braun 8713030. |  |  | 77080 |
| 36 | Braun 8713030. |  |  | 77081 |
| 37 | Braun 8713030. |  |  | 77084 |
| 38 | Braun 8713030. |  |  | 77086 |
| 39 | Braun 8713030. |  |  | 77088 |
| 40 | Braun 8713030. |  |  | 77089 |
| 41 | Braun 8713030. |  |  | 77090 |
| 42 | Braun 8713030. |  |  | 77094 |
| 43 | Braun 8713030. |  |  | 77095 |
| 44 | Braun 8713030. |  |  | 77096 |
| 45 | Braun 8713030. |  |  | 77097 |
| 46 | Braun 8713030. |  |  | 77098 |
| 47 | Braun 8713030. |  |  | 77100 |
| 48 | Braun 8713030. |  |  | 77101 |
| 49 | Braun 8713030. |  |  | 77102 |
| 50 | Braun 8713030. |  |  | 77103 |
| 51 | Braun 8713030. |  |  | 77104 |
| 52 | Braun 8713030. |  |  | 77105 |
| 53 | Braun 8713030. |  |  | 81006 |
| 54 | Braun 8713030. |  |  | 81011 |
| 55 | Braun 8713030. |  |  | 81032 |
| 56 | Braun 8713030. |  |  | 81034 |
| 57 | Braun 8713030. |  |  | 81044 |
| 58 | Braun 8713030. |  |  | 81056 |
| 59 | Braun 8713030. |  |  | 81062 |
| 60 | Braun 8713030. |  |  | 81070 |
| 61 | Braun 8713030. |  |  | 81079 |
| 62 | Braun 8713030. |  |  | 81081 |
| 63 | Braun 8713030. |  |  | 81089 |
| 64 | Braun 8713030. |  |  | 81095 |
| 65 | Braun 8713030. |  |  | 81096 |
| 66 | Braun 8713030. |  |  | 81102 |
| 67 | Braun 8713030. |  |  | 81105 |
| 68 | Braun 8713030. |  |  | 81107 |
| 69 | Braun 8713030. |  |  | 81110 |
| 70 | Braun 8713030. |  |  | 81118 |
| 71 | Braun 8713050. |  |  | 66817 |
| 72 | Braun 8713050. |  |  | 52942 |
| 73 | Braun 8713050. |  |  | 52962 |
| 74 | Braun 8713050. |  |  | 66805 |
| 75 | Braun 8713050. |  |  | 66844 |
| 76 | Braun 8713050. |  |  | 66880 |
| 77 | Braun 8713050. |  |  | 67181 |
| 78 | Braun 8713050. |  |  | 68064 |
| 79 | Braun 8713050. |  |  | 68069 |
| 80 | Braun 8713050. |  |  | 68089 |
| 81 | Braun 8714827. |  |  | 19820 |
| 82 | Braun 8714827. |  |  | 19740 |
| 83 | Braun 8714827. |  |  | 19745 |
| 84 | Braun 8714827. |  |  | 19702 |
| 85 | Braun 8714827. |  |  | 19748 |
| 86 | Braun 8714827. |  |  | 19752 |
| 87 | Braun 8714827. |  |  | 63728 |
|  |  | PAKIET NR 27 a: |  |  |
| . |  | Typ pompy | Nr fabryczny |  |
| 1 |  | Braun 8713030. | 75386 |  |
| 2 |  | Braun 8713030. | 75315 |  |
| 3 |  | Braun 8713030. | 75320 |  |
| 4 |  | Braun 8713030. | 75448 |  |
| 5 |  | Braun 8713030. | 75372 |  |
| 6 |  | Braun 8713030. | 75353 |  |
| 7 |  | Braun 8713030. | 75289 |  |
| 8 |  | Braun 8713030. | 75404 |  |
| 9 |  | Braun 8713030. | 75120 |  |
| 10 |  | Braun 8713030. | 75377 |  |
| 11 |  | Braun 8713030. | 75352 |  |
|  |  | PAKIET NR 40 |  |  |
| Lp. |  | Typ pompy | Nr fabryczny |  |
| 1 |  | Braun 871851/2 | 1574 |  |
| 2 |  | Braun 871853/9 | 2230 |  |

ZESTAW XII

Pytanie 1 pakiet nr 33

| L.p | Nazwa sprzętu, typ | Ilość | ilość przeglądów | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | aparat RTG jezdny przyłóżkowy | 1 | 2 | Philips |
| 2 | aparat RTG diagnostyczny | 1 | 2 | Philips |
| 3 | ucyfrowienie stacji diagnostycznej RTG | 1 | 2 | Fuji |

Czy Zamawiający może podać modele aparatów RTG marki Philips oraz rok ich produkcji i czy może z tego pakietu wydzielić pozycję nr 3 do osobnego pakietu?

Poz. 1
Aparat RTG jezdny przyłóżkowy PRACTIX 160, typ P-76, rok prod. 2008
Poz. 2
Aparat RTG diagnostyczny DUO DIAGNOST, typ 413748, rok prod. 2008

Zamawiający zgadza się na wydzielenie z pakietu nr 33 pozycji 3.

Pytanie 2 dotyczy zapisów umowy

Zamawiający w „Usługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje” wymaga ustawienia parametrów wymaganych przez producenta – punkt 3 ale jednocześnie w punkcie nr 10 pisze:

Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów aparatury, chyba, że ma pisemne upoważnienie producenta oraz pisemną zgodę Zamawiającego, a zmiana ma na celu poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa lub modernizacji oprogramowania

Taki zapis ogranicza konkurencję albowiem producent aparatu nie ma żadnego interesu udzielania takiego upoważnienia innym Wykonawcom.

Firma GE jest globalnym dostawcą sprzętu medycznego i świadczy usługi serwisowe na całym świecie oferując najwyższy ich standard.

Przeglądy serwisowe wykonujemy na podstawie wytycznych producenta dostępnych w instrukcjach użycia.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądu zgodnie z zapisami wzoru umowy. Wykonawca wykonuje przegląd przy użyciu aparatury i w sposób, które odpowiadają rodzajowi i specyfice przeglądu przy spełnieniu wymogów nałożonych przepisami prawa obowiązującego na terenie RP.

Pytanie 3 dotyczy zapisów umowy

Przedmiotem zamówienia są naprawy nieobejmujące wymiany części.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów dotyczących gwarancji na części.

Zamawiający może zakupić części (osobna akceptacja). Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 4 dotyczy pakiet 2 poz. 4 i 22

Będąc autoryzowanym serwisem aparatów firmy GE i Datex – Ohmeda zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu bądź umieszczeni ich  z pozostałym sprzętem produkcji GE.

Zamawiający nie dokonuje wyłączenia.

Pytanie 5 dotyczy pakiet 28 poz. 6

Będąc autoryzowanym serwisem aparatu firmy GE zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie powyższej pozycji i utworzenie osobnego pakietu bądź umieszczenie jej z pozostałym sprzętem produkcji GE.

Zamawiający nie dokonuje wyłączenia.

ZESTAW XIII

Pytanie nr 1:

Dotyczy pakietu nr 6, 19, 34 i 45:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów wymienionych w SIWZ obejmuje również wymianę akumulatorów oraz pakietów serwisowych ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Wykonawca winien wykonać przeglądy zgodnie z zapisami wzoru umowy.

Pytanie nr 2:

Dotyczy pakietu nr 6 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatury wymienionej w pakiecie nr 6 wymaga przeglądu półrocznego, rocznego, dwuletniego, trzyletniego, czteroletniego czy sześcioletniego? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Wykonawca winien wykonać przeglądy zgodnie z zapisami załączników do SIWZ oraz wzorem umowy - § 1.

Pytanie nr 3:

Dotyczy pakietu nr 6, 19, 21, 28, 34, 45:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy w wycenie usług w zakresie ww. pakietów należy uwzględnić wymianę elementów eksploatacyjnych / zużywalnych / części zamiennych (np. filtry, czujniki) / zestawów serwisowych ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej jak również dla ewentualnego badania i wyjaśniania tzw. rażąco niskiej ceny.

# Wykonawca winien wykonać przeglądy zgodnie z zapisami załączników do SIWZ oraz wzorem umowy - § 1

# Pytanie nr 4:

Dotyczy pakietu nr 6, 19, 21, 28, 34, 45:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jaki jest rok produkcji urządzeń uwzględnionych ww. pakietach?

Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Dotyczy pakietów nr 6,19,21:

| Lp. | Nazwa aparatu lub sprzętu medycznego-typ | Rok produkcji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Respirator EVITA XL | 2008 ( 7 szt.), 2012 ( 3 szt.) |
| 2 | Monitoring z centralą piel./ 7 monitorów z centralą / | 2009 |
| 3 | Zestaw do intensywnego nadzoru z centralą /8 monitorów z centralą / | 2008 |
| 4 | Aparat do znieczuleń PRIMUS | 2008 ( 2 szt. ), 2012 ( 1 szt. ) |
| 5 | Respirator transportowy OXYLOG 3000 | 2009 |
| 6 | Aparat do znieczuleń Fabius Tiro | 2009 |
| 7 | Kardiomonitor Gamma XL | 2011 |
| 8 | Respirator Carina | 2011 |

Dotyczy pakietu nr 28:

1. elektrokardiograf - rok prod. 1998
2. elektrokardiograf MAC-500 - rok prod. 2007
3. elektrokardiograf Ascard B5 - rok prod. 2003
4. elektrokardiograf BTL - rok prod. 2009 i 2014
5. system holtera ciśnieniowego - rok prod. 2009

pakiet nr 28 a (nowy)

1. kardiomonitor VISTA XL - rok prod. 2009
pakiet nr 28 b (nowy)

1. kardiomonitor Viridia - rok pro. 1998
2. kardiomonitor UT4000 - rok prod. 2006
3. kardiomonitor PVM-2701 - rok prod. 2015

Dotyczy pakietu nr 34

1. respirator Trilogy - rok prod. 2014
2. respirator trilogy - rok prod. 2015

Dotyczy pakietu nr 45:

Respirator Trilogy 100

- 2 szt. rok produkcji 2015

- 1 szt. rok produkcji 2014

# Wykonawca winien wykonać przeglądy zgodnie z zapisami załączników do SIWZ oraz wzorem umowy - § 1

ZESTAW XIV

Zwracamy się z prośbą o wykluczenie z pakietu nr 41 pozycji 5 oraz 6 - w załączniku nr 1 C.

Zamawiający wyłącza z pakietu nr 41 pozycję 6.

ZESTAW XV

Zwracamy się z prośbą o wykluczenie z pakietu nr 40 pozycji 39, 40, 44, 74, 75 – w załączniku nr 1C

Zamawiający nie wyłącza wskazanych pozycji do osobnego pakietu.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. poprawia omyłki pisarskie i jednocześnie zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – załącznik nr 1B (Ludwikowo)

Z uwagi na powtórzenie, Zamawiający usuwa z pakietu nr 27 pozycje 6,7,8,9:

kardiomonitor VISTA XL

kardiomonitor Viridia

kardiomonitor UT4000

kardiomonitor PVM – 2701

Wyżej wymienione pozycje znajdują się w pakiecie 28

Dotyczy załącznik nr 1C (pakiet nr 41)

W pakiecie 41 pozycja 5 Zamawiający poprawia omyłkę w dotyczącą typu urządzenia producenta Meiko w sposób następujący:

| L.p. | Nazwa sprzętu, typ | Ilość | Producent | ilość przeglądów | data przeglądu 2017 | data przeglądu 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | myjnia -dezynfektor Topline 20 Ludwikowo | 5 | Meiko | 10 | 04/2017 | 04/2018 |

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej następujące załączniki z dokonanymi zmianami w zakresie pakietów:

- ZAŁĄCZNIK NR 1A NOWY

- ZAŁĄCZNIK NR 1B NOWY

- ZAŁĄCZNIK NR 1C NOWY

- ZAŁĄCZNIK NR 2B NOWY

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) przedłuża termin składania ofert do 03.04.2017 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.