WCPiT /EA/380/A-01/2019 Poznań, 2019-03- 14

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych.**

Zgodnie z par. § 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia ofert.

**PYTANIE nr 1:**

Pakiet nr 2, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły o długości 37mm.**

**PYTANIE nr 2:**

Pakiet nr 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 3:**

Pakiet nr 7, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 4:**

Pakiet nr 8, pozycja 1 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 5:**

Pakiet nr 8, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 2 x 16mm?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 6:**

Pakiet nr 9, pozycja 1 – 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów pakowanych a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 7:**

Dotyczy Pakietu nr 1-4, 9

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakietach nr 1-4 i 9 opakowania handlowego zawierającego 36 saszetek, z przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza w Pakietach nr 1-4 i 9 opakowania handlowego zawierającego 36 saszetek, z przeliczeniem wymaganych ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 8:**

Dotyczy Pakietu nr 6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 6 opakowania handlowego zawierającego 24 saszetki, z przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 opakowania handlowego zawierającego 24 saszetki, z przeliczeniem wymaganych ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 9:**

Dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 igłę okrągło –tnącą, dedykowaną do zamykania mostka, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 igłę okrągło –tnącą, dedykowaną do zamykania mostka.**

**PYTANIE nr 10:**

Pakiet nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igła o długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza szew z igła o długości 37 mm.**

**PYTANIE nr 11:**

Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 12:**

Pakiet nr 11, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 13:**

Pakiet nr 11, poz. 3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia poprzez podanie długości igły.

**Odpowiedź Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia poprzez podanie długości igły 19 mm .**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ, działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **19.03.2019** roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.