WCPiT /EA/380/A-01/2019 		Poznań, 2019-03- 14

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych.

Zgodnie z par. § 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia ofert.

PYTANIE nr 1:

Pakiet nr 2, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły o długości 37mm.

PYTANIE nr 2:

Pakiet nr 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.

PYTANIE nr 3:

Pakiet nr 7, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.

PYTANIE nr 4:

Pakiet nr 8, pozycja 1 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.

PYTANIE nr 5:

Pakiet nr 8, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 2 x 16mm?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.

PYTANIE nr 6:

Pakiet nr 9, pozycja 1 – 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów pakowanych a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 7:

Dotyczy Pakietu nr 1-4, 9

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakietach nr 1-4 i 9 opakowania handlowego zawierającego 36 saszetek, z przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza w Pakietach nr 1-4 i 9 opakowania handlowego zawierającego 36 saszetek, z przeliczeniem wymaganych ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 8:

Dotyczy Pakietu nr 6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 6 opakowania handlowego zawierającego 24 saszetki, z przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 opakowania handlowego zawierającego 24 saszetki, z przeliczeniem wymaganych ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 9:

Dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 igłę okrągło –tnącą, dedykowaną do zamykania mostka, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 igłę okrągło –tnącą, dedykowaną do zamykania mostka.

PYTANIE nr 10:

Pakiet nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igła o długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza szew z igła o długości 37 mm.

PYTANIE nr 11:

Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.

PYTANIE nr 12:

Pakiet nr 11, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.

PYTANIE nr 13:

Pakiet nr 11, poz. 3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia poprzez podanie długości igły.

Odpowiedź Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia poprzez podanie długości igły 19 mm .

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ, działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 19.03.2019 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.