{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["sprzęt medyczny "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"sprzęt medyczny ","index":0,"n_rows":142,"n_cols":7,"rows_kept":142,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[140,1,140,6],[141,1,141,6],[0,1,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZAŁĄCZNIK NR 1C               Szpital w Chodzieży (pakiet nr 41 Chodzież + Ludwikowo)"]
[]
[null,"APARATURA MEDYCZNA "]
[]
[null,"Pakiet nr 38"]
["L.p.","Nazwa sprzętu, typ","Ilość","Producent","ilość przeglądów","data przeglądu 2017","data przeglądu 2018"]
[1,"Przewoźny Aparat RTG Simply HP32",1,"IBIS",2,"06.2017","06.2018"]
[2,"Cyfrowy Aparat RTG Unimat Drad",1,"Josef Betschart",2,"06.2017","06.2018"]
[]
[null,"Pakiet nr 38a"]
["L.p.","Nazwa sprzętu, typ","Ilość","Producent","ilość przeglądów","data przeglądu 2017","data przeglądu 2018"]
[1,"Wywoływarka automatyczna CURIX 60 typ 9462/106",1,"Agfa",2,"04.2017","04.2018"]
[]
[null,"Pakiet nr 39"]
["L.p.","Nazwa sprzętu, typ","Ilość","Producent","ilość przeglądów","data przeglądu 2017","data przeglądu 2018"]
[1,"Ssak ektryczny Newaskir ",1,"Anmer",2,"06.2017","06.2018"]
[2,"Ssak Victoria Versa",1,"Cherion",2,"06.2017","06.2018"]
[3,"Ssak Dynamic II ",6,"Cherion",12,"06.2017","06.2018"]
[4,"Ssak SU2",2,"Zakład techniki Medycznej Bydgoszcz",4,"06.2017","06.2018"]
[]
[null,"Pakiet nr 40"]
["L.p.","Nazwa sprzętu, typ","Ilość","Producent","ilość przeglądów","data przeglądu 2017","data przeglądu 2018"]
[1,"Laser Accuro TERAPUS 2",2,"Accuro",4,"03.2018","03.2019"]
[2,"Laser Biostymulacyjny TERAPUS 2",2,"Accuro",4,"06.2017","06.2018"]
[3,"Kinezyterapełtyczne stanowisko KUS UGUL",1,"Accuro",2,"06.2017","06.2018"]
[4,"Wirówka kończych górnych AQUAMANUS",1,"Accuro",2,"06.2017","06.2018"]
[5,"Wirówka kończych dolnych AQUAPEDIS",1,"Accuro",2,"06.2017","06.2018"]
[6,"Aparat ROTOR do ćwiczeń kończyn górnych",1,"Accuro",2,"06.2017","06.2018"]
[7,"Wanna do masażu Aquadelicja",1,"Accuro",2,"06.2017","06.2018"]
[8,"Tablica do ćwiczeń manualnych",2,"Accuro",4,"06.2017","06.2018"]
[9,"Tor do nauki chodzenia",1,"Accuro",2,"06.2017","06.2018"]
[10,"Pompa infuzyjna AP 14",10,"Ascor",20,"06.2017","06.2018"]
[11,"Cykloergometr CRG 200",5,"Aspel",10,"06.2017","06.2018"]
[12,"Holter EKG",2,"Aspel",4,"06.2017","06.2018"]
[13,"Holcard 24W",1,"Aspel",2,"06.2017","06.2018"]
[14,"Holcard CR 07",1,"Aspel",2,"06.2017","06.2018"]
[15,"Lampa Sollux LS1 ",1,"Astar ABR",2,"06.2017","06.2018"]
[16,"Pole magnetyczne MAGNER PLUS",1,"Astar ABR",2,"06.2017","06.2018"]
[17,"Lampa Solux LUMINA",1,"Astar ABR",2,"06.2017","06.2018"]
[18,"Monitor diagnostyczno opisowy BARCO NIO 2 MP",3,"Barco NV",6,"06.2017","06.2018"]
[19,"Pompa infuzyjna Secura",1,"Braun",2,"06.2017","06.2018"]
[20,"Pompa infuzyjna Braun",1,"Braun",2,"06.2017","06.2018"]
[21,"Elektrokardiograf  BTL 08LT",2,"BTL",4,"06.2017","06.2018"]
[22,"Aparat EKG LT",1,"BTL",2,"06.2017","06.2018"]
[23,"Aparat do elektroterapii  FIRING 7F",1,"Chattanoga",2,"06.2017","06.2018"]
[24,"Aparat do krioterapii Cryoflex Meritum",2,"Cryoflex ",4,"03.2018","03.2019"]
[25,"Aparat do krioterapii CRYO-T",1,"Cryoflex ",2,"06.2017","06.2018"]
[26,"Aparat do magnetotereapii Magneto BOX",1,"Emil Due",2,"06.2017","06.2018"]
[27,"Inhalator BORA ",7,"Flaem Nouva",14,"06.2017","06.2018"]
[28,"Fotel geriatryczny ",4,"Herdegen",8,"04.2017","04.2018"]
[29,"Defibrylator Agilent M4 735 A",1,"Hewellet Packard",2,"06.2017","06.2018"]
[30,"Wózek transportowo kąpielowy C213",1,"Innow",2,"04.2017","04.2018"]
[31,"Atlas dwustanowiskowy ULTRA",1,"Kettler",2,"06.2017","06.2018"]
[32,"Ergometr RX 7",2,"Kettler",4,"06.2017","06.2018"]
[33,"Pompa infuzyjna DUET NOWA KWAPISZ",2,"Kwapisz",4,"06.2017","06.2018"]
[34,"Łaźnia T-210NO",1,"Laboplay",2,"04.2017","04.2018"]
[35,"Podnośnik GOLVO7007 LIKO ",1,"Liko AB",2,"12.2017","12.2018"]
[36,"Inhalator REF 90403",1,"Medel Spa Italy",2,"06.2017","06.2018"]
[37,"Defibrylator z kardiowersją LIFEPACK 20",2,"Physio Contro",4,"06.2017","06.2018"]
[38,"Inhalator OB../R1000",30,"Rigomanti",60,"06.2017","06.2018"]
[39,"Inhalator pneumatyczny KL600",5,"Shenzen Comen Medical Instrument",10,"06.2017","06.2018"]
[40,"Inhalator pneumatyczny KL600",6,"Shenzen Comen Medical Instrument",12,"11.2017","11.2018"]
[41,"Nebulizator CORMED NE 503",1,"Shenzen Comen Medical Instrument",2,"06.2017","06.2018"]
[42,"System rehabilitacji Pulmonologicznej ASTER",1,"Shenzen Comen Medical Instrument",2,"06.2017","06.2018"]
[43,"Stół rehabilitacyjny SRK-ŁE",3,"Summer",6,"06.2017","06.2018"]
[44,"Kabina do ćwiczeń KUS-K",2,"Summer",4,"06.2017","06.2018"]
[45,"Kinezyterapełtyczne stanowisko KUS UGUL",1,"Summer",2,"06.2017","06.2018"]
[46,"Laser aparat do elektroterapii COMBO MONO ",1,"Summer",2,"06.2017","06.2018"]
[47,"Aparat do elektroterapii STIM MONO",1,"Summer",2,"06.2017","06.2018"]
[48,"Stół do pionizacji SP-2",3,"Tech-med.",6,"06.2017","06.2018"]
[49,"Rotor do kończych dolnych RG-1",1,"Tech-med.",1,null,"07.2018"]
[50,"Lampa SUNLAMP ",1,"Technomex",2,"06.2017","06.2018"]
[51,"Wózek reanimacyjny + Defibrylator LIFEPAK 1000",1,"Tribo/ Physio Control",2,"06.2017","06.2018"]
[52,"Inhalator Voyage ",1,"Voyage",2,"06.2017","06.2018"]
[53,"Aparat do masażu ",4,"Zeptter",8,"04.2017","04.2018"]
[54,"Aparat dwukanałowy do elektroterapii SOLEO SONOSTIM",2,"Zimmer",4,"03.2018","03.2019"]
[]
[null,"Pakiet nr 40a"]
["L.p.","Nazwa sprzętu, typ","Ilość","Producent","ilość przeglądów","data przeglądu 2017","data przeglądu 2018"]
[1,"Kardiomonitor Agilent",1,"Agilent Germany",2,"06.2017","06.2018"]
[2,"USG ALOKA ALPHA 7",1,"Aloka",2,"06.2017","06.2018"]
[3,"Echokardiograf USG ALOKA SSD 4000CV",1,"Aloka",2,"06.2017","06.2018"]
[4,"Głowica USG UST52105",1,"Aloka",2,"06.2017","06.2018"]
[5,"Kardiomonitor MONICARD MOBIL",1,"Aspel",2,"06.2017","06.2018"]
[6,"Aparat do ultradźwięków ULTRASOUND ",1,"Chattanoga",2,"06.2017","06.2018"]
[7,"Aparat do ultradźwięków US 10 6N ",1,"Chattanoga",2,"06.2017","06.2018"]
[8,"Pulsoksymetr MD-300K1",12,"Choice Elektronic",24,"06.2017","06.2018"]
[9,"Pulsoksymetr MD-300W",4,"Choice Elektronic",8,"06.2017","06.2018"]
[10,"Pulsoksymetr MD 2000A",3,"Choicemed",3,null,"10.2018"]
[11,"Pulsoksymetr OSP-200",1,"Datex",2,"06.2017","06.2018"]
[12,"Bieżnia MARATHON HS",4,"Kettler",8,"06.2017","06.2018"]
[13,"Wioślarz",1,"Kettler",2,"06.2017","06.2018"]
[14,"Rower treningowy DX 1",4,"Kettler",8,"06.2017","06.2018"]
[15,"Bieżnia z zestawem do prób wysiłkowych",1,"Medest",2,"06.2017","06.2018"]
[16,"Spirometr LUNGTEST 1000",1,"MES Kraków",2,"06.2017","06.2018"]
[17,"Kardiomonitor PVM-2701",4,"Nihon Kohden",4,null,"10.2018"]
[18,"Kardiomonitor Star 8000C",6,"Shenzen Comen Medical Instrument",12,"06.2017","06.2018"]
[19,"Kardiomonitor Diaskope",1,"Unitra Biazed",2,"06.2017","06.2018"]
[20,"Polisomnograf COMET PSG XL AS 40",1,"Gras Technologies Astro Med..",2,"06.2017","06.2018"]
[21,"Polisomnograf Aura PSG Lite",1,"Gras Technologies Astro Med..",2,"06.2017","06.2018"]
[22,"Bronchoskop Karl Storz",1,"Karl Storz",2,"06.2017","06.2018"]
[23,"Spiroergometr MASTER SCREEN CPX",1,"Viasys Healthcare",2,"06.2017","06.2018"]
[24,"Bodypletyzmograf MS PFT",1,"Viasys Healthcare",2,"06.2017","06.2018"]
[25,"Aparat do ultradźwięków  SOLEO SONO",2,"Zimmer",4,"03.2018","03.2019"]
[]
[null,"Pakiet nr 41 (Chodzież + Ludwikowo) "]
["L.p.","Nazwa sprzętu, typ","Ilość","Producent","ilość przeglądów","data przeglądu 2017","data przeglądu 2018"]
[1,"Myjnia dezynfektor Chodzież",1,"Irhen",2,"06.2017","06.2018"]
[2,"Myjnia dezynfektor Chodzież",1,"Irhen",2,"06.2017","06.2018"]
[3,"Myjnia dezynfektor Chodzież",3,"Meiko GmbH",6,"04.2017","04.2018"]
[4,"Macerator MAC 12 32/01/2006 Chodzież",1,"Irhen",2,"06.2017","06.2018"]
[5,"myjnia -dezynfektor AF – Topline 20 Ludwikowo",5,"Meiko",10,"04/2017","04/2018"]
[]
[null,"Pakiet nr 41a (Chodzież + Ludwikowo) "]
["L.p.","Nazwa sprzętu, typ","Ilość","Producent","ilość przeglądów","data przeglądu 2017","data przeglądu 2018"]
[1,"myjnia -dezynfektor AF – 2.45 Ludwikowo",3,"Anmed ",6,"12/2017","12/2018"]
[]
[null,"Pakiet nr 42"]
["L.p.","Nazwa sprzętu, typ","Ilość","Producent","ilość przeglądów","data przeglądu 2017","data przeglądu 2018"]
[1,"Bronchoultrasonograf ",1,"Olympus",2,"10.2017","10.2018"]
[]
[null,"Pakiet nr 43"]
["L.p.","Nazwa sprzętu, typ","Ilość","Producent","ilość przeglądów","data przeglądu 2017","data przeglądu 2018"]
[1,"Cyfrowy zestaw drenażowy ",2,"Medela",2,null,"07.2018"]
[]
[null,"Pakiet nr 44"]
["L.p.","Nazwa sprzętu, typ","Ilość","Producent","ilość przeglądów","data przeglądu 2017","data przeglądu 2018"]
[1,"Zestaw tlenowy",3,"MetalERG",3,null,"10.2018"]
[]
[null,"Pakiet nr 45"]
["L.p.","Nazwa sprzętu, typ","Ilość","Producent","ilość przeglądów","data przeglądu 2017","data przeglądu 2018"]
[1,"Respirator Trilogy 100",2,"Philips",2,null,"10.2018"]
[2,"Respirator Trilogy 100",1,"Philips",2,"06.2017","06.2018"]
[]
[null,"Pakiet nr 46"]
["L.p.","Nazwa sprzętu, typ","Ilość","Producent","ilość przeglądów","data przeglądu 2017","data przeglądu 2018"]
[1,"Rowerek Poziomy YORK CII 7000",1,"YORK",1,null,"11.2018"]
[]
[]
[]
[null,"Podane w tabeli terminy, są terminami orientacyjnymi (zamawiajacy zastrzega sobie możliwość zmiany miesiąca, w którym odbędzie się przegląd)."]
[null,"Wykonawca deklaruje czas reakcji zgodnie z załącznikiem nr 2B do SIWZ (minimalnie 1 dzień, maksymalnie 5 dni od zgłoszenia zapotrzebowania) "]